## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0096-PROC-2020 Поставка фитингов малого диаметра (на воду) для нужд КТК-Р и КТК-К / Purchase № 0096-PROC-2020 Supply of fittings of small diameter (on water) for needs of CPC-R and CPC-K Обобщённая спецификация / List of equipment.
Компания-участница/Bidder: | [11 empty] | 03.06.20 17:51
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Примечание / Comments
1 | 56911750 | 1074016 | 29440 | Обратный клапан с раструбами для клеевого соединения, PVC-U тип 561 d32 DN25 / Check valve grommets for glue joints, PVC-U type 561 d32 DN25 | 161561404 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074016 | 2958 | 1 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
2 | 56911751 | 1052747 | 29440 | Обратный клапан с раструбами для клеевого соединения, PVC-U тип 561 d25 DN20 / Check valve grommets for glue joints, PVC-U type 561 d25 DN20 | 161561403 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1052747 | 2958 | 2 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
3 | 56911752 | 1050374 | 29440 | Шаровой кран тип 546 PVC-U с монтажными вставками, с раструбами для клеевого соединения d32 DN25 PN16 / Ball valve type 546 PVC-U with mounting inserts with socket for adhesive bonding d32 DN25 PN16 | 161 546 064 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1050374 | 2958 | 3 | EA | 25 | 25Z | GEORGFISCHER
4 | 56911753 | 1074019 | 29440 | Шаровой кран тип 546 PVC-U с монтажными вставками, с раструбами для клеевого соединения d40 DN32 PN16 / Ball valve type 546 PVC-U with mounting inserts with socket for adhesive bonding d40 DN32 PN16 | 161 546 065 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074019 | 2958 | 4 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
5 | 56911754 | 1050373 | 29440 | Шаровой кран тип 546 PVC-U с монтажными вставками, с раструбами для клеевого соединения d50 DN40 PN16 / Ball valve type 546 PVC-U with mounting inserts with socket for adhesive bonding d50 DN40 PN16 | 161 546 066 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1050373 | 2958 | 5 | EA | 25 | 25Z | GEORGFISCHER
6 | 56911755 | 1074021 | 29440 | Шаровой кран тип 546 PVC-U с монтажными вставками, с раструбами для клеевого соединения d25 DN20 PN16 / Ball valve type 546 PVC-U with mounting inserts with socket for adhesive bonding d25 DN20 PN16 | 161 546 063 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074021 | 2958 | 6 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
7 | 56911756 | 1074022 | 29440 | Шаровой кран тип 546 PVC-U с монтажными вставками, с раструбами для клеевого соединения d20 DN15 PN16 / Ball valve type 546 PVC-U with mounting inserts with socket for adhesive bonding d20 DN15 PN16 | 161 546 062 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074022 | 2958 | 7 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
8 | 56911757 | 1050421 | 29440 | Уголок 90 PVC-U, метрический, d50 PN16 / 90 corner PVC-U, metric, d50 PN16 | 721 100 110 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1050421 | 2958 | 8 | EA | 25 | 25Z | GEORGFISCHER
9 | 56911758 | 1050422 | 29440 | Уголок 90 PVC-U, метрический, d32 PN16 / 90 corner PVC-U, metric, d32 PN16 | 721 100 108 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1050422 | 2958 | 9 | EA | 25 | 25Z | GEORGFISCHER
10 | 56911759 | 1074023 | 29440 | Уголок 90 PVC-U, метрический, d25 PN16 / 90 corner PVC-U, metric, d25 PN16 | 721 100 107 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074023 | 2958 | 10 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
11 | 56911760 | 1074024 | 29440 | Уголок 90 PVC-U, метрический, d20 PN16 / 90 corner PVC-U, metric, d20 PN16 | 721 100 106 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074024 | 2958 | 11 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
12 | 56911761 | 1050403 | 29440 | Тройник 90 равнопроходной PVC-U, метрический, d50 PN16 / Flush tee 90 PVC-U, metric, d50 PN16 | 721 200 110 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1050403 | 2958 | 12 | EA | 60 | 60Z | GEORGFISCHER
13 | 56911762 | 1050411 | 29440 | Тройник 90 равнопроходной PVC-U, метрический, d32 PN16 / Flush tee 90 PVC-U, metric, d32 PN16 | 721 200 108 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1050411 | 2958 | 13 | EA | 60 | 60Z | GEORGFISCHER
14 | 56911763 | 1074025 | 29440 | Тройник 90 равнопроходной PVC-U, метрический, d25 PN16 / Flush tee 90 PVC-U, metric, d25 PN16 | 721 200 107 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074025 | 2958 | 14 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
15 | 56911764 | 1074026 | 29440 | Тройник 90 равнопроходной PVC-U, метрический, d20 PN16 / Flush tee 90 PVC-U, metric, d20 PN16 | 721 200 106 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074026 | 2958 | 15 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
16 | 56911765 | 1074027 | 29440 | Тройник 90 PVC-U, метрический - Rp, d20x1/2 PN16 / PVC-U tee 90, metric-Rp, d20x1/2 PN16 | 721 200 206 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074027 | 2958 | 16 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
17 | 56911766 | 1074028 | 29440 | Тройник 90 PVC-U, метрический - Rp, d25x3/4 PN16 / PVC-U tee 90, metric-Rp, d25x3/4 PN16 | 721 200 207 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074028 | 2958 | 17 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
18 | 56911767 | 1074029 | 29440 | Тройник 90 редукционный, PVC-U, метрический, d32x25х32 PN16 / 90 reduction tee, PVC-U, metric, d32x25x32 PN16 | 721 200 138 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074029 | 2958 | 18 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
19 | 56911768 | 1074030 | 29440 | Втулка редукционная, PVC-U, метрическая - Rp, d25х1/2, PN16 / Reduction sleeve, PVC-U, metric-Rp, d25x1/ 2, PN16 | 721 910 437 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074030 | 2958 | 19 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
20 | 56911769 | 1074031 | 29440 | Переходная разъемная муфта, PVC-U, метрическая - Rp, d32х1, PN16 / Adapter coupling, PVC-U, metric-Rp, d32x1, PN16 | 721 510 208 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074031 | 2958 | 20 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
21 | 56911770 | 1074032 | 29440 | Переходная разъемная муфта, PVC-U, метрическая - Rp, d25х3/4, PN16 / Adapter coupling, PVC-U, metric-Rp, d25x3/4, PN16 | 721 510 207 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074032 | 2958 | 21 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
22 | 56911771 | 1074033 | 29440 | Переходная разъемная муфта, PVC-U, метрическая - Rp, d20х1/2, PN16 / Adapter coupling, PVC-U, metric-Rp, d20x1/2, PN16 | 721 510 206 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074033 | 2958 | 22 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
23 | 56911772 | 1050381 | 29440 | Разъемная муфта для клеевого соединения PVC-U, метрическая d50 PN16 / Detachable coupling for a glue connection PVC-U, metric PN16 d50 | 721 510 110 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1050381 | 2958 | 23 | EA | 25 | 25Z | GEORGFISCHER
24 | 56911773 | 1074034 | 29440 | Разъемная муфта для клеевого соединения PVC-U, метрическая d40 PN16 / Detachable coupling for a glue connection PVC-U, metric PN16 d40 | 721 510 109 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074034 | 2958 | 24 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
25 | 56911774 | 1050382 | 29440 | Разъемная муфта для клеевого соединения PVC-U, метрическая d32 PN16 / Detachable coupling for a glue connection PVC-U, metric PN16 d32 | 721 510 108 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1050382 | 2958 | 25 | EA | 25 | 25Z | GEORGFISCHER
26 | 56911775 | 1074035 | 29440 | Разъемная муфта для клеевого соединения PVC-U, метрическая d25 PN16 / Detachable coupling for a glue connection PVC-U, metric PN16 d25 | 721 510 107 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074035 | 2958 | 26 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
27 | 56911776 | 1074036 | 29440 | Разъемная муфта для клеевого соединения PVC-U, метрическая d20 PN16 / Detachable coupling for a glue connection PVC-U, metric PN16 d20 | 721 510 106 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074036 | 2958 | 27 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
28 | 56911777 | 1074037 | 29440 | Втулка редукционная, укороченная, PVC-U, метрическая, d32х25, PN16 / Bushing, reducing, short, PVC-U, metric, d32х25, PN16 | 721 900 341 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074037 | 2958 | 28 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
29 | 56911778 | 1074038 | 29440 | Втулка редукционная, укороченная, PVC-U, метрическая, d32х20, PN16 / Bushing, reducing, short, PVC-U, metric, d32х20, PN16 | 721 900 342 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074038 | 2958 | 29 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
30 | 56911779 | 1074039 | 29440 | Втулка редукционная, укороченная, PVC-U, метрическая, d25х20, PN16 / Bushing, reducing, short, PVC-U, metric, d25х20, PN16 | 721 900 337 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074039 | 2958 | 30 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
31 | 56911780 | 1074040 | 29440 | Заглушка, PVC-U, метрическая, d32, PN16 / End cap, PVC-U, metric, d32 PN16 | 721 960 108 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074040 | 2958 | 31 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
32 | 56911781 | 1074041 | 29440 | Заглушка, PVC-U, метрическая, d25, PN16 / End cap, PVC-U, metric, d25 PN16 | 721 960 107 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074041 | 2958 | 32 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
33 | 56911782 | 1074042 | 29440 | Заглушка, PVC-U, метрическая, d20, PN16 / End cap, PVC-U, metric, d20 PN16 | 721 960 106 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074042 | 2958 | 33 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
34 | 56911783 | 1050395 | 29440 | Труба PVC-U, серая, серии S10, SDR21, номинальное давление PN10 длиной 5 м, d32 PN10 / Pipe PVC-U grey series S10 SDR21 nominal pressure PN10 length of 5 m, d32 PN10 | 161 017 083 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1050395 | 2958 | 34 | EA | 25 | 25Z | GEORGFISCHER
35 | 56911784 | 1074043 | 29440 | Труба PVC-U, серая, серии S6.3, SDR 13.6, номинальное давление PN 16 длиной 5 м, d25 PN16 / Pipe PVC-U grey series S6.3 SDR 13.6 nominal pressure PN16 length of 5 m, d25 PN16 | 161 017 107 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074043 | 2958 | 35 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
36 | 56911785 | 1074044 | 29440 | Труба PVC-U, серая, серии S6.3, SDR 13.6, номинальное давление PN 16 длиной 5 м, d20 PN16 / Pipe PVC-U grey series S6.3 SDR 13.6 nominal pressure PN16 length of 5 m, d20 PN16 | 161 017 106 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074044 | 2958 | 36 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
37 | 56911786 | 1074045 | 29440 | Муфта раструбная, равнопроходная PVC-U метрическая d25 PN16 / Clutch spigot, flush PVC-U metric PN16 d25 | 721 910 107 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074045 | 2958 | 37 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
38 | 56911787 | 1050380 | 29440 | Муфта раструбная, равнопроходная PVC-U метрическая d32 PN16 / Clutch spigot, flush PVC-U metric PN16 d32 | 721 910 108 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1050380 | 2958 | 38 | EA | 25 | 25Z | GEORGFISCHER
39 | 56911788 | 1074046 | 29440 | Втулка под фланец, PVC-U, метрическая d40 PN16 / Sleeve under flange, PVC-U, metric D40 PN16 | 721 800 109 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074046 | 2958 | 39 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
40 | 56911789 | 1074047 | 29440 | Втулка под фланец, PVC-U, метрическая d32 PN16 / Sleeve under flange, PVC-U, metric D32 PN16 | 721 800 108 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074047 | 2958 | 40 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
41 | 56911790 | 1074048 | 29440 | Накидной фланец, PVC-U, метрическая d40 DN32 PN16 / Cover flange, PVC-U, metric D40 DN32 PN16 | 721 700 009 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074048 | 2958 | 41 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
42 | 56911791 | 1074049 | 29440 | Накидной фланец, PVC-U, метрическая d32 DN25 PN16 / Cover flange, PVC-U, metric D32 DN25 PN16 | 721 700 008 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074049 | 2958 | 42 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
43 | 56911792 | 1074050 | 29440 | Профильное фланцевое уплотнение EPDM d40 DN32 / Profile flange seal EPDM d40 DN32 | 748 440 709 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074050 | 2958 | 43 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
44 | 56911793 | 1074051 | 29440 | Профильное фланцевое уплотнение EPDM d32 DN25 / Profile flange seal EPDM d32 DN25 | 748 440 708 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074051 | 2958 | 44 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
45 | 56911794 | 1074052 | 29440 | Разделитель мембранный тип Z 701, PVC-U, без манометра, d32 / The separator membrane type Z 701 PVC-U without manometer, d32 | 199 041 007 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074052 | 2958 | 45 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
46 | 56911795 | 1074053 | 29440 | Разделитель мембранный тип Z 701, PVC-U, без манометра, d25 / The separator membrane type Z 701 PVC-U without manometer, d25 | 199 041 007 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074053 | 2958 | 46 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
47 | 56911796 | 1074054 | 29440 | Разделитель мембранный РМ-В10м-G1/2, диапазон рабочего давления 0…16 Мпа, присоединение к средству измерения М20х1,5, к процессу - G1/2 / Membrane separator RM-10 m-G1 / 2, operating pressure range 0.16 MPa, connection to the measuring instrument M20x1, 5, to the process-G1/2 | РМ-В10м-G1/2 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074054 | 2958 | 47 | EA | 66 | 66A | ROSMA
48 | 56911797 | 1074062 | 29440 | Муфта раструбная, равнопроходная PVC-U метрическая d20 PN16 / Clutch spigot, flush PVC-U metric PN16 d20 | 721 910 106 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074062 | 2958 | 48 | EA | 66 | 66A | GEORGFISCHER
49 | 56911798 | 1050427 | 29440 | Клей Tangit для трубопроводов из твердого PVC-U, банка 1 кг с кистью / Adhesive Tangit for pipes of rigid PVC-U, Bank 1 kg with brush |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1050427 | 2958 | 49 | EA | 06 | 06A | TANGIT
50 | 56911799 | 1050428 | 29440 | Очиститель Tangit для обезжиривания поверхностей из PVC-U, банка 1 л / Tangit cleaner for degreasing of surfaces made of PVC-U, Bank 1 l |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1050428 | 2958 | 50 | EA | 06 | 06A | TANGIT
51 | 56911800 | 1083907 | 29440 | Тройник 90 редукционный, PVC-U, метрический, d50x20х50 PN16 / 90 reduction tee, PVC-U, metric, d50x20x50 PN16 | 721 200 009 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1083907 | 2958 | 51 | EA | 63 | 63A | GEORGFISCHER
52 | 56911801 | 1083908 | 29440 | Втулка крана тип 546 PVC-U с раструбом для клеевого соединения, метрические, d32 PN16 / Tap bushing type 546 PVC-U with socket for adhesive connection, metric, d32 PN16 | 161 490 669 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1083908 | 2958 | 52 | EA | 63 | 63A | GEORGFISCHER
53 | 56911802 | 1083909 | 29440 | Втулка крана тип 546 PVC-U с раструбом для клеевого соединения, метрические, d25 PN16 / Tap bushing type 546 PVC-U with socket for adhesive connection, metric, d25 PN16 | 161 490 668 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1083909 | 2958 | 53 | EA | 63 | 63A | GEORGFISCHER
54 | 56911803 | 1083910 | 29440 | Втулка крана тип 546 PVC-U с раструбом для клеевого соединения, метрические, d40 PN16 / Tap bushing type 546 PVC-U with socket for adhesive connection, metric, d40 PN16 | 161 490 670 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1083910 | 2958 | 54 | EA | 63 | 63A | GEORGFISCHER
55 | 56911804 | 1083911 | 29440 | Втулка крана тип 546 PVC-U с раструбом для клеевого соединения, метрические, d50 PN16 / Tap bushing type 546 PVC-U with socket for adhesive connection, metric, d50 PN16 | 161 490 671 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1083911 | 2958 | 55 | EA | 63 | 63A | GEORGFISCHER
56 | 56911805 | 1083912 | 29440 | Втулка крана тип 546 PVC-U с раструбом для клеевого соединения, метрические, d20 PN16 / Tap bushing type 546 PVC-U with socket for adhesive connection, metric, d20 PN16 | 161 490 667 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1083912 | 2958 | 56 | EA | 63 | 63A | GEORGFISCHER
57 | 56919266 | 1056834 | 30488 | Труба полиэтиленовая напорная Ф 63 мм ПЭ 100 SDR 11 / Pipe polyethylene pressure head D 63 of mm of PE 100 SDR 11 |  | м/M | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1056834 | 2958 | 57 | M | 60 | 60B
58 | 56919269 | 1056831 | 30488 | Пластиковая муфта ф63 мм ПЭ 100 SDR 11 для соединения (ремонта) пластикового трубопровода FRIALEN / FRIALEN Safety Fitting d63 PE 100 SDR 11 | FRIALEN Safety Fitting | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1056831 | 2958 | 58 | EA | 53 | 53A
59 | 56919272 | 1074591 | 30488 | Отвод электросварной ф 90 мм ПЭ 100 SDR 11 для соединения (ремонта) пластикового трубопровода / Electro-welded offset DN90mm PE 100 SDR 11 to connect (repair) plastic pipeline |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1074591 | 2958 | 59 | EA | 01 | 01A
60 | 56919273 | 1031249 | 30488 | Отвод электросварной ф 160 мм ПЭ 100 SDR 11 для соединения (ремонта) пластикового трубопровода FRIALEN / Electro-welded offset DN160mm PE 100 SDR 11 to connect (repair) plastic pipeline | d160 PE 100 SDR 11, Р-1,6 МПА | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1031249 | 2958 | 60 | EA | 53 | 53A
61 | 56919274 | 1017130 | 30488 | Пластиковая муфта Ф160мм для соединения (ремонта) пластикового трубопровода FRIALEN / FRIALEN Safety Fitting 160 PE 100 SDR 11 NIGS | d160 PE 100 SDR 11 NIGS | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1017130 | 2958 | 61 | EA | 53 | 53A
62 | 56919275 | 1030946 | 30488 | Труба полиэтиленовая водопроводная диам. 160мм ПЭ 100 SDR 11 / Polyethylene pipe d160 PE 100 SDR 11 | d160 PE 100 SDR 11, Р-1,6 МПА | м/M | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1030946 | 2958 | 62 | M | 60 | 60B
63 | 56919362 | 1085718 | 30488 | Труба полиэтиленовая Ø180 РЕ100 SDR11 / Pipe polyethylene Ø180 PE100 SDR11 |  | м/M | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085718 | 2958 | 63 | M | 60 | 60Z
64 | 56919363 | 1085720 | 30488 | Отвод 90º электросварной Ø180 PE100 SDR11 / Elbow 90º electrically welded Ø180 PE100 SDR11 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085720 | 2958 | 64 | EA | 53 | 53T
65 | 56919367 | 1085721 | 30488 | Отвод 45º электросварной Ø180 PE100 SDR11 / Elbow 45º electrically welded Ø180 PE100 SDR1 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085721 | 2958 | 65 | EA | 53 | 53T
66 | 56919364 | 1085724 | 30488 | МУФТА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11 ДУ 180 / ELECTROSWELDED COUPLING PE 100 SDR 11 DN 180 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085724 | 2958 | 66 | EA | 53 | 53T
67 | 56919365 | 1085719 | 30488 | Труба полиэтиленовая Ø125 РЕ100 SDR11 / Pipe polyethylene Ø125 RE100 SDR11 |  | м/M | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085719 | 2958 | 67 | M | 60 | 60Z
68 | 56919368 | 1085722 | 30488 | Отвод 90º электросварной Ø125 PE100 SDR11 / Elbow 90º electrically welded Ø125 PE100 SDR11 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085722 | 2958 | 68 | EA | 53 | 53T
69 | 56919369 | 1085725 | 30488 | МУФТА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11 ДУ 125 / ELECTROSWELDED COUPLING PE 100 SDR 11 DN 125 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085725 | 2958 | 69 | EA | 53 | 53T
70 | 56919371 | 1085723 | 30488 | Отвод 45º электросварной Ø90 PE100 SDR11 / Elbow 45º electrically welded Ø90 PE100 SDR11 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085723 | 2958 | 70 | EA | 53 | 53T
71 | 56919373 | 1085726 | 30488 | ОТВОД ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ100 SDR 11 ДУ63 мм / ELECTROSWELDED COUPLING PE 100 SDR 11 DN63 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085726 | 2958 | 71 | EA | 53 | 53T
72 | 56920640 | 1056672 | 30488 | Муфта с удаляемым упором, с закладным нагревательным элементом. PE100; SDR11 CBKHA D250. / Coupler with removable stop and embedded heating element. PE100; SDR11 CBKHA D250 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1056672 | 2958 | 72 | EA | 53 | 53A | NTG TURKEY
73 | 56920642 | 1081024 | 30488 | Муфта с удал. Уп. Заклад нагрев. Элем-м PE100; SDR11; CBKHA d90 / Coupler with removable stop and embedded heating element PE100; SDR11; CBKHA d90 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1081024 | 2958 | 73 | EA | 53 | 53A
74 | 56920643 | 1082378 | 30488 | Тройник неравнопроходной эл. РЕ 100, SDR11, d110*90 / Tee unequal El. PE 100, SDR 11, d110*90 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1082378 | 2958 | 74 | EA | 51 | 51Z
75 | 56920644 | 1082160 | 30488 | Адаптер ппр с наружной резьбой Ø20х15 / PPR adapter with external thread Ø20х15 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1082160 | 2958 | 75 | EA | 01 | 01A
76 | 56920646 | 1082161 | 30488 | Угловой кран для радиатора отопления Ø15х15 / Angular faucet for heating radiator Ø15x15 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1082161 | 2958 | 76 | EA | 01 | 01A
77 | 56920651 | 1082162 | 30488 | Прямой кран для радиатора отопления Ø15х15 / Straight faucet for heating radiator Ø15x15 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1082162 | 2958 | 77 | EA | 01 | 01A
78 | 56920652 | 1082163 | 30488 | Заглушка ПП Ø20 / Plastic plug Ø20 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1082163 | 2958 | 78 | EA | 01 | 01A
79 | 56920656 | 1082164 | 30488 | Заглушка ПП Ø25 / Plastic plug Ø25 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1082164 | 2958 | 79 | EA | 01 | 01A
80 | 56920658 | 1082166 | 30488 | Аварийная сборка для котла отопления / Emergency assembly for heating boiler |  | компл./SET | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1082166 | 2958 | 80 | SET | 01 | 01A
81 | 56920660 | 1073857 | 30488 | Муфта с удал. уп. заклад нагрев. элем-м PE100: SDR11CBKHA d110 / Coupling with removable stop and embedded heating element. PE100: SDR11CBKHA d110 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1073857 | 2958 | 81 | EA | 53 | 53A | NA
82 | 56920705 | 1056834 | 30488 | Труба полиэтиленовая напорная Ф 63 мм ПЭ 100 SDR 11 / Pipe polyethylene pressure head D 63 of mm of PE 100 SDR 11 |  | м/M | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1056834 | 2958 | 82 | M | 60 | 60B | NA
83 | 56920707 | 1056831 | 30488 | Пластиковая муфта ф63 мм ПЭ 100 SDR 11 для соединения (ремонта) пластикового трубопровода FRIALEN / FRIALEN Safety Fitting d63 PE 100 SDR 11 | FRIALEN Safety Fitting | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1056831 | 2958 | 83 | EA | 53 | 53A | NA
84 | 56920712 | 1085726 | 30488 | ОТВОД ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ100 SDR 11 ДУ63 мм / ELECTROSWELDED COUPLING PE 100 SDR 11 DN63 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085726 | 2958 | 84 | EA | 53 | 53T
85 | 56920714 | 1082160 | 30488 | Адаптер ппр с наружной резьбой Ø20х15 / PPR adapter with external thread Ø20х15 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1082160 | 2958 | 85 | EA | 01 | 01A
86 | 56920726 | 1056834 | 30488 | Труба полиэтиленовая напорная Ф 63 мм ПЭ 100 SDR 11 / Pipe polyethylene pressure head D 63 of mm of PE 100 SDR 11 |  | м/M | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1056834 | 2958 | 86 | M | 60 | 60B | NA
87 | 56920729 | 1056831 | 30488 | Пластиковая муфта ф63 мм ПЭ 100 SDR 11 для соединения (ремонта) пластикового трубопровода FRIALEN / FRIALEN Safety Fitting d63 PE 100 SDR 11 | FRIALEN Safety Fitting | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1056831 | 2958 | 87 | EA | 53 | 53A | NA
88 | 56920730 | 1085726 | 30488 | ОТВОД ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ100 SDR 11 ДУ63 мм / ELECTROSWELDED COUPLING PE 100 SDR 11 DN63 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085726 | 2958 | 88 | EA | 53 | 53T
89 | 56920731 | 1082160 | 30488 | Адаптер ппр с наружной резьбой Ø20х15 / PPR adapter with external thread Ø20х15 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1082160 | 2958 | 89 | EA | 01 | 01A
90 | 56920719 | 1085950 | 30634 | Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP-FIBER PN 25, 20 мм / The polypropylene pipe reinforced by mm VALTEC PP-FIBER PN 25, 20 | VTp.700.FB25.20 | м/M | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085950 | 2958 | 90 | M | 60 | 60B | VALTEC
91 | 56920732 | 1085951 | 30634 | Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP-FIBER PN 25, 32 мм / 0ne pipe reinforced by mm VALTEC PP-FIBER PN 25, 32 | VTp.700.FB25.32 | м/M | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085951 | 2958 | 91 | M | 60 | 60B | VALTEC
92 | 56920733 | 1085952 | 30634 | Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP-FIBER PN 25, 63 мм / The polypropylene pipe reinforced by mm VALTEC PP-FIBER PN 25, 63 | VTp.700.FB25.63 | м/M | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085952 | 2958 | 92 | M | 60 | 60B | VALTEC
93 | 56920736 | 1085953 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – тройник, 20 мм / Fitting polypropylene VALTEC – a tee, 20 mm | VTp.731.0.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085953 | 2958 | 93 | EA | 53 | 53A | VALTEC
94 | 56920744 | 1085954 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – тройник, 32 мм / Fitting polypropylene VALTEC – a tee, 32 mm | VTp.731.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085954 | 2958 | 94 | EA | 53 | 53A | VALTEC
95 | 56920745 | 1085955 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – тройник, 63 мм / Fitting polypropylene VALTEC – a tee, 63 mm | VTp.731.0.063 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085955 | 2958 | 95 | EA | 53 | 53A | VALTEC
96 | 56920749 | 1085956 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – угольник, 20 мм / Fitting polypropylene VALTEC – a square, 20 mm | VTp.751.0.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085956 | 2958 | 96 | EA | 53 | 53A | VALTEC
97 | 56920751 | 1085957 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – угольник, 32 мм / Fitting polypropylene VALTEC – a square, 32 mm | VTp.751.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085957 | 2958 | 97 | EA | 53 | 53A | VALTEC
98 | 56920753 | 1085958 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – угольник, 63 мм / Fitting polypropylene VALTEC – a square, 63 mm | VTp.751.0.063 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085958 | 2958 | 98 | EA | 53 | 53A | VALTEC
99 | 56920761 | 1085959 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – муфта, 20 мм / Fitting polypropylene VALTEC – the coupling, 20 mm | VTp.703.0.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085959 | 2958 | 99 | EA | 53 | 53A | VALTEC
100 | 56920762 | 1085961 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – муфта, 32 мм / Fitting polypropylene VALTEC – the coupling, 32 mm | VTp.703.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085961 | 2958 | 100 | EA | 53 | 53A | VALTEC
101 | 56920763 | 1085962 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – муфта, 63 мм / Fitting polypropylene VALTEC – the coupling, 63 mm | VTp.703.0.063 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085962 | 2958 | 101 | EA | 53 | 53A | VALTEC
102 | 56920765 | 1085963 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – тройник с переходом на внутреннюю резьбу, 20мм х 1/2" / Fitting polypropylene VALTEC – a tee with transition to a female thread, 20 mm x 1/2" | VTp.732.0.02004 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085963 | 2958 | 102 | EA | 53 | 53A | VALTEC
103 | 56920767 | 1085964 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – тройник с переходом на внутреннюю резьбу, 32мм х 1/2" / Fitting polypropylene VALTEC – a tee with transition to a female thread, 32 mm x 1/2" | VTp.732.0.03204 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085964 | 2958 | 103 | EA | 53 | 53A | VALTEC
104 | 56920769 | 1085965 | 30634 | Фитинг разъемный полипропиленовый VALTEC с переходом на внутреннюю резьбу, 20 мм х 1/2" / Fitting demountable polypropylene VALTEC with transition to a female thread, 20 mm x 1/2" | VTp.762.0.02004 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085965 | 2958 | 104 | EA | 53 | 53A | VALTEC
105 | 56920770 | 1085966 | 30634 | Фитинг разъемный полипропиленовый VALTEC с переходом на внутреннюю резьбу, 32 мм х 1/2" / Fitting demountable polypropylene VALTEC with transition to a female thread, 32 mm x 1/2" | VTp.762.0.03206 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085966 | 2958 | 105 | EA | 53 | 53A | VALTEC
106 | 56920771 | 1085967 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – муфта разъемная, 20 мм / Fitting polypropylene VALTEC – the coupling of demountable, 20 mm | VTp.763.0.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085967 | 2958 | 106 | EA | 53 | 53A | VALTEC
107 | 56920773 | 1085968 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – муфта разъемная, 32 мм / Fitting polypropylene VALTEC – the coupling of demountable, 32 mm | VTp.763.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085968 | 2958 | 107 | EA | 53 | 53A | VALTEC
108 | 56920774 | 1085969 | 30634 | Обвод полипропиленовый с муфтами VALTEC (короткий), 20 мм / Contour polypropylene with VALTEC couplings (short), 20 mm | VTp.776.S.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085969 | 2958 | 108 | EA | 53 | 53A | VALTEC
109 | 56920775 | 1085970 | 30634 | Заглушка полипропиленовая VALTEC, 20 мм / Cap polypropylene VALTEC, 20 mm | VTp.790.0.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085970 | 2958 | 109 | EA | 53 | 53A | VALTEC
110 | 56920776 | 1085971 | 30634 | Заглушка полипропиленовая VALTEC, 32 мм / Cap polypropylene VALTEC, 32 mm | VTp.790.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085971 | 2958 | 110 | EA | 53 | 53A | VALTEC
111 | 56920777 | 1085972 | 30634 | Кран шаровой полипропиленовый VALTEC, 20 мм / Crane spherical polypropylene VALTEC, 20 mm | VTp.743.0.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085972 | 2958 | 111 | EA | 53 | 53A | VALTEC
112 | 56920779 | 1085973 | 30634 | Кран шаровой полипропиленовый VALTEC, 32 мм / Crane spherical polypropylene VALTEC, 32 mm | VTp.743.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085973 | 2958 | 112 | EA | 53 | 53A | VALTEC
113 | 56920780 | 1085974 | 30634 | Кран шаровой полипропиленовый VALTEC, 63 мм / Crane spherical polypropylene VALTEC, 63 mm | VTp.743.0.063 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085974 | 2958 | 113 | EA | 53 | 53A | VALTEC
114 | 56920782 | 1085975 | 30634 | Клапан обратный полипропиленовый VALTEC, 20 мм / Backpressure valve polypropylene VALTEC, 20 mm | VTp.716.0.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085975 | 2958 | 114 | EA | 53 | 53A | VALTEC
115 | 56920785 | 1085976 | 30634 | Клапан обратный полипропиленовый VALTEC, 32 мм / Backpressure valve polypropylene VALTEC, 32 mm | VTp.716.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085976 | 2958 | 115 | EA | 53 | 53A | VALTEC
116 | 56920908 | 1085950 | 30634 | Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP-FIBER PN 25, 20 мм / The polypropylene pipe reinforced by mm VALTEC PP-FIBER PN 25, 20 | VTp.700.FB25.20 | м/M | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085950 | 2958 | 116 | M | 60 | 60B | VALTEC
117 | 56920909 | 1085951 | 30634 | Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP-FIBER PN 25, 32 мм / 0ne pipe reinforced by mm VALTEC PP-FIBER PN 25, 32 | VTp.700.FB25.32 | м/M | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085951 | 2958 | 117 | M | 60 | 60B | VALTEC
118 | 56920910 | 1085953 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – тройник, 20 мм / Fitting polypropylene VALTEC – a tee, 20 mm | VTp.731.0.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085953 | 2958 | 118 | EA | 53 | 53A | VALTEC
119 | 56920911 | 1085954 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – тройник, 32 мм / Fitting polypropylene VALTEC – a tee, 32 mm | VTp.731.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085954 | 2958 | 119 | EA | 53 | 53A | VALTEC
120 | 56920912 | 1085957 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – угольник, 32 мм / Fitting polypropylene VALTEC – a square, 32 mm | VTp.751.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085957 | 2958 | 120 | EA | 53 | 53A | VALTEC
121 | 56920914 | 1085959 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – муфта, 20 мм / Fitting polypropylene VALTEC – the coupling, 20 mm | VTp.703.0.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085959 | 2958 | 121 | EA | 53 | 53A | VALTEC
122 | 56920915 | 1085961 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – муфта, 32 мм / Fitting polypropylene VALTEC – the coupling, 32 mm | VTp.703.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085961 | 2958 | 122 | EA | 53 | 53A | VALTEC
123 | 56920916 | 1085963 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – тройник с переходом на внутреннюю резьбу, 20мм х 1/2" / Fitting polypropylene VALTEC – a tee with transition to a female thread, 20 mm x 1/2" | VTp.732.0.02004 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085963 | 2958 | 123 | EA | 53 | 53A | VALTEC
124 | 56920917 | 1085964 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – тройник с переходом на внутреннюю резьбу, 32мм х 1/2" / Fitting polypropylene VALTEC – a tee with transition to a female thread, 32 mm x 1/2" | VTp.732.0.03204 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085964 | 2958 | 124 | EA | 53 | 53A | VALTEC
125 | 56920918 | 1085965 | 30634 | Фитинг разъемный полипропиленовый VALTEC с переходом на внутреннюю резьбу, 20 мм х 1/2" / Fitting demountable polypropylene VALTEC with transition to a female thread, 20 mm x 1/2" | VTp.762.0.02004 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085965 | 2958 | 125 | EA | 53 | 53A | VALTEC
126 | 56920920 | 1085966 | 30634 | Фитинг разъемный полипропиленовый VALTEC с переходом на внутреннюю резьбу, 32 мм х 1/2" / Fitting demountable polypropylene VALTEC with transition to a female thread, 32 mm x 1/2" | VTp.762.0.03206 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085966 | 2958 | 126 | EA | 53 | 53A | VALTEC
127 | 56920921 | 1085967 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – муфта разъемная, 20 мм / Fitting polypropylene VALTEC – the coupling of demountable, 20 mm | VTp.763.0.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085967 | 2958 | 127 | EA | 53 | 53A | VALTEC
128 | 56920923 | 1085968 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – муфта разъемная, 32 мм / Fitting polypropylene VALTEC – the coupling of demountable, 32 mm | VTp.763.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085968 | 2958 | 128 | EA | 53 | 53A | VALTEC
129 | 56920924 | 1085969 | 30634 | Обвод полипропиленовый с муфтами VALTEC (короткий), 20 мм / Contour polypropylene with VALTEC couplings (short), 20 mm | VTp.776.S.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085969 | 2958 | 129 | EA | 53 | 53A | VALTEC
130 | 56920925 | 1085972 | 30634 | Кран шаровой полипропиленовый VALTEC, 20 мм / Crane spherical polypropylene VALTEC, 20 mm | VTp.743.0.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085972 | 2958 | 130 | EA | 53 | 53A | VALTEC
131 | 56920926 | 1085973 | 30634 | Кран шаровой полипропиленовый VALTEC, 32 мм / Crane spherical polypropylene VALTEC, 32 mm | VTp.743.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085973 | 2958 | 131 | EA | 53 | 53A | VALTEC
132 | 56921003 | 1085950 | 30634 | Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP-FIBER PN 25, 20 мм / The polypropylene pipe reinforced by mm VALTEC PP-FIBER PN 25, 20 | VTp.700.FB25.20 | м/M | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085950 | 2958 | 132 | M | 60 | 60B | VALTEC
133 | 56921004 | 1085951 | 30634 | Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP-FIBER PN 25, 32 мм / 0ne pipe reinforced by mm VALTEC PP-FIBER PN 25, 32 | VTp.700.FB25.32 | м/M | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085951 | 2958 | 133 | M | 60 | 60B | VALTEC
134 | 56921005 | 1085953 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – тройник, 20 мм / Fitting polypropylene VALTEC – a tee, 20 mm | VTp.731.0.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085953 | 2958 | 134 | EA | 53 | 53A | VALTEC
135 | 56921007 | 1085954 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – тройник, 32 мм / Fitting polypropylene VALTEC – a tee, 32 mm | VTp.731.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085954 | 2958 | 135 | EA | 53 | 53A | VALTEC
136 | 56921006 | 1085956 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – угольник, 20 мм / Fitting polypropylene VALTEC – a square, 20 mm | VTp.751.0.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085956 | 2958 | 136 | EA | 53 | 53A | VALTEC
137 | 56921008 | 1085957 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – угольник, 32 мм / Fitting polypropylene VALTEC – a square, 32 mm | VTp.751.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085957 | 2958 | 137 | EA | 53 | 53A | VALTEC
138 | 56921009 | 1085959 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – муфта, 20 мм / Fitting polypropylene VALTEC – the coupling, 20 mm | VTp.703.0.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085959 | 2958 | 138 | EA | 53 | 53A | VALTEC
139 | 56921010 | 1085961 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – муфта, 32 мм / Fitting polypropylene VALTEC – the coupling, 32 mm | VTp.703.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085961 | 2958 | 139 | EA | 53 | 53A | VALTEC
140 | 56921011 | 1085963 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – тройник с переходом на внутреннюю резьбу, 20мм х 1/2" / Fitting polypropylene VALTEC – a tee with transition to a female thread, 20 mm x 1/2" | VTp.732.0.02004 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085963 | 2958 | 140 | EA | 53 | 53A | VALTEC
141 | 56921012 | 1085964 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – тройник с переходом на внутреннюю резьбу, 32мм х 1/2" / Fitting polypropylene VALTEC – a tee with transition to a female thread, 32 mm x 1/2" | VTp.732.0.03204 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085964 | 2958 | 141 | EA | 53 | 53A | VALTEC
142 | 56921013 | 1085965 | 30634 | Фитинг разъемный полипропиленовый VALTEC с переходом на внутреннюю резьбу, 20 мм х 1/2" / Fitting demountable polypropylene VALTEC with transition to a female thread, 20 mm x 1/2" | VTp.762.0.02004 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085965 | 2958 | 142 | EA | 53 | 53A | VALTEC
143 | 56921014 | 1085966 | 30634 | Фитинг разъемный полипропиленовый VALTEC с переходом на внутреннюю резьбу, 32 мм х 1/2" / Fitting demountable polypropylene VALTEC with transition to a female thread, 32 mm x 1/2" | VTp.762.0.03206 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085966 | 2958 | 143 | EA | 53 | 53A | VALTEC
144 | 56921015 | 1085967 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – муфта разъемная, 20 мм / Fitting polypropylene VALTEC – the coupling of demountable, 20 mm | VTp.763.0.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085967 | 2958 | 144 | EA | 53 | 53A | VALTEC
145 | 56921016 | 1085968 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – муфта разъемная, 32 мм / Fitting polypropylene VALTEC – the coupling of demountable, 32 mm | VTp.763.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085968 | 2958 | 145 | EA | 53 | 53A | VALTEC
146 | 56921017 | 1085969 | 30634 | Обвод полипропиленовый с муфтами VALTEC (короткий), 20 мм / Contour polypropylene with VALTEC couplings (short), 20 mm | VTp.776.S.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085969 | 2958 | 146 | EA | 53 | 53A | VALTEC
147 | 56921018 | 1085970 | 30634 | Заглушка полипропиленовая VALTEC, 20 мм / Cap polypropylene VALTEC, 20 mm | VTp.790.0.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085970 | 2958 | 147 | EA | 53 | 53A | VALTEC
148 | 56921019 | 1085971 | 30634 | Заглушка полипропиленовая VALTEC, 32 мм / Cap polypropylene VALTEC, 32 mm | VTp.790.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085971 | 2958 | 148 | EA | 53 | 53A | VALTEC
149 | 56921020 | 1085972 | 30634 | Кран шаровой полипропиленовый VALTEC, 20 мм / Crane spherical polypropylene VALTEC, 20 mm | VTp.743.0.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085972 | 2958 | 149 | EA | 53 | 53A | VALTEC
150 | 56921021 | 1085973 | 30634 | Кран шаровой полипропиленовый VALTEC, 32 мм / Crane spherical polypropylene VALTEC, 32 mm | VTp.743.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085973 | 2958 | 150 | EA | 53 | 53A | VALTEC
151 | 56921022 | 1085975 | 30634 | Клапан обратный полипропиленовый VALTEC, 20 мм / Backpressure valve polypropylene VALTEC, 20 mm | VTp.716.0.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085975 | 2958 | 151 | EA | 53 | 53A | VALTEC
152 | 56921023 | 1085976 | 30634 | Клапан обратный полипропиленовый VALTEC, 32 мм / Backpressure valve polypropylene VALTEC, 32 mm | VTp.716.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085976 | 2958 | 152 | EA | 53 | 53A | VALTEC
153 | 56921072 | 1085953 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – тройник, 20 мм / Fitting polypropylene VALTEC – a tee, 20 mm | VTp.731.0.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085953 | 2958 | 153 | EA | 53 | 53A | VALTEC
154 | 56921073 | 1085954 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – тройник, 32 мм / Fitting polypropylene VALTEC – a tee, 32 mm | VTp.731.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085954 | 2958 | 154 | EA | 53 | 53A | VALTEC
155 | 56921074 | 1085956 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – угольник, 20 мм / Fitting polypropylene VALTEC – a square, 20 mm | VTp.751.0.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085956 | 2958 | 155 | EA | 53 | 53A | VALTEC
156 | 56921075 | 1085957 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – угольник, 32 мм / Fitting polypropylene VALTEC – a square, 32 mm | VTp.751.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085957 | 2958 | 156 | EA | 53 | 53A | VALTEC
157 | 56921076 | 1085959 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – муфта, 20 мм / Fitting polypropylene VALTEC – the coupling, 20 mm | VTp.703.0.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085959 | 2958 | 157 | EA | 53 | 53A | VALTEC
158 | 56921077 | 1085961 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – муфта, 32 мм / Fitting polypropylene VALTEC – the coupling, 32 mm | VTp.703.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085961 | 2958 | 158 | EA | 53 | 53A | VALTEC
159 | 56921078 | 1085972 | 30634 | Кран шаровой полипропиленовый VALTEC, 20 мм / Crane spherical polypropylene VALTEC, 20 mm | VTp.743.0.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085972 | 2958 | 159 | EA | 53 | 53A | VALTEC
160 | 56921079 | 1085973 | 30634 | Кран шаровой полипропиленовый VALTEC, 32 мм / Crane spherical polypropylene VALTEC, 32 mm | VTp.743.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085973 | 2958 | 160 | EA | 53 | 53A | VALTEC
161 | 56921080 | 1085975 | 30634 | Клапан обратный полипропиленовый VALTEC, 20 мм / Backpressure valve polypropylene VALTEC, 20 mm | VTp.716.0.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085975 | 2958 | 161 | EA | 53 | 53A | VALTEC
162 | 56921081 | 1085976 | 30634 | Клапан обратный полипропиленовый VALTEC, 32 мм / Backpressure valve polypropylene VALTEC, 32 mm | VTp.716.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085976 | 2958 | 162 | EA | 53 | 53A | VALTEC
163 | 56921281 | 1085950 | 30634 | Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP-FIBER PN 25, 20 мм / The polypropylene pipe reinforced by mm VALTEC PP-FIBER PN 25, 20 | VTp.700.FB25.20 | м/M | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085950 | 2958 | 163 | M | 60 | 60B | VALTEC
164 | 56921291 | 1085951 | 30634 | Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP-FIBER PN 25, 32 мм / 0ne pipe reinforced by mm VALTEC PP-FIBER PN 25, 32 | VTp.700.FB25.32 | м/M | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085951 | 2958 | 164 | M | 60 | 60B | VALTEC
165 | 56921292 | 1085952 | 30634 | Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP-FIBER PN 25, 63 мм / The polypropylene pipe reinforced by mm VALTEC PP-FIBER PN 25, 63 | VTp.700.FB25.63 | м/M | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085952 | 2958 | 165 | M | 60 | 60B | VALTEC
166 | 56921293 | 1085953 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – тройник, 20 мм / Fitting polypropylene VALTEC – a tee, 20 mm | VTp.731.0.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085953 | 2958 | 166 | EA | 53 | 53A | VALTEC
167 | 56921294 | 1085954 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – тройник, 32 мм / Fitting polypropylene VALTEC – a tee, 32 mm | VTp.731.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085954 | 2958 | 167 | EA | 53 | 53A | VALTEC
168 | 56921295 | 1085955 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – тройник, 63 мм / Fitting polypropylene VALTEC – a tee, 63 mm | VTp.731.0.063 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085955 | 2958 | 168 | EA | 53 | 53A | VALTEC
169 | 56921296 | 1085956 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – угольник, 20 мм / Fitting polypropylene VALTEC – a square, 20 mm | VTp.751.0.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085956 | 2958 | 169 | EA | 53 | 53A | VALTEC
170 | 56921297 | 1085957 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – угольник, 32 мм / Fitting polypropylene VALTEC – a square, 32 mm | VTp.751.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085957 | 2958 | 170 | EA | 53 | 53A | VALTEC
171 | 56921298 | 1085958 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – угольник, 63 мм / Fitting polypropylene VALTEC – a square, 63 mm | VTp.751.0.063 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085958 | 2958 | 171 | EA | 53 | 53A | VALTEC
172 | 56921299 | 1085959 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – муфта, 20 мм / Fitting polypropylene VALTEC – the coupling, 20 mm | VTp.703.0.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085959 | 2958 | 172 | EA | 53 | 53A | VALTEC
173 | 56921300 | 1085961 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – муфта, 32 мм / Fitting polypropylene VALTEC – the coupling, 32 mm | VTp.703.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085961 | 2958 | 173 | EA | 53 | 53A | VALTEC
174 | 56921301 | 1085962 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – муфта, 63 мм / Fitting polypropylene VALTEC – the coupling, 63 mm | VTp.703.0.063 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085962 | 2958 | 174 | EA | 53 | 53A | VALTEC
175 | 56921302 | 1085963 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – тройник с переходом на внутреннюю резьбу, 20мм х 1/2" / Fitting polypropylene VALTEC – a tee with transition to a female thread, 20 mm x 1/2" | VTp.732.0.02004 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085963 | 2958 | 175 | EA | 53 | 53A | VALTEC
176 | 56921303 | 1085964 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – тройник с переходом на внутреннюю резьбу, 32мм х 1/2" / Fitting polypropylene VALTEC – a tee with transition to a female thread, 32 mm x 1/2" | VTp.732.0.03204 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085964 | 2958 | 176 | EA | 53 | 53A | VALTEC
177 | 56921317 | 1085965 | 30634 | Фитинг разъемный полипропиленовый VALTEC с переходом на внутреннюю резьбу, 20 мм х 1/2" / Fitting demountable polypropylene VALTEC with transition to a female thread, 20 mm x 1/2" | VTp.762.0.02004 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085965 | 2958 | 177 | EA | 53 | 53A | VALTEC
178 | 56921318 | 1085966 | 30634 | Фитинг разъемный полипропиленовый VALTEC с переходом на внутреннюю резьбу, 32 мм х 1/2" / Fitting demountable polypropylene VALTEC with transition to a female thread, 32 mm x 1/2" | VTp.762.0.03206 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085966 | 2958 | 178 | EA | 53 | 53A | VALTEC
179 | 56921319 | 1085967 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – муфта разъемная, 20 мм / Fitting polypropylene VALTEC – the coupling of demountable, 20 mm | VTp.763.0.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085967 | 2958 | 179 | EA | 53 | 53A | VALTEC
180 | 56921320 | 1085968 | 30634 | Фитинг полипропиленовый VALTEC – муфта разъемная, 32 мм / Fitting polypropylene VALTEC – the coupling of demountable, 32 mm | VTp.763.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085968 | 2958 | 180 | EA | 53 | 53A | VALTEC
181 | 56921321 | 1085969 | 30634 | Обвод полипропиленовый с муфтами VALTEC (короткий), 20 мм / Contour polypropylene with VALTEC couplings (short), 20 mm | VTp.776.S.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085969 | 2958 | 181 | EA | 53 | 53A | VALTEC
182 | 56921323 | 1085970 | 30634 | Заглушка полипропиленовая VALTEC, 20 мм / Cap polypropylene VALTEC, 20 mm | VTp.790.0.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085970 | 2958 | 182 | EA | 53 | 53A | VALTEC
183 | 56921324 | 1085971 | 30634 | Заглушка полипропиленовая VALTEC, 32 мм / Cap polypropylene VALTEC, 32 mm | VTp.790.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085971 | 2958 | 183 | EA | 53 | 53A | VALTEC
184 | 56921325 | 1085972 | 30634 | Кран шаровой полипропиленовый VALTEC, 20 мм / Crane spherical polypropylene VALTEC, 20 mm | VTp.743.0.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085972 | 2958 | 184 | EA | 53 | 53A | VALTEC
185 | 56921326 | 1085973 | 30634 | Кран шаровой полипропиленовый VALTEC, 32 мм / Crane spherical polypropylene VALTEC, 32 mm | VTp.743.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085973 | 2958 | 185 | EA | 53 | 53A | VALTEC
186 | 56921327 | 1085974 | 30634 | Кран шаровой полипропиленовый VALTEC, 63 мм / Crane spherical polypropylene VALTEC, 63 mm | VTp.743.0.063 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085974 | 2958 | 186 | EA | 53 | 53A | VALTEC
187 | 56921328 | 1085975 | 30634 | Клапан обратный полипропиленовый VALTEC, 20 мм / Backpressure valve polypropylene VALTEC, 20 mm | VTp.716.0.020 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085975 | 2958 | 187 | EA | 53 | 53A | VALTEC
188 | 56921329 | 1085976 | 30634 | Клапан обратный полипропиленовый VALTEC, 32 мм / Backpressure valve polypropylene VALTEC, 32 mm | VTp.716.0.032 | шт./EA | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1085976 | 2958 | 188 | EA | 53 | 53A | VALTEC
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [8 empty] | 0
ВНИМАНИЕ: По результатам тендера будут заключены 2 договора: с АО "КТК-Р"(резидент РФ) и АО "КТК-К"(резидент РК) сроком действия до 10.2022г. Товар может поставляться партиями. Ассортимент, количество Товара, входящего в партию, указываются в Спецификациях. Дополнительные условия: для оптимизации ТЗР минимальный объем отгрузки материалов до складов компании (по спецификации к договору) составляет не менее 50 тыс рублей.
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
ASTRAKHAN |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район 578 км. Нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет».
ATYRAU |  |  |  | 060700, Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Алмалы, село Береке, дачное общество Умс-99, ч. 2, НПС «Атырау»
MT |  |  |  | РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Территория Приморский округ, Морской терминал
KROPOTKIN |  |  |  | Краснодарский край, Кавказский район
KOMSOMOLSK |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя / склад поставщика, адрес склада (выбрать нужное или предложить свой вариант)./Terms of delivery: buyer’s warehouse/seller’s warehouse, warehouse address(pick one or propose your own variant).
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [9 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe