## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 4189-OD Поставка комплектующих изделий и материалов низковольтного электрооборудования для КТК-K / Purchase № 4189-OD Supply of components and materials for low voltage electrical equipment for CPC-K
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 26.05.20 23:55
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56912244 | 1083507 | 29120 | EAST | Предохранитель ПКТ ХСХ-VK-10/12-20-50УЗ / Fuse PKT ХСХ-VK-10/12-20-50UZ | Опросный лист на изделие 1083507 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1083507 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
2 | 56909826 | 1055561 | 29137 | EAST | Плата управления симистором ВТА26600В / The control Board of the triac ВТА26600В | Техническая информация на изделие 1055561 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1055561 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
3 | 56910132 | 1083520 | 29137 | EAST | Электрический котел 9кВт / Electric boiler 9kW | Опросный лист на изделие 1083520 | шт./EA | 2 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1083520 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
4 | 56910133 | 1083521 | 29137 | EAST | Электрический котел 18кВт / Electric boiler 18kW | Опросный лист на изделие 1083521 | шт./EA | 2 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1083521 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
5 | 56919074 | 1033524 | 29148 | EAST | Комбинация розеток Mennekes AMAXX 900003 / Maintenance panel Mennekes AMAXX 900003 | AMAXX 900003 | шт./EA | 14 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1033524 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
6 | 56919252 | 1085654 | 29148 | EAST | Распределительное устройство Alpenbox System арт. 1130011. IP44. / Alpenbox System Switchgear |  | шт./EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085654 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
7 | 56919328 | 1033524 | 29148 | EAST | Комбинация розеток Mennekes AMAXX 900003 / Maintenance panel Mennekes AMAXX 900003 | AMAXX 900003 | шт./EA | 5 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1033524 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
8 | 56919330 | 1085654 | 29148 | EAST | Распределительное устройство Alpenbox System арт. 1130011. IP44. / Alpenbox System Switchgear |  | шт./EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085654 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
9 | 56919463 | 1033524 | 29148 | EAST | Комбинация розеток Mennekes AMAXX 900003 / Maintenance panel Mennekes AMAXX 900003 | AMAXX 900003 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1033524 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
10 | 56919466 | 1085654 | 29148 | EAST | Распределительное устройство Alpenbox System арт. 1130011. IP44. / Alpenbox System Switchgear |  | шт./EA | 2 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085654 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
11 | 56919531 | 1033524 | 29148 | EAST | Комбинация розеток Mennekes AMAXX 900003 / Maintenance panel Mennekes AMAXX 900003 | AMAXX 900003 | шт./EA | 7 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1033524 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
12 | 56919537 | 1085654 | 29148 | EAST | Распределительное устройство Alpenbox System арт. 1130011. IP44. / Alpenbox System Switchgear |  | шт./EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085654 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
13 | 56920377 | 3003264 | 29148 | EAST | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (BUSSMAN FWH-40B 40A) / FUSES |  | шт./EA | 40 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 3003264 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
14 | 56920382 | 3003264 | 29148 | EAST | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (BUSSMAN FWH-40B 40A) / FUSES |  | шт./EA | 40 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 3003264 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
15 | 56920388 | 1083507 | 29148 | EAST | Предохранитель ПКТ ХСХ-VK-10/12-20-50УЗ / Fuse PKT ХСХ-VK-10/12-20-50UZ | Опросный лист на изделие 1083507 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1083507 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
16 | 56920389 | 1083507 | 29148 | EAST | Предохранитель ПКТ ХСХ-VK-10/12-20-50УЗ / Fuse PKT ХСХ-VK-10/12-20-50UZ | Опросный лист на изделие 1083507 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1083507 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
17 | 56920399 | 3003264 | 29148 | EAST | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (BUSSMAN FWH-40B 40A) / FUSES |  | шт./EA | 40 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 3003264 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
18 | 56909923 | 1078993 | 29162 | EAST | Конвектор настенный N-2000Вт. / Wall convector N-2000W. | Опросный лист на изделие 1078993 | шт./EA | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1078993 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
19 | 56909924 | 1078992 | 29162 | EAST | Конвектор настенный N-1500Вт. / Wall convector N-1500W | Опросный лист на изделие 1078992 | шт./EA | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1078992 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
20 | 56909927 | 1068921 | 29162 | EAST | Водонагреватель электрический, накопительный AristonABS VLS EVO PW 80 Объем бака: 80 л. Потребляемая мощность: 2,5 кВт/ 220 В. Мощность потребления: 1500/2500 Вт. Максимальная температура нагрева воды +80 град. Покрытие бака +Ag (покрытие с добавлением ионов серебра) Система защита от накипи Давление на входе:от 0.20 до 8 атм. Управление водонагревателем: электронное. Наличие термометра : есть УЗО: есть. Цвет: белый. Размеры : 1066х506х275 / The water heater AristonABS VLS EVO PW 80 | Опросный лист на изделие 1068921 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1068921 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
21 | 56910134 | 1070189 | 29162 | EAST | Термостат конвективного обогревателя / Convective Heater Thermostat | Техническая информация на изделие 1070189 | шт./EA | 60 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1070189 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
22 | 56918410 | 1052977 | 29162 | EAST | Электроконвектор настенный N=1кВт U=220В с встроенным терморегулятором с переключателями режима 0,5 кВт/1,0кВт температура теплоотдающей поверхности не более 95 град. С / Electric convector heater 1.0 kW, wall mounted | Опросный лист на изделие 1052977 | шт./EA | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1052977 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
23 | 56918911 | 1078993 | 29162 | EAST | Конвектор настенный N-2000Вт. / Wall convector N-2000W. | Опросный лист на изделие 1078993 | шт./EA | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1078993 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
24 | 56918912 | 1078992 | 29162 | EAST | Конвектор настенный N-1500Вт. / Wall convector N-1500W | Опросный лист на изделие 1078992 | шт./EA | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1078992 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
25 | 56918916 | 1068921 | 29162 | EAST | Водонагреватель электрический, накопительный AristonABS VLS EVO PW 80 Объем бака: 80 л. Потребляемая мощность: 2,5 кВт/ 220 В. Мощность потребления: 1500/2500 Вт. Максимальная температура нагрева воды +80 град. Покрытие бака +Ag (покрытие с добавлением ионов серебра) Система защита от накипи Давление на входе:от 0.20 до 8 атм. Управление водонагревателем: электронное. Наличие термометра : есть УЗО: есть. Цвет: белый. Размеры : 1066х506х275 / The water heater AristonABS VLS EVO PW 80 | Опросный лист на изделие 1068921 | шт./EA | 2 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1068921 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
26 | 56918920 | 1070189 | 29162 | EAST | Термостат конвективного обогревателя / Convective Heater Thermostat | Техническая информация на изделие 1070189 | шт./EA | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1070189 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
27 | 56918947 | 1081585 | 29162 | EAST | Терморегулятор электронный SK 3110 / Temperature regulator electronic SK 3110 | Опросный лист на изделие 1081585 | шт./EA | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1081585 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
28 | 56918951 | 1081584 | 29162 | EAST | Cтержневой термостат ВТ-7 20А/250В / Rod VT-7 20A/250V thermostat | Опросный лист на изделие 1081584 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1081584 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
29 | 56919133 | 1070189 | 29162 | EAST | Термостат конвективного обогревателя / Convective Heater Thermostat | Техническая информация на изделие 1070189 | шт./EA | 30 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1070189 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
30 | 56919134 | 1081587 | 29162 | EAST | Термостат STEGO. STS 011 01116.0-00 (NO, 0-60 C). для вентиляторов / STEGO thermostat. STS 011 01116.0-00 (NO, 0-60 C). for fans | Опросный лист на изделие 1081587 | шт./EA | 5 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1081587 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
31 | 56919256 | 1078992 | 29162 | EAST | Конвектор настенный N-1500Вт. / Wall convector N-1500W | Опросный лист на изделие 1078992 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1078992 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
32 | 56919257 | 1070189 | 29162 | EAST | Термостат конвективного обогревателя / Convective Heater Thermostat | Техническая информация на изделие 1070189 | шт./EA | 40 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1070189 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
33 | 56919258 | 1052977 | 29162 | EAST | Электроконвектор настенный N=1кВт U=220В с встроенным терморегулятором с переключателями режима 0,5 кВт/1,0кВт температура теплоотдающей поверхности не более 95 град. С / Electric convector heater 1.0 kW, wall mounted | Опросный лист на изделие 1052977 | шт./EA | 5 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1052977 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
34 | 56919260 | 1081584 | 29162 | EAST | Cтержневой термостат ВТ-7 20А/250В / Rod VT-7 20A/250V thermostat | Опросный лист на изделие 1081584 | шт./EA | 5 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1081584 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
35 | 56919261 | 1081585 | 29162 | EAST | Терморегулятор электронный SK 3110 / Temperature regulator electronic SK 3110 | Опросный лист на изделие 1081585 | шт./EA | 5 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1081585 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
36 | 56919876 | 1081587 | 29162 | EAST | Термостат STEGO. STS 011 01116.0-00 (NO, 0-60 C). для вентиляторов / STEGO thermostat. STS 011 01116.0-00 (NO, 0-60 C). for fans | Опросный лист на изделие 1081587 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1081587 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
37 | 56919945 | 1085605 | 29162 | EAST | Электронагреватель ЭВН-К / Electric heater EVN-K | Опросный лист на изделие 1085605 | шт./EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085605 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
38 | 56919946 | 1085711 | 29162 | EAST | Отопитель электричкский РУСНИТ 209НМ Q=9кВт; Р=0,25МПа; IP20; 380/220В; 50Гц. / Electric heater RUSNIT 209NM Q = 9kW; P = 0.25MPa; IP20; 380 / 220V; 50 Hz. |  | шт./EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085711 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
39 | 56919947 | 1085712 | 29162 | EAST | Отопитель электрический РУСНИТ 218Н Q=18кВт; Р=0,25МПа; IP20; 380В; 50Гц. / Heater electric train RUSNIT 218N Q = 18kW; P = 0.25MPa; IP20; 380V; 50 Hz. |  | шт./EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085712 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
40 | 56920738 | 1085929 | 29162 | EAST | Тепловентилятор взрывозащищенный RUFFNECK FE2-380350-084-WTG-RS (380B, 50Гц, 8,4кВт) с кабельным вводом / Explosion-proof fan heater RUFFNECK FE2-380350-084-WTG-RS (380B, 50Hz, 8.4kW) with cable entry |  | шт./EA | 2 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085929 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
41 | 56920747 | S2785 | 29162 | EAST | Элемент нагревательный 100 А13/4Р 220 3,5КВТ ДЛЯ BIODISC-100 / HEATER 100 А13/4Р 220 3,5кВт for BIODISC-100 | 100 А13/4Р 220 3,5кВт | шт./EA | 5 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | S2785 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
42 | 56918225 | 1084347 | 29184 | EAST | Насос дозатор DLX-MA/AD 15-4 230V PVDF. Артикул PLX23231V8 / Pump dispenser DLX-MA/AD 15-4 230V PVDF. Item number PLX23231V8 | Опросный лист на изделие 1084347 | шт./EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084347 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
43 | 56918256 | 1084353 | 29184 | EAST | Насос CUT GI03.26/S-T15-2-540 Артикул 6069868 / Pump CUT GI03. 26/ST 15-2-540 Item number 6069868 | Техническая информация на изделие 1084353 | шт./EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084353 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
44 | 56919044 | 1085586 | 29184 | EAST | Осевой вентилятор Ziehl-abegg FB056-6EK.4I.V4P / Axial Ziehl-abegg FB056-6EK.4I.V4P fan | Опросный лист на изделие 1085586 | шт./EA | 2 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085586 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
45 | 56919071 | 1085586 | 29184 | EAST | Осевой вентилятор Ziehl-abegg FB056-6EK.4I.V4P / Axial Ziehl-abegg FB056-6EK.4I.V4P fan | Опросный лист на изделие 1085586 | шт./EA | 2 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085586 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
46 | 56919354 | 1085717 | 29184 | EAST | Электровентилятор EX 180-4 для УНМ / Electric fan EX 180-4 for UNM | Опросный лист на изделие 1085717 | шт./EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085717 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
47 | 56919780 | 1084347 | 29184 | EAST | Насос дозатор DLX-MA/AD 15-4 230V PVDF. Артикул PLX23231V8 / Pump dispenser DLX-MA/AD 15-4 230V PVDF. Item number PLX23231V8 | Опросный лист на изделие 1084347 | шт./EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084347 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
48 | 56919784 | 1084353 | 29184 | EAST | Насос CUT GI03.26/S-T15-2-540 Артикул 6069868 / Pump CUT GI03. 26/ST 15-2-540 Item number 6069868 | Техническая информация на изделие 1084353 | шт./EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084353 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
49 | 56919948 | 1085744 | 29184 | EAST | Манжет армированный 20х30х5х для ЭД вентилятора затворной жидкости МНА / Cuffs reinforced 20x30x5x for ED fan valve fluid MNA | Опросный лист на изделие 1085744 | шт./EA | 18 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085744 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
50 | 56920623 | 1056283 | 29184 | EAST | Осевой вентилятор Ebmpapst / Fan cabinets Ebmpapst | 4650N | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056283 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
51 | 56921139 | 1085744 | 29184 | EAST | Манжет армированный 20х30х5х для ЭД вентилятора затворной жидкости МНА / Cuffs reinforced 20x30x5x for ED fan valve fluid MNA | Опросный лист на изделие 1085744 | шт./EA | 18 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085744 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
52 | 56912763 | 1045421 | 29556 | EAST | Гасители вибрации / Damper vibration | ГПГ-3,2-13-550А/23-31 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1045421 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
53 | 56912953 | 1083913 | 29574 | EAST | Термомагнитный однополюсный автоматический выключатель на силу тока 5A / Thermomagnetic single pole circuit breaker, 5A | Опросный лист на изделие 1083913 | шт./EA | 2 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1083913 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
54 | 56913430 | 1084270 | 29621 | EAST | Вентилятор охлаждения шкафа ЧРП ASP C18C23HTB F00 230V 50/60HZ 29/29W / Cabinet Cooling Fan ASP C18C23HTB F00 230V 50 / 60HZ 29 / 29W |  | шт./EA | 8 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084270 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
55 | 56913439 | 1084273 | 29621 | EAST | Силовое реле- 3НО контакта, зазор 3мм. 16А (= 220В DC) 62.33.9.220.0300 / Power relay - 3NO contact, 3mm gap. 16A (= 220V DC) 62.33.9.220.0300 |  | шт./EA | 4 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084273 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
56 | 56913440 | 1084274 | 29621 | EAST | Резистор электрический электродвигателя аварийного маслонасоса МНА FKE 3150303 / Resistor electric motor for emergency oil pump MNA FKE 3150303 | Техническая информация на изделие 1084274 | шт./EA | 2 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084274 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
57 | 56913448 | 1084279 | 29621 | EAST | Охлаждающий вентилятор шкафа СИКН DV 4650-470 230V-50HZ 110MA 19W / Cabinet cooling fan DV 4650-470 230V-50HZ 110MA 19W |  | шт./EA | 4 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084279 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
58 | 56913449 | 1084280 | 29621 | EAST | Осевой Вентилятор, серия 5900, 230 В, AC (Переменный Ток), 127 мм, 38 мм. 5958W / Axial Fan, 5900 Series, 230 V, AC (Alternating Current), 127 mm, 38 mm. 5958W |  | шт./EA | 4 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084280 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
59 | 56913483 | 1079566 | 29621 | EAST | Переключатель 2ExGN25-91 / Switch 2ExGN25-91 |  | шт./EA | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079566 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
60 | 56918802 | 1085581 | 30407 | EAST | Коробка зажимов КЗП 3.2-71/6-42х4 В1.5 (КЗП 3.2-71/6-42х4 В1,5) / Box of clips of KZP 3.2-71/6-42h4 B1.5 (KZP 3.2-71/6-42h4 B1,5) | Опросный лист на изделие 1085581 | шт./EA | 2 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085581 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
61 | 56918803 | 1085582 | 30407 | EAST | Коробка зажимов КЗП 3.2-25/10-25х4 В1.5 / Box of KZP 3.2-25/10-25h4 B1.5 of clips | Опросный лист на изделие 1085582 | шт./EA | 2 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085582 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
62 | 56918918 | 1085583 | 30407 | EAST | Коробка КЗП 3.2-41/12-30х4 В1.5 (КЗП 3.2-41/12-30х4 В1,5) / Box of KZP 3.2-41/12-30h4 B1.5 (KZP 3.2-41/12-30h4 B1,5) | Опросный лист на изделие 1085583 | шт./EA | 2 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085583 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
63 | 56919210 | 1085584 | 30407 | EAST | Коробка КЗПМ-3.2-16/20-25х3-42х1 В1.5 / Box of KZPM-3.2-16/20-25h3-42h1 V1.5 of clips | Опросный лист на изделие 1085584 | шт./EA | 2 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085584 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
64 | 56919221 | 1085581 | 30407 | EAST | Коробка зажимов КЗП 3.2-71/6-42х4 В1.5 (КЗП 3.2-71/6-42х4 В1,5) / Box of clips of KZP 3.2-71/6-42h4 B1.5 (KZP 3.2-71/6-42h4 B1,5) | Опросный лист на изделие 1085581 | шт./EA | 3 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085581 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
65 | 56919222 | 1085582 | 30407 | EAST | Коробка зажимов КЗП 3.2-25/10-25х4 В1.5 / Box of KZP 3.2-25/10-25h4 B1.5 of clips | Опросный лист на изделие 1085582 | шт./EA | 3 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085582 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
66 | 56919223 | 1085583 | 30407 | EAST | Коробка КЗП 3.2-41/12-30х4 В1.5 (КЗП 3.2-41/12-30х4 В1,5) / Box of KZP 3.2-41/12-30h4 B1.5 (KZP 3.2-41/12-30h4 B1,5) | Опросный лист на изделие 1085583 | шт./EA | 3 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085583 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
67 | 56919224 | 1085584 | 30407 | EAST | Коробка КЗПМ-3.2-16/20-25х3-42х1 В1.5 / Box of KZPM-3.2-16/20-25h3-42h1 V1.5 of clips | Опросный лист на изделие 1085584 | шт./EA | 3 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085584 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
68 | 56920285 | 1016577 | 30407 | EAST | ХОМУТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 1 1/2" G-200G / GROUND CLAMP -1 1/2" G-200G | 1 1/2" G-200G | шт./EA | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1016577 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
69 | 56920313 | 1084614 | 30407 | EAST | Вилка универс, с бок вводом с з\к 16А UNIT (24/720) NEW / Plug, with side entry s / c 16А UNIT (24/720) NEW |  | шт./EA | 50 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084614 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
70 | 56920340 | 1016577 | 30407 | EAST | ХОМУТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 1 1/2" G-200G / GROUND CLAMP -1 1/2" G-200G | 1 1/2" G-200G | шт./EA | 80 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1016577 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
71 | 56920759 | 1084614 | 30407 | EAST | Вилка универс, с бок вводом с з\к 16А UNIT (24/720) NEW / Plug, with side entry s / c 16А UNIT (24/720) NEW |  | шт./EA | 50 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084614 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
72 | 56921071 | 1016577 | 30407 | EAST | ХОМУТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 1 1/2" G-200G / GROUND CLAMP -1 1/2" G-200G | 1 1/2" G-200G | шт./EA | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1016577 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
73 | 56921141 | 1016577 | 30407 | EAST | ХОМУТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 1 1/2" G-200G / GROUND CLAMP -1 1/2" G-200G | 1 1/2" G-200G | шт./EA | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1016577 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
74 | 56918374 | 1006031 | 30408 | EAST | Изолятор ПСД-70Е, Габариты (мм) 270х146х16 / Insulator PSD-70 | Опросный лист на изделие 1006031 | шт./EA | 60 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006031 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
75 | 56918378 | 1056269 | 30408 | EAST | Проходной изолятор ИПУ-10/3150-12,5 УХЛ1 / Bushing insulator IPU-10 / 3150-12.5 UHL1 | Опросный лист на изделие 1056269 | шт./EA | 40 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056269 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
76 | 56918379 | 1006063 | 30408 | EAST | Подвесной стеклянный изолятор ПС-70Е, Выдерживаемое напряж. 70кВ, габариты(мм) 255х146х16, масса 3,4кг / Glassy suspended insulator PS-70E | Опросный лист на изделие 1006063 | шт./EA | 60 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006063 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
77 | 56918380 | 1006162 | 30408 | EAST | Разрядник РВО-10 У1 / Discharger RVO-10 U1 | Опросный лист на изделие 1006162 | шт./EA | 40 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006162 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
78 | 56918437 | 1085489 | 30408 | EAST | Ограничитель напряжения НЕ-S15SGA ОПН 10кВ / Limiter of tension HE-S15SGA OPN of 10 kV | Опросный лист на изделие 1085489 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085489 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
79 | 56918546 | 1085490 | 30408 | EAST | Контакт состояния OF+SD для АВ NG125L / Contact of a condition of OF+SD for AB NG125L | Опросный лист на изделие 1085490 | шт./EA | 5 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085490 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
80 | 56918553 | 1085488 | 30408 | EAST | Переключатель ЕTI кулачковыйI CS 10 52 PN 10A/2Р / ETI switch kulachkovyyi CS 10 52 PN 10A/2P | Опросный лист на изделие 1085488 | шт./EA | 5 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085488 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
81 | 56918564 | 1006031 | 30408 | EAST | Изолятор ПСД-70Е, Габариты (мм) 270х146х16 / Insulator PSD-70 | Опросный лист на изделие 1006031 | шт./EA | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006031 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
82 | 56918566 | 1056269 | 30408 | EAST | Проходной изолятор ИПУ-10/3150-12,5 УХЛ1 / Bushing insulator IPU-10 / 3150-12.5 UHL1 | Опросный лист на изделие 1056269 | шт./EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056269 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
83 | 56918567 | 1006063 | 30408 | EAST | Подвесной стеклянный изолятор ПС-70Е, Выдерживаемое напряж. 70кВ, габариты(мм) 255х146х16, масса 3,4кг / Glassy suspended insulator PS-70E | Опросный лист на изделие 1006063 | шт./EA | 60 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006063 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
84 | 56918568 | 1006162 | 30408 | EAST | Разрядник РВО-10 У1 / Discharger RVO-10 U1 | Опросный лист на изделие 1006162 | шт./EA | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006162 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
85 | 56918570 | 1085489 | 30408 | EAST | Ограничитель напряжения НЕ-S15SGA ОПН 10кВ / Limiter of tension HE-S15SGA OPN of 10 kV | Опросный лист на изделие 1085489 | шт./EA | 6 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085489 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
86 | 56918575 | 1085490 | 30408 | EAST | Контакт состояния OF+SD для АВ NG125L / Contact of a condition of OF+SD for AB NG125L | Опросный лист на изделие 1085490 | шт./EA | 5 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085490 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
87 | 56918577 | 1031502 | 30408 | EAST | Соединительный овальный зажим СОАС-50-3 / Connecting an oval clip SOAS-50-3 | СОАС-50-3 | шт./EA | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1031502 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
88 | 56918579 | 1085604 | 30408 | EAST | Изолятор ШС-20УО / Insulator ShS-20UO |  | шт./EA | 50 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085604 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
89 | 56918621 | 1017029 | 30408 | EAST | Привод к разъединителю РЛНД ПРНЗ-10У1 / ПРНЗ-10У1 disconnector actuator | ПРНЗ-10УХЛ1 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1017029 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
90 | 56918622 | 1024918 | 30408 | EAST | Зажим прокалывающий ответвительный герметичный ЗПО 50-150/6-35(50) / Piercing waterproof tee clamp ZPO 50-150/6-35(50) | ЗПО 50-150/6-35(50) | шт./EA | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1024918 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
91 | 56918626 | 1017359 | 30408 | EAST | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПТ 1.1-10-5-31.5УЗ 10кВт 5А / HIGH-VOLTAGE FUSE ПТ 1.1-10-5-31.5УЗ | ПТ 1.1-10-5-31 5УЗ | шт./EA | 30 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1017359 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
92 | 56918737 | 1006031 | 30408 | EAST | Изолятор ПСД-70Е, Габариты (мм) 270х146х16 / Insulator PSD-70 | Опросный лист на изделие 1006031 | шт./EA | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006031 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
93 | 56918742 | 1056269 | 30408 | EAST | Проходной изолятор ИПУ-10/3150-12,5 УХЛ1 / Bushing insulator IPU-10 / 3150-12.5 UHL1 | Опросный лист на изделие 1056269 | шт./EA | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056269 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
94 | 56918743 | 1006162 | 30408 | EAST | Разрядник РВО-10 У1 / Discharger RVO-10 U1 | Опросный лист на изделие 1006162 | шт./EA | 30 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006162 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
95 | 56918745 | 1085489 | 30408 | EAST | Ограничитель напряжения НЕ-S15SGA ОПН 10кВ / Limiter of tension HE-S15SGA OPN of 10 kV | Опросный лист на изделие 1085489 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085489 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
96 | 56918748 | 1085488 | 30408 | EAST | Переключатель ЕTI кулачковыйI CS 10 52 PN 10A/2Р / ETI switch kulachkovyyi CS 10 52 PN 10A/2P | Опросный лист на изделие 1085488 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085488 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
97 | 56918757 | 1031502 | 30408 | EAST | Соединительный овальный зажим СОАС-50-3 / Connecting an oval clip SOAS-50-3 | СОАС-50-3 | шт./EA | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1031502 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
98 | 56918758 | 1017359 | 30408 | EAST | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПТ 1.1-10-5-31.5УЗ 10кВт 5А / HIGH-VOLTAGE FUSE ПТ 1.1-10-5-31.5УЗ | ПТ 1.1-10-5-31 5УЗ | шт./EA | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1017359 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
99 | 56918816 | 1056269 | 30408 | EAST | Проходной изолятор ИПУ-10/3150-12,5 УХЛ1 / Bushing insulator IPU-10 / 3150-12.5 UHL1 | Опросный лист на изделие 1056269 | шт./EA | 6 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056269 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
100 | 56918818 | 1006063 | 30408 | EAST | Подвесной стеклянный изолятор ПС-70Е, Выдерживаемое напряж. 70кВ, габариты(мм) 255х146х16, масса 3,4кг / Glassy suspended insulator PS-70E | Опросный лист на изделие 1006063 | шт./EA | 50 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006063 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
101 | 56918822 | 1006162 | 30408 | EAST | Разрядник РВО-10 У1 / Discharger RVO-10 U1 | Опросный лист на изделие 1006162 | шт./EA | 6 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006162 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
102 | 56918842 | 1085587 | 30408 | EAST | Гильза изолированная фазная ГИФ 50 / Sleeve the isolated phase GIF 50 |  | шт./EA | 200 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085587 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
103 | 56918845 | 1085588 | 30408 | EAST | Наконечник герметичный изолированный НИМ 50 / Tip tight isolated BAT 50 |  | шт./EA | 60 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085588 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
104 | 56918849 | 1085589 | 30408 | EAST | Разрядник РДИП-10-4 УХЛ1 / Rated sportsman RDIP-10-4 UHL1 |  | шт./EA | 50 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085589 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
105 | 56918850 | 1085590 | 30408 | EAST | Патрон (предохранитель) ПТ 1.1-10-8-20 У1 10кВ 8А / Cartridge (fuse) PT 1.1-10-8-20 U1 10kV 8A |  | шт./EA | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085590 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
106 | 56918895 | 1053745 | 30408 | EAST | Изолятор шинный SM-30/8 В-27 / Bus isolator SM-30/8 В-27 |  | шт./EA | 60 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1053745 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
107 | 56918896 | 1085244 | 30408 | EAST | Изолятор шинный SM-25/6 D-25 / Bus isolator SM-25/6 D-25 |  | шт./EA | 60 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085244 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
108 | 56918906 | 1085588 | 30408 | EAST | Наконечник герметичный изолированный НИМ 50 / Tip tight isolated BAT 50 |  | шт./EA | 50 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085588 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
109 | 56918907 | 1031502 | 30408 | EAST | Соединительный овальный зажим СОАС-50-3 / Connecting an oval clip SOAS-50-3 | СОАС-50-3 | шт./EA | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1031502 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
110 | 56918932 | 1006063 | 30408 | EAST | Подвесной стеклянный изолятор ПС-70Е, Выдерживаемое напряж. 70кВ, габариты(мм) 255х146х16, масса 3,4кг / Glassy suspended insulator PS-70E | Опросный лист на изделие 1006063 | шт./EA | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006063 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
111 | 56918934 | 1085587 | 30408 | EAST | Гильза изолированная фазная ГИФ 50 / Sleeve the isolated phase GIF 50 |  | шт./EA | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085587 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
112 | 56918936 | 1085588 | 30408 | EAST | Наконечник герметичный изолированный НИМ 50 / Tip tight isolated BAT 50 |  | шт./EA | 30 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085588 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
113 | 56918937 | 1085590 | 30408 | EAST | Патрон (предохранитель) ПТ 1.1-10-8-20 У1 10кВ 8А / Cartridge (fuse) PT 1.1-10-8-20 U1 10kV 8A |  | шт./EA | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085590 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
114 | 56918939 | 1053745 | 30408 | EAST | Изолятор шинный SM-30/8 В-27 / Bus isolator SM-30/8 В-27 |  | шт./EA | 60 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1053745 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
115 | 56918940 | 1085244 | 30408 | EAST | Изолятор шинный SM-25/6 D-25 / Bus isolator SM-25/6 D-25 |  | шт./EA | 60 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085244 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
116 | 56919064 | 1017359 | 30408 | EAST | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПТ 1.1-10-5-31.5УЗ 10кВт 5А / HIGH-VOLTAGE FUSE ПТ 1.1-10-5-31.5УЗ | ПТ 1.1-10-5-31 5УЗ | шт./EA | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1017359 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
117 | 56919065 | 1085590 | 30408 | EAST | Патрон (предохранитель) ПТ 1.1-10-8-20 У1 10кВ 8А / Cartridge (fuse) PT 1.1-10-8-20 U1 10kV 8A |  | шт./EA | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085590 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
118 | 56919066 | 1053745 | 30408 | EAST | Изолятор шинный SM-30/8 В-27 / Bus isolator SM-30/8 В-27 |  | шт./EA | 60 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1053745 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
119 | 56919067 | 1085244 | 30408 | EAST | Изолятор шинный SM-25/6 D-25 / Bus isolator SM-25/6 D-25 |  | шт./EA | 60 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085244 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
120 | 56919075 | 1085588 | 30408 | EAST | Наконечник герметичный изолированный НИМ 50 / Tip tight isolated BAT 50 |  | шт./EA | 30 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085588 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
121 | 56920717 | 1085590 | 30408 | EAST | Патрон (предохранитель) ПТ 1.1-10-8-20 У1 10кВ 8А / Cartridge (fuse) PT 1.1-10-8-20 U1 10kV 8A |  | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085590 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
122 | 56920727 | 1017359 | 30408 | EAST | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПТ 1.1-10-5-31.5УЗ 10кВт 5А / HIGH-VOLTAGE FUSE ПТ 1.1-10-5-31.5УЗ | ПТ 1.1-10-5-31 5УЗ | шт./EA | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1017359 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
123 | 56920741 | 1085944 | 30408 | EAST | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (BUSSMAN FWH-50B 50A) / FUSE (BUSSMAN FWH-50B 50A) |  | шт./EA | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085944 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
124 | 56920742 | 1085944 | 30408 | EAST | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (BUSSMAN FWH-50B 50A) / FUSE (BUSSMAN FWH-50B 50A) |  | шт./EA | 30 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085944 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
125 | 56920905 | 1085944 | 30408 | EAST | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (BUSSMAN FWH-50B 50A) / FUSE (BUSSMAN FWH-50B 50A) |  | шт./EA | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085944 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
126 | 56882743 | 1077886 | 25638 | EAST | Диод Шоттки ZP20A 1800V / Schottky diode ZP20A 1800V | ZP20A | шт./EA | 40 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1077886 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
127 | 56887741 | 1079568 | 26134 | EAST | Переключатель 1ExGN25-91 ХЛ1 / Switch 1ExGN25-91 HL1 |  | шт./EA | 5 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079568 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
128 | 56887743 | 1079570 | 26134 | EAST | Пусковое устройство 6043/792-201 для аварийных светильников УНМ / Starting device 6043 / 792-201 for emergency lights CNM |  | шт./EA | 4 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079570 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
129 | 56888230 | 1047845 | 26134 | EAST | Коробка клеммная взрывозащищенная КСРВ-Н202012(25CBD.4Exi)-2КОВ2МН(А)-2КОВ2МН(В) 0Ex ia IIC T6 Ga IP66 / Explosion-proof junction box КСРВ-Н202012(25CBD.4Exi)-2КОВ2МН(А)-2КОВ2МН(В) 0Ex ia IIC T6 Ga IP66 | Опросный лист на изделие 1047845 | шт./EA | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1047845 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
130 | 56890110 | 1079702 | 26371 | EAST | Датчик движения с углом обзора 180 градусов. / Motion sensor with a viewing angle of 180 degrees. | Опросный лист на изделие 1079702 | шт./EA | 80 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079702 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
131 | 56890119 | 1079703 | 26371 | EAST | Датчик движения с углом обзора 360 градусов. / Motion sensor with a viewing angle of 360 degrees. | Опросный лист на изделие 1079703 | шт./EA | 60 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079703 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
132 | 56892886 | 1080160 | 26729 | EAST | Модуль питания БМЦС-10 блока центральной сигнализации / Power module BMCS-10 Central unit alarm |  | шт./EA | 2 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1080160 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
133 | 56898840 | 1046615 | 27571 | EAST | Автоматический выключатель, 1п, 230В, 6А / Automatic breaker 1п, 230В, 6А | Опросный лист на изделие 1046615 | шт./EA | 45 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1046615 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
134 | 56898841 | 1081916 | 27571 | EAST | Автоматический выключатель 10А АС (однополюсный) / Automatic switch 10 A AC 1 pole | Опросный лист на изделие 1081916 | шт./EA | 45 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1081916 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
135 | 56898843 | 1039066 | 27571 | EAST | Автоматический выключатель 16А (двухполюсный) / Automatic switch 16A (bipolar) | A9F79216 | шт./EA | 45 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1039066 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
136 | 56902570 | 1036393 | 27571 | EAST | Автоматический выключатель 2П SH202L C25, Рабочее напряжение 230/400В, Номинальный ток 25А, Число полюсов 2, Характеристика срабатывания C, Номинальная отключающая способность 4,5 кА, Диапазон рабочих температур -25 ÷ +55 град С, Максимальное сечение присоединяемых проводов 25 мм2 / Circuit breaker 2P SH202L C25 | SH202L C25 (2CDS242001R0254) | шт./EA | 45 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1036393 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
137 | 56902571 | 1081918 | 27571 | EAST | Автоматический выключатель 32А АС (двухполюсный) / Automatic switch 32 A AC 2 pole |  | шт./EA | 45 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1081918 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
138 | 56902621 | 1015314 | 27571 | EAST | Автоматический выключатель 2P 63А (C), 6kA / ABB Circuit breaker 2P 63А (C), 6kA | S202 C63 | шт./EA | 30 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1015314 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
139 | 56903441 | 1082074 | 27571 | EAST | Диф. автоматический выключатель 2Р 32А, 30мА тип АC х-ка С 4,5кА / Dif circuit breaker 2P 32A, 30mA type AC, type S 4.5kA | Опросный лист на изделие 1082074 | шт./EA | 30 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1082074 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
140 | 56903442 | 1082075 | 27571 | EAST | Диф. автоматический выключатель 2Р 40А, 30мА тип АC х-ка С 4,5кА / Dif circuit breaker 2P 40A, 30mA type AC type S 4.5kA | Опросный лист на изделие 1082075 | шт./EA | 30 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1082075 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
141 | 56903443 | 1082076 | 27571 | EAST | Диф. автоматический выключатель 4Р 32А, 30мА тип АC х-ка С 4,5кА / Dif circuit breaker 4P 32A, 30mA type AC, type C 4.5kA | Опросный лист на изделие 1082076 | шт./EA | 30 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1082076 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
142 | 56903444 | 1082077 | 27571 | EAST | Диф. автоматический выключатель 4Р 40А, 30мА тип АC х-ка С 6кА / Dif circuit breaker 4P 40A, 30mA type AC h-ka S 6kA | Опросный лист на изделие 1082077 | шт./EA | 30 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1082077 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
143 | 56901455 | 1081584 | 28012 | EAST | Cтержневой термостат ВТ-7 20А/250В / Rod VT-7 20A/250V thermostat | Опросный лист на изделие 1081584 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1081584 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
144 | 56901456 | 1081585 | 28012 | EAST | Терморегулятор электронный SK 3110 / Temperature regulator electronic SK 3110 | Опросный лист на изделие 1081585 | шт./EA | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1081585 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
145 | 56901457 | 1081586 | 28012 | EAST | Термостат KSD301 125°C 16A / Термостат KSD301 125°C 16 А | Опросный лист на изделие 1081586 | шт./EA | 70 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1081586 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
146 | 56901458 | 1081587 | 28012 | EAST | Термостат STEGO. STS 011 01116.0-00 (NO, 0-60 C). для вентиляторов / STEGO thermostat. STS 011 01116.0-00 (NO, 0-60 C). for fans | Опросный лист на изделие 1081587 | шт./EA | 15 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1081587 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
147 | 56901691 | 1081300 | 28012 | EAST | Трубчатый электронагреватель ТЭНР 13/1,3кВт/О/220 / Tubular TENR 13/1,3kvt/O/220 electric heater | Опросный лист на изделие 1081300 | шт./EA | 50 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1081300 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
148 | 56901527 | 1037037 | 28019 | EAST | Медный кабель заземления-жёлто-зелёной ПВХ изоляции 1x6mm2 / Copper ground connection cable, PVC-insulated 1x6mm2 | 1x6mm2 | м/M | 500 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1037037 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
149 | 56901528 | 1082589 | 28019 | EAST | Медный кабель заземления-жёлто-зелёной ПВХ изоляции 1x4mm2 / Copper ground connection cable, PVC-insulated 1 x 4mm2 | 1x4mm2 | м/M | 500 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1082589 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
150 | 56901543 | 1082588 | 28019 | EAST | Провод для заземления медный, гибкий, с ПВХ изоляцией ПуГВ 1х35 (желто-зеленый) / Cable PV-3 yellow-green for grounding section 1x35 |  | м/M | 500 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1082588 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
151 | 56901544 | 1045957 | 28019 | EAST | Провод зелено-желтый 1х10мм2 / Insulated stranded conductor yellow-green | ПВ3 З-Ж ГОСТ 6323-79 | м/M | 500 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1045957 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
152 | 56906261 | 1053830 | 28685 | EAST | Фара ФР-ВС Экотон-3, светодиодная. Осевая сила света фары 7 000 Кандел. Взрывозащищенный корпус с уровнем «особовзрывобезопасный» Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) - 0ЕxdmIICT6X. Габаритные размеры фары: - глубина, высота, диаметр. 120 мм х 210 мм х120мм.В комплекте с зарядным адаптером для литий-ионных аккумуляторов ЗАСА-3-1. / Led manual headlamp FR-VS Ekoton-3 | Опросный лист на изделие 1053830 | шт./EA | 2 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1053830 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
153 | 56909829 | 1015525 | 29139 | EAST | Муфты соединительные термоусаживаемые 4СТП1-25-50 / Wiring joints, thermocontracting 4STP-1-25-50 | 4СТП1-25-50 | шт./EA | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1015525 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
154 | 56901721 | 1006031 | 28050 | EAST | Изолятор ПСД-70Е, Габариты (мм) 270х146х16 / Insulator PSD-70 | Опросный лист на изделие 1006031 | шт./EA | 150 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006031 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
ATYRAU |  |  |  |  | 060700, Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Алмалы, село Береке, дачное общество Умс-99, ч. 2, НПС «Атырау»
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя /Terms of delivery: buyer’s warehouse
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 180 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 180 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).
4. Для позиций заказываемых по опросным листам (ОЛ), необходимо в ОЛ заполнить пункты с отметкой "заполняется конкурсантом", если таковые присутствуют, и предоставить в комплекте с коммерческим предложением / For items ordered via the questionnaires (OL) must be in OL to fill in the fields marked "filled in by the contestant", if present, and provide complete commercial offer.

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe