- Набор ВИК «Базовый»

Комплект ВИК "Базовый" - это эконом вариант, укомплектованный минимально необходимым инструментом в соответствии с РД 03-606-03 устанавливающим порядок проведения визуального и измерительного контроля на опасных производственных объектах, подконтрольных Ростехнадзору РФ. Поставляется с сертификатом о калибровке собственной метрологической службы.

## Комплектация *

- Лупа измерительная L11;

- Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.1;

- Универсальный шаблон сварщика УШС-3;

- Набор щупов № 4 КТ II, диапазон толщин 0,1-1,0 мм;

- Набор радиусов №1. Диапазон 1-6 мм;

- Набор радиусов №3. Диапазон 7-25 мм;

- Линейка измерительная 30 см;

- Рулетка измерительная 2 м;

- Угольник УП 160х100 к2;

- Лупа просмотровая ЛПП1-7х;

- Лупа просмотровая х3 с подсветкой;

- Маркер по металлу;

- Мел термостойкий;

- Фонарь светодиодный 500 люмен;

- Блокнот и авторучка;

- Паспорт;

- Сертификат о калибровке;

- РД 03-606-03 Инструкция по ВИК;

- Упаковочная сумка.

- Штангельциркуль ШЦ-I-150-0,05 ГОСТ 166-89

Технические характеристики штангенциркуля

- Погрешность, мкм 50

- Габариты, мм 240х90х20

- Вес, к г0,26

- Глубиномер - да

- Вылет губок для внутренних изм., мм 40

- Вылет губок для наружных изм., мм 17,5

- Упаковка - кейс

- Тип - нониусный

- Размер шага, мм0,05

- Диапазон, мм0-150

- Вид - ШЦ-I

- Штангельциркуль ШЦ-I-300-0,1 ГОСТ 166-89

Технические характеристики штангенциркуля GRIFF D162042

- Тип - нониусный

- Размер шага, мм 0,1

- Диапазон, мм 0-300

- Вид - ШЦ-I

- Вылет нижних губок 60 мм (внутренние измерения)