## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0109-PROC-2020 Закупка светотехнического оборудования для НПС Кропоткинаская и НПС-8 для КТК-Р / Purchase № 0109-PROC-2020 Purchase of the lighting equipment for NP Kropotkin and PS-8 for CPC-R
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 19.06.20 13:10
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56885947 | 1040114 | 25976 | WEST | Светильник ARCTIC PC/SMC 236, №1069000530 / Lamp ARCTIC PC/SMC 236, №1069000530 | ARCTIC PC/SMC 236 | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1040114 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналоги не желательны
2 | 56888890 | 1050899 | 26290 | WEST | Светильник аварийный светодиодный ВЫХОД EL50 AC/DC 4 LED IP20 Артикул: 27075 / LED light with emergency battery " ВЫХОД " | Артикул: 27075 | шт./EA | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1050899 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналоги не желательны
3 | 56888894 | 1056471 | 26290 | WEST | Прожектор светодиодный 2835SMD 50W 6400K IP65 черный 32102 / LED searchlight, 2835SMD 50W 6400K IP65 black 32102 | - | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1056471 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | или допускается: Светодиодный прожектор Feron LL921 32102
4 | 56888895 | 1078906 | 26290 | WEST | Прожектор светодиодный, PFL-C-100Вт 6500К IP65 Jazzway 4895205006010 / LED searchlight, PFL-C-100Вт 6500К IP65 Jazzway 4895205006010 | - | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1078906 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналоги не желательны
5 | 56888906 | 1072655 | 26290 | WEST | Взрывозащищенный переносной светодиодный светильник / Explosion-proof portable LED lamp | СГР07-2480С | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1072655 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналоги не желательны
6 | 56888924 | 1067367 | 26290 | WEST | Cветильник светодиодный 24В, IP54. / LED lamp 24V IP54 | LA-10-24V-IP54 | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1067367 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналоги не желательны
7 | 56888928 | 1052837 | 26290 | WEST | Светодиодный пылевлагозащищенный светильник LE LED OBL WH 15 CW / LED lamp LE LED OBL WH 15w CW | LE LED OBL WH 15 CW | шт./EA | 52 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1052837 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналоги не желательны
8 | 56888929 | 1052838 | 26290 | WEST | Светодиодный светильник накладной LE LED PLS 01 WH 40W / LED lamp consignment LE LED PLS 01 WH 40W | LE LED PLS 01 WH 40W | шт./EA | 28 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1052838 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналоги не желательны
9 | 56888930 | 1052734 | 26290 | WEST | Светильник LL-836, Арт.12968, Feron / Lamp LL-836, Art.№12968, Feron | LL-836 | шт./EA | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1052734 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналоги не желательны
10 | 56888931 | 1055604 | 26290 | WEST | Светильник светодиодный LED, 4000K, 1488х55х64, 28 Вт, 3100 лм, 1.8 кг, 230В / Lamp LED, 4000K, 1488x55x64, 28 W, 3100 lm, 1.8 kg, 230B | BAT UNI LED 1500 4000K | шт./EA | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1055604 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналоги не желательны
11 | 56888933 | 1072488 | 26290 | WEST | Светодиодный светильник KEDR 2.0 СБУ 270Вт (арт. LE-СБУ-32-270-2000-67Х) / LED KEDR lamp 2.0 State Security Service of Ukraine of 270 W (art. LE-SBU-32-270-2000-67H) | KEDR 2.0 СБУ 270Вт | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1072488 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналоги не желательны
12 | 56889155 | 1079686 | 26313 | WEST | Светодиодный светильник 36 Вт аварийный автономный постоянного действия для реечных потолков / The LED lamp of 36 W emergency autonomous continuous action for rack ceilings | Опросный лист к строке 2 заявки 26313 | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1079686 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Предпочтительно: Светильник 1325х308х70 36Вт 6500К IP54 для реечных потолков аварийный автономный постоянного действия с опаловым рассеивателем VARTON V1-C1-00083-10A00-5403665
13 | 56889156 | 1079687 | 26313 | WEST | Светодиодный светильник 36 Вт для реечных потолков / The LED lamp of 36 W for rack ceilings | Опросный лист к строке 4 заявки 26313 | шт./EA | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1079687 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Предпочтительно: Предложен светильник 1325х308х70 36Вт 6500К IP54 для реечных потолков с опаловым рассеивателем VARTON V1-C1-00083-10000-5403665
14 | 56889157 | 1079688 | 26313 | WEST | Светодиодный светильник 16 Вт накладной с микроволновым датчиком движения / The LED lamp of 16 W of the consignment note with the microwave motion sensor | Опросный лист к строке 5 заявки 26313 | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1079688 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Допускаются: Светодиодный светильник CD LED 18 MS 4000K по опросному листу или Светильник светодиодный ЖКХ 300х85 16Вт 5000К IP44 с микроволновым датчиком движения VARTON V1-U0-00362-21S00-4401650
15 | 56889158 | 1079689 | 26313 | WEST | Светодиодный светильник 34 Вт встраиваемый 595х595 мм / The LED lamp of 34 W which is built in 595х595 mm | Опросный лист к строке 6 заявки 26313 | шт./EA | 60 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1079689 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Допускается: Светодиодный светильник STANDARD.PRS LED 595 4000K G3 или Светильник светодиодный 595х595х55 36Вт 4000К IP54 с опаловым рассеивателем VARTON V1-C0-00080-10000-5403640
16 | 56889159 | 1079690 | 26313 | WEST | Светодиодный светильник 34 Вт аварийный автономный постоянного действия встраиваемый 595х595 мм / The LED lamp of 34 W emergency autonomous continuous action built in 595х595 mm | Опросный лист к строке 7 заявки 26313 | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1079690 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Предпочтительно: Светильник светодиодный 595х595х50 36Вт 4000К IP54 аварийный автономный постоянного действия с опаловым рассеивателем VARTON V1-C0-00080-10A00-5403640
17 | 56889161 | 1079692 | 26313 | WEST | Светодиодный светильник 80 Вт аварийный автономный постоянного действия накладной 1495×180 мм / LED lamp of 80 W emergency autonomous continuous action of the consignment note 1495×180 mm | Опросный лист к строке 18 заявки 26313 | шт./EA | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1079692 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Предпочтительно: Светильник светодиодный A220 2.0 1195х100х50 30Вт 4000К IP40 накладной аварийный автономный постоянного действия с опаловым рассеивателем VARTON V1-A0-00220-01OPA-4003040
18 | 56889162 | 1079693 | 26313 | WEST | Светодиодный светильник 36 Вт накладной 1195×100 мм / LED lamp of 36 W of the consignment note 1195×100 mm | Опросный лист к строке 19 заявки 26313 | шт./EA | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1079693 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Предпочтительно: Светодиодный светильник ВАРТОН A220 2.0 накладной 1195*100*50мм 30 ВТ 4000К IP40 с рассеивателем опаловым V1-A0-00220-01OP0-4003040
19 | 56889164 | 1079694 | 26313 | WEST | Взрывозащищенный светодиодный прожектор 58 Вт / Explosion-proof LED searchlight of 58 W | Опросный лист к строке 21 заявки 26313 | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1079694 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Допускается: Светильник СГУ02-7440С-230AC/У/90-1КНВ1NНК(Г) - ТУ 27.40.39-027-72453807-2017 1Ex db IIC Т5 Gb X IP66, угол светового потока 90 град, 230В, 7740Лм , универсальное поворотное крепление В комплекте: каб. ввод для неброн. кабеля КНВ1NНК (d=6-12мм) - 1шт.
20 | 56889166 | 1079696 | 26313 | WEST | Взрывозащищенный светодиодный светильник с креплением на трубу патрон Е27 / The explosion-proof LED lamp with fastening on a pipe the boss of E27 | Опросный лист к строке 23 заявки 26313 | шт./EA | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1079696 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Допускается: Светильник СГЖ01-11160С-220AC/Т-1КНВ2NHK/P 1Ex d IIC T4 Gb IP66, 11160Лм, 220AC, Крепление на трубу В комплекте: кабельный ввод КНВ2NHK/P для небронированного кабеля (d=6-18мм) - 1шт.
21 | 56891289 | 1079800 | 26498 | WEST | Аварийный взрывозащищенный линейный светодиодный светильник с возможностью работы от аккумуляторной батареи (4000Лм, 220В, 50Гц, 2ExedIITC6, IP66). / Emergency explosion-proof linear LED lamp with possibility of work from accumulator batteries (4000 Lm, 220B, 50 Hz, 2ExedIITC6, IP66). | Опросный лист к строке 14 заявки 26498 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1079800 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Предпочтительно: Светильник СГЛ01-4960С-220AC/Р-1КНВ1МНК/ИБП 1Ex e mb s IIC T4 Gb, IP66. Крепление на потолок
22 | 56891290 | 1079693 | 26498 | WEST | Светодиодный светильник 36 Вт накладной 1195×100 мм / LED lamp of 36 W of the consignment note 1195×100 mm | Опросный лист к строке 15 заявки 26498 | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1079693 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Предпочтительно: Светодиодный светильник ВАРТОН A220 2.0 накладной 1195*100*50мм 30 ВТ 4000К IP40 с рассеивателем опаловым V1-A0-00220-01OP0-4003040
23 | 56891293 | 1079686 | 26498 | WEST | Светодиодный светильник 36 Вт аварийный автономный постоянного действия для реечных потолков / The LED lamp of 36 W emergency autonomous continuous action for rack ceilings | Опросный лист к строке 2 заявки 26313 | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1079686 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Предпочтительно: Светильник 1325х308х70 36Вт 6500К IP54 для реечных потолков аварийный автономный постоянного действия с опаловым рассеивателем VARTON V1-C1-00083-10A00-5403665
24 | 56891294 | 1079688 | 26498 | WEST | Светодиодный светильник 16 Вт накладной с микроволновым датчиком движения / The LED lamp of 16 W of the consignment note with the microwave motion sensor | Опросный лист к строке 5 заявки 26313 | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1079688 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Допускается: Светодиодный светильник CD LED 18 MS 4000K по опросному листу или Светильник светодиодный ЖКХ 300х85 16Вт 5000К IP44 с микроволновым датчиком движения VARTON V1-U0-00362-21S00-4401650
| 56902146 | 1081653 | 28104 | WEST | Светильник светодиодный уличный ОЭСС-СД-Л90/9000-СШ / Lamp LED street ОЭСС-СД-Л90/9000-СШ | ОЭСС-СД-Л90/9000-СШ | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1081653 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Допускается: Светильник светодиодный KV-СД.Л-90/11250/С-Ш
26 | 56912050 | 1078906 | 29366 | WEST | Прожектор светодиодный, PFL-C-100Вт 6500К IP65 Jazzway 4895205006010 / LED searchlight, PFL-C-100Вт 6500К IP65 Jazzway 4895205006010 | - | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1078906 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналоги не желательны
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
KROPOTKIN |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район
PS-8 |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, муниципальное образование Крымский район
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя / склад поставщика, адрес склада (выбрать нужное или предложить свой вариант)./Terms of delivery: buyer’s warehouse/seller’s warehouse, warehouse address(pick one or propose your own variant).
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).
4. Для позиций заказываемых по опросным листам (ОЛ), необходимо в ОЛ заполнить пункты с отметкой "заполняется конкурсантом", если таковые присутствуют, и предоставить в комплекте с коммерческим предложением / For items ordered via the questionnaires (OL) must be in OL to fill in the fields marked "filled in by the contestant", if present, and provide complete commercial offer.

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe