## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0111-PROC-2020 Закупка светотехнического оборудования для Западного Региона, Центрального Региона и Морского Терминала КТК-Р / Purchase № 0111-PROC-2020 Purchase of the lighting equipment for the Western Region, Central Region and Marine Terminal of CPC-R
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 19.06.20 15:29
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56883621 | 1079018 | 25750 | MAR_T | Взрывозащищенное световое табло "ВЫХОД" / Explosion-proof light Board "EXIT" | Сириус ВЗ М-Р-С3220 | шт./EA | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1079018 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
2 | 56889223 | 1037191 | 26318 | MAR_T | Светильник LED 595x595 36Вт/6500К 3800Лм/Ra80-92, AC 85-265B / LED light 595x595 36Вт/6500К 3800Лм/Ra80-92, AC 85-265B | - | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1037191 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Допускается: Светильник светодиодный ДВО 6560-P 36Вт 6500К 595х595х20 панель призма (с драйвером) ИЭК LDVO2-6560-36-6500-U-K01
3 | 56889224 | 1073264 | 26318 | MAR_T | Светильник светодиодный L-street 24 Premium (арт. 411202800841500) / Led light L-street 24 Premium (арт. 411202800841500) | Опросный лист к строке 46 заявки 26318 | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1073264 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналог не допускается Необходим: Светильник L street 24 Premium в комплекте с кронштейном
4 | 56889227 | 1077362 | 26318 | MAR_T | Светильник аварийный светодиодный ВЫХОД EXIT 1,5ч LEDx6 постоянный IP20 (FERON) / Светильник аварийный светодиодный ВЫХОД EXIT 1,5ч LEDx6 постоянный IP20 (FERON) | - | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077362 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Или допускается: Светильник светодиодный ССА 1001 "ВЫХОД-EXIT" одностор. 3Вт ИЭК LSSA0-1001-003-K03
5 | 56889228 | 1077360 | 26318 | MAR_T | Светильник аварийный светодиодный ДПА-50 40 1ч постоянный Ni-CD IP54 (IEK) / Lamp emergency LED DPA-50 40 1h permanent Ni-CD IP54 (IEK) | - | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077360 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналог не допускается
6 | 56889229 | 1055845 | 26318 | MAR_T | Светильник Varton A270 36W 4300Lm 1195x180x50 / Light Varton A270 36W 4300Lm 1195x180x50 | V1-A0-00270-01A00-2003665 | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1055845 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Предпочтительно: Светильник светодиодный 1195х180х50 36Вт 6500К IP20 аварийный автономный постоянного действия VARTON V1-A0-00270-01A00-2003665. В комплекте с рассеивателем опаловым VARTON V2-A0-OP00-03.2.0017.15
7 | 56889242 | 1077362 | 26318 | MAR_T | Светильник аварийный светодиодный ВЫХОД EXIT 1,5ч LEDx6 постоянный IP20 (FERON) / Светильник аварийный светодиодный ВЫХОД EXIT 1,5ч LEDx6 постоянный IP20 (FERON) | - | шт./EA | 19 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077362 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Допускается: Светильник светодиодный ССА 1001 "ВЫХОД-EXIT" одностор. 3Вт ИЭК LSSA0-1001-003-K03
8 | 56889997 | 1079728 | 26318 | MAR_T | Светильник L-lego 165 banner / L-lego 165 banner lamp | Опросный лист к строке 61 заявки 26318 | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1079728 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналог не допускается Необходим: Светильник светильник L-Lego II 165 banner/Д/5000K
9 | 56890000 | 1079729 | 26318 | MAR_T | Светильник УСС-18 2Ex взрывозащищенный / USS-18 2Ex lamp is explosion-proof | Опросный лист к строке 62 заявки 26318 | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1079729 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналог не допускается Необходим: Светильник УСС-18 2Ex взрывозащищенный, консольное крепление
10 | 56891068 | 1079800 | 26368 | WEST | Аварийный взрывозащищенный линейный светодиодный светильник с возможностью работы от аккумуляторной батареи (4000Лм, 220В, 50Гц, 2ExedIITC6, IP66). / Emergency explosion-proof linear LED lamp with possibility of work from accumulator batteries (4000 Lm, 220B, 50 Hz, 2ExedIITC6, IP66). | Опросный лист к строке 14 заявки 26368 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1079800 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналог не допускается Необходим: Светильник СГЛ01-4960С-220AC/Р-1КНВ1МНК/ИБП 1Ex e mb s IIC T4 Gb, IP66. Крепление на потолок
11 | 56891170 | 1079693 | 26368 | WEST | Светодиодный светильник 36 Вт накладной 1195×100 мм / LED lamp of 36 W of the consignment note 1195×100 mm | Опросный лист к строке 15 заявки 26368 | шт./EA | 110 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1079693 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналог не допускается Необходим: Светодиодный светильник ВАРТОН A220 2.0 накладной 1195*100*50мм 30 ВТ 4000К IP40 с рассеивателем опаловым V1-A0-00220-01OP0-4003040
12 | 56891177 | 1079691 | 26368 | WEST | Светодиодный светильник 80 Вт накладной 1495×180 мм / LED lamp of 80 W of the consignment note 1495×180 mm | Опросный лист к строке 16 заявки 26368 | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1079691 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналог не допускается Необходим: Светильник светодиодный A470 1495х180х50 80Вт 4000К IP40 офисный встраив. накладной VARTON V1-A0-00463-01000-4008040. В комплекте с рассеивателем опаловым VARTON V2-A0-OP00-03.2.0112.15
13 | 56891187 | 1079686 | 26368 | WEST | Светодиодный светильник 36 Вт аварийный автономный постоянного действия для реечных потолков / The LED lamp of 36 W emergency autonomous continuous action for rack ceilings | Опросный лист к строке 2 заявки 26313 | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1079686 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Предпочтительно: Светильник 1325х308х70 36Вт 6500К IP54 для реечных потолков аварийный автономный постоянного действия с опаловым рассеивателем VARTON V1-C1-00083-10A00-5403665
14 | 56891209 | 1079688 | 26368 | WEST | Светодиодный светильник 16 Вт накладной с микроволновым датчиком движения / The LED lamp of 16 W of the consignment note with the microwave motion sensor | Опросный лист к строке 5 заявки 26313 | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1079688 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Допускается: Светильник светодиодный ЖКХ 300х85 16Вт 5000К IP44 с микроволновым датчиком движения VARTON V1-U0-00362-21S00-4401650 или Светодиодный светильник CD LED 18 MS 4000K
15 | 56890713 | 1037567 | 26372 | CENTRAL | Уличный светодиодный светильник серии BAT тип АТ-ДКУ-130, рабочее напряжение - 176-264 В / 50 Гц (АС), световой поток +-10 % - 13000Лм мощность не более - 130Вт, IP65, аналог светильника с лампой ДРЛ (ртутная) мощностью до 400Вт, размер светильника, ДxШxВ - 436x238x56мм power - no more than 130W, IP65, analogue lamps with DRL (mercurial) power up to 400W, luminaire size, L x W x H - 436 x 238 x 56mm / Street LED light fitting series BAT type AT-DKU-130 ,operating voltage - 176-264 V / 50 Hz (AC), luminous flux +-10% - 13000Lm | BAT тип АТ-ДКУ-130 | шт./EA | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1037567 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
16 | 56890787 | 1072613 | 26372 | CENTRAL | Светильник светодиодный аварийный СБА 1089С 40LED lead-acid DC LLT / Emergency lamp СБА 1089С 40LED lead-acid DC LLT | - | шт./EA | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1072613 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | или допускается: Светильник BS-UNIVERSAL-73-S1-INEXI2 Белый свет
17 | 56890898 | 1079763 | 26372 | CENTRAL | Прожектор светодиодный PFL-C-20W 6500K, IP65, 220VAC / Led spotlight PFL-C-20W 6500K, IP65, 220VAC | PFL-C-20W 6500K | шт./EA | 35 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1079763 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Допускается: Прожектор светодиодный PFL-SC 20Вт IP65 6500К мат. стекло JazzWay 5004887
18 | 56890907 | 1079764 | 26372 | CENTRAL | Прожектор светодиодный PFL-C-100W 6500K, IP65, 220VAC / Led spotlight PFL-C-100W 6500K, IP65, 220VAC | PFL-C-100W 6500K | шт./EA | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1079764 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Допускается: Прожектор PFL-C-100Вт 6500К IP65 Jazzway 5006010B
19 | 56890910 | 1079766 | 26372 | CENTRAL | Аварийный светодиодный светильник «ВАРТОН» СТРОНГ, промышленный, класс защиты IP65 674х90х68 мм, 18 ВТ 6500К. С аккумулятором на 1 час автономной работы. Артикул: V1-I0-70215-03A00-6501865 / Emergency led lamp "WHARTON" STRONG, industrial, protection class IP65 674х90х68 mm, 18 W 6500K. With 1 hour battery life. Article: V1-I0-70215-03A00-6501865 | «ВАРТОН» СТРОНГ IP65 674*90*68 мм 18ВТ 6500К | шт./EA | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1079766 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Предпочтительно: Светильник светодиодный СТРОНГ 674х90х68 18Вт 6500К IP65 промышленный аварийный автономный постоянного действия . VARTON V1-I0-70215-03A00-6501865 В комплекте с рассеиватель матовым VARTON V2-I0-IPM0-02.3.0215.18
20 | 56890934 | 1079643 | 26372 | CENTRAL | Светильник герметичный под светодиодную лампу ССП-458 2х18Вт 230В LED-Т8 G13 IP65 1200 мм LLT плюс 2 лампы Лампа светодиодная LED-T8-standard 18Вт 230В G13 6500К 1440Лм 1200мм матовая ASD / Lamp ССП-458 2х18Вт 230В LED-Т8 G13 IP65 1200 mm LLT | - | шт./EA | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1079643 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | или доускается: Светильник 61 086 DSP-04-1200-IP65-2хT8-G13 Navigator 61086. В комплекте с лампой светодиодной 71 303 NLL-G-T8-18-230-6.5K-G13 18Вт линейная 6500К холод. бел. G13 1700лм 176-264В Navigator 71303 (2 шт)
21 | 56891007 | 1067367 | 26423 | WEST | Cветильник светодиодный 24В, IP54. / LED lamp 24V IP54 | Опросный лист к строке 1 заявки 26423 | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1067367 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | в соответствии с ОЛ
22 | 56891145 | 1022179 | 26423 | WEST | Светильник НПП 25-100 ОМ1 1ExdIIBT4 (штуцер) / Lamp НПП 25-100 ОМ1 1ExdIIBT4 | НПП 25-100 ОМ1 1ExdIIBT4 | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1022179 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Допускается: Светильник взрывозащищенный НПП25-100 ОМ1 со штуцерами Маркировка взрывозащиты: 1Ex d IIВ T4 Степень защиты: IP65. Габаритные размеры: 246х240х220 мм Материал корпуса: алюминиевый сплав Рассеиватель: боросиликатное стекло. Прокладка кабеля: открытая со штуцерами или Светильник ONIX LED 25B Ex
23 | 56891160 | 1079693 | 26423 | WEST | Светодиодный светильник 36 Вт накладной 1195×100 мм / LED lamp of 36 W of the consignment note 1195×100 mm | Опросный лист к строке 9 заявки 26423 | шт./EA | 125 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1079693 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналог не допускается Необходим: Светодиодный светильник ВАРТОН A220 2.0 накладной 1195*100*50мм 30 ВТ 4000К IP40 с рассеивателем опаловым V1-A0-00220-01OP0-4003040
24 | 56891184 | 1079697 | 26423 | WEST | Прожектор наружного освещения 350 Вт / Searchlight of external illumination of 350 W | Опросный лист к строке 11 заявки 26423 | шт./EA | 37 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1079697 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Доускается: Прожектор ДО LED-400-Extra Wide "Эверест" GALAD 08992
25 | 56891196 | 1079693 | 26489 | WEST | Светодиодный светильник 36 Вт накладной 1195×100 мм / LED lamp of 36 W of the consignment note 1195×100 mm | Опросный лист к строке 7 заявки 26489 | шт./EA | 70 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1079693 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналог не допускается Необходим: Светодиодный светильник ВАРТОН A220 2.0 накладной 1195*100*50мм 30 ВТ 4000К IP40 с рассеивателем опаловым V1-A0-00220-01OP0-4003040
26 | 56891197 | 1079691 | 26489 | WEST | Светодиодный светильник 80 Вт накладной 1495×180 мм / LED lamp of 80 W of the consignment note 1495×180 mm | Опросный лист к строке 8 заявки 26489 | шт./EA | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1079691 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналог не допускается Необходим: Светильник светодиодный A470 1495х180х50 80Вт 4000К IP40 офисный встраив. накладной VARTON V1-A0-00463-01000-4008040. В комплекте с рассеивателем опаловым VARTON V2-A0-OP00-03.2.0112.15
27 | 56891199 | 1079800 | 26489 | WEST | Аварийный взрывозащищенный линейный светодиодный светильник с возможностью работы от аккумуляторной батареи (4000Лм, 220В, 50Гц, 2ExedIITC6, IP66). / Emergency explosion-proof linear LED lamp with possibility of work from accumulator batteries (4000 Lm, 220B, 50 Hz, 2ExedIITC6, IP66). | Опросный лист к строке 10 заявки 26489 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1079800 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналог не допускается Необходим: Светильник СГЛ01-4960С-220AC/Р-1КНВ1МНК/ИБП 1Ex e mb s IIC T4 Gb, IP66. Крепление на потолок
28 | 56899207 | 1081117 | 27632 | WEST | Светильник люминесцентный Тип: Люминесцентный Способ монтажа: Потолочный накладной Мощность: 12 Вт Тип источника света: Люминесцентная лампа (G5) Входное напряжение: 207-244 В Род тока: Переменный ток (AC) Частота сети: 50Гц Диапазон рабочих температур, °C: +5…30 °C Степень защиты: IP20 Материал рассеивателя: Оргстекло Материал: Пластик Габариты (Д×В×Г): 400×43×18 Документация: Руководство по эксплуатации / Luminescent lamp | Опросный лист на изделие 1081117 | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1081117 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналог не допускается Необходим: Светильник люминесцентный ЛПБ-12w ЭПРА с лампой Т4 G5 с выключателем и шнуром (CAB2B)
29 | 56901980 | 1081595 | 28083 | CENTRAL | Светильник герметичный под светодиодную лампу DSP-04S-1200-IP65-1хT8-G13 плюс 1 лампа Лампа светодиодная LED-T8 230В G13 6500К 1200мм матовая ASD / Lamp sealed under the led lamp DSP-04S-1200-IP65-1ht8-G13 plus 1 lamp led Lamp LED-T8 230V G13 6500K 1200mm matte ASD | - | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1081595 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | или допускается: Светильник 61 450 DSP-04S-1200-IP65-1хT8-G13 Navigator 61450. В комплекте с лампой светодиодной 71 303 NLL-G-T8-18-230-6.5K-G13 18Вт линейная 6500К G13 1700лм 176-264В Navigator 71303
30 | 56901981 | 1081707 | 28083 | CENTRAL | Светодиодный светильник взрывозащищённый CRC 2EX LINE 70 в аварийном исполнении / Led lamp explosion-proof CRC 2EX LINE 70 in emergency version | CRC 2EX LINE 70 в аварийном исполнении | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1081707 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналог не доускается
31 | 56901982 | 1081708 | 28083 | CENTRAL | Светодиодный светильник LV-LSP x72A в аварийном исполнении / LED lamp LV-SP x72A in emergency version | LV-LSP x72A | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1081708 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналог не доускается
32 | 56901983 | 1081588 | 28083 | CENTRAL | Светильник герметичный под светодиодную лампу ССП-458 2х10Вт 230В LED-Т8 G13 IP65 600 мм LLT плюс 2 лампы Лампа светодиодная LED-T8-standard 10Вт 230В G13 6500К 600мм матовая ASD / Lamp sealed under the led lamp SSP-458 2x10W 230V LED-T8 G13 IP65 600 mm LT plus 2 lamps led Lamp LED-T8-standard 10W 230V G13 6500K 600mm matte ASD | - | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1081588 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналог не доускается
33 | 56901988 | 1081589 | 28084 | CENTRAL | Светильник LedTime (г.Воронеж), тип 36 108 36 1 WC, 90 Вт, 9550 Лм, IP67 / Ledtime lamp (Voronezh), type 36 108 36 1 WC, 90 W, 9550 LM, IP67 | - | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1081589 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналог нежелателен, но допускается
34 | 56901992 | 1081590 | 28084 | CENTRAL | Светильник герметичный под светодиодную лампу DSP-04-600-IP65-2хT8-G13 плюс 2 лампы Лампа светодиодная LED-T8-standard 10Вт 230В G13 6500К 600мм матовая ASD / Lamp sealed under the led lamp DSP-04-600-IP65-2ht8-G13 plus 2 bulbs led Lamp LED-T8-standard 10W 230V G13 6500K 600mm matte ASD | - | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1081590 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналог не доускается Необходимо: Светильник 61 446 DSP-04S-600-IP65-2хT8-G13 Navigator 61446 200-IP65-1хT8-G13 Navigator 61450. В комплекте с лампой светодиодной LED-T8-1065М-600-standard 10Вт 230В 6500К G13 800Лм 600мм мат. неповорт. ASD 4690612026992 (2 шт.)
35 | 56901997 | 1081592 | 28086 | CENTRAL | Светодиодный светильник Navigator с блоком аварийного питания DSP-AC-224-4K-IP65-LED-A1 / Navigator led light with emergency power supply unit DSP-AC-224-4K-IP65-LED-A1 | - | шт./EA | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1081592 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналог нежелателен, но допускается
36 | 56901998 | 1079643 | 28086 | CENTRAL | Светильник герметичный под светодиодную лампу ССП-458 2х18Вт 230В LED-Т8 G13 IP65 1200 мм LLT плюс 2 лампы Лампа светодиодная LED-T8-standard 18Вт 230В G13 6500К 1440Лм 1200мм матовая ASD / Lamp ССП-458 2х18Вт 230В LED-Т8 G13 IP65 1200 mm LLT | - | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1079643 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналог не доускается Необходимо: Светильник 61 086 DSP-04-1200-IP65-2хT8-G13 Navigator 61086. В комплекте с лампой светодиодной 71 303 NLL-G-T8-18-230-6.5K-G13 18Вт линейная 6500К холод. бел. G13 1700лм 176-264В Navigator 71303 (2 шт)
37 | 56901999 | 1081593 | 28086 | CENTRAL | Светильник подвесной НСП-21-100 / Hanging lamp NSP-21-100 | - | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1081593 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Допускается: Ссветильник НСП 02-100-002 "Желудь А" IP52 корпус с решеткой серый 1005550306
38 | 56902000 | 1081591 | 28086 | CENTRAL | Светильник светодиодный аварийный "ВЫХОД" 2Вт,1.5часа, постоянный LED IP20 (LEGIO 020001) / Lamp led emergency "EXIT" 2W, 1.5 hours, constant LED IP20 (LEGIO 020001) | LEGIO 020001 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1081591 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | или допускается: Светильник светодиодный ССА 1001 "ВЫХОД-EXIT" одностор. 3Вт ИЭК LSSA0-1001-003-K03
39 | 56902001 | 1072613 | 28086 | CENTRAL | Светильник светодиодный аварийный СБА 1089С 40LED lead-acid DC LLT / Emergency lamp СБА 1089С 40LED lead-acid DC LLT | - | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1072613 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | или допускается: Светильник BS-UNIVERSAL-73-S1-INEXI2 Белый свет
40 | 56902008 | 1079643 | 28088 | CENTRAL | Светильник герметичный под светодиодную лампу ССП-458 2х18Вт 230В LED-Т8 G13 IP65 1200 мм LLT плюс 2 лампы Лампа светодиодная LED-T8-standard 18Вт 230В G13 6500К 1440Лм 1200мм матовая ASD / Lamp ССП-458 2х18Вт 230В LED-Т8 G13 IP65 1200 mm LLT | - | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1079643 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | или допускается: Светильник 61 086 DSP-04-1200-IP65-2хT8-G13 Navigator 61086. В комплекте с лампой светодиодной 71 303 NLL-G-T8-18-230-6.5K-G13 18Вт линейная 6500К холод. бел. G13 1700лм 176-264В Navigator 71303 (2 шт)
41 | 56902009 | 1072613 | 28088 | CENTRAL | Светильник светодиодный аварийный СБА 1089С 40LED lead-acid DC LLT / Emergency lamp СБА 1089С 40LED lead-acid DC LLT | - | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1072613 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | или допускается: Светильник BS-UNIVERSAL-73-S1-INEXI2 Белый свет
42 | 56902010 | 1057212 | 28088 | CENTRAL | ЛСП 44 2*58-002 44258002 Светильник люминесцентный рассеиватель ПОЛИКАРБОНАТ, металлические клипсы, IP65, АСТЗ / Fixture luminescent LSP-44-2x58-002 IP65 compensated (polycarbonate) | - | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1057212 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | Аналог нежелателен, но допускается
43 | 56902011 | 1081591 | 28088 | CENTRAL | Светильник светодиодный аварийный "ВЫХОД" 2Вт,1.5часа, постоянный LED IP20 (LEGIO 020001) / Lamp led emergency "EXIT" 2W, 1.5 hours, constant LED IP20 (LEGIO 020001) | LEGIO 020001 | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1081591 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | или допускается: Светильник светодиодный ССА 1001 "ВЫХОД-EXIT" одностор. 3Вт ИЭК LSSA0-1001-003-K03
44 | 56902016 | 1072613 | 28089 | CENTRAL | Светильник светодиодный аварийный СБА 1089С 40LED lead-acid DC LLT / Emergency lamp СБА 1089С 40LED lead-acid DC LLT | - | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1072613 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | или допускается: Светильник BS-UNIVERSAL-73-S1-INEXI2 Белый свет
45 | 56902017 | 1049394 | 28089 | CENTRAL | Светильник взрывозащищенный LED ДСП 03-20-001 ExdmbIICT6Gb (20Вт, 2000лм) IP65; артикул SQ0371-0006; код 245886 (описание: Применение: •Светильники предназначены для общего и местного освещения помещений и зон с атмосферой взрывоопасных смесей. Конструкция: •Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава; •Клеммная коробка с крышкой – из алюминиевого сплава; •Светодиодный модуль имеет вид взрывозащиты «герметизация компаундом «m»; Преимущества: •Светильники имеют взрывозащищенное исполнение ExdIICT6Gb, соответствуют перечню стандартов ТР ТС 012-2011; •Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65; •Экономия электроэнергии по сравнению с лампами накаливания; •Не требуют технического обслуживания на протяжении всего срока службы (10-15 лет). | LED ДСП 03-20-001 ExdmbIICT6Gb | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1049394 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)! | или допускается: Светильник взрывозащищенный ДСП 03-20-001 УХЛ1 1EXDMBIICT6GB TDM SQ0371-0041
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-4A |  |  |  |  | РФ, Астраханская область, Красноярский район, МО «Степновский сельсовет»
A-PS-5A |  |  |  |  | РФ, Астраханская область, Наримановский район, МО «Астраханский Сельсовет»
ASTRAKHAN |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет»
KOMSOMOLSKAYA |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
MT |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край,г. Новороссийск, Приморский внутригородской район
PS-2 |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
PS-3 |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район
PS-4 |  |  |  |  | РФ, Ставропольский край, Ипатовский район
PS-5 |  |  |  |  | Ставропольский край, Изобильненский район, с. Птичье
PS-7 |  |  |  |  | АО "КТК-Р", РФ, Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма Луч»
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя. /Terms of delivery: buyer’s warehouse.
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).
4. Для позиций заказываемых по опросным листам (ОЛ), необходимо в ОЛ заполнить пункты с отметкой "заполняется конкурсантом", если таковые присутствуют, и предоставить в комплекте с коммерческим предложением / For items ordered via the questionnaires (OL) must be in OL to fill in the fields marked "filled in by the contestant", if present, and provide complete commercial offer.

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | мм/MM
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мл/ML
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | меш./BAG
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | м3/M3
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | компл./SET
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | км/KM
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | кг/KG
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кв.м/M2
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | г/GRAMM
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | ведро/BUCK
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | бухт./COIL
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бут./BOTL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бочка/DRUM
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бидон/CAN
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | Комплекс/СOMP
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe