## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0122-PROC-2020 Закупка оборудования КИП и ПОС для Морского терминала КТК-Р / Purchase № 0122-PROC-2020 Purchase of instrumentation and Fire alarm equipment for CPC-R Marine terminal
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 02.07.20 14:39
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56901924 | 1000253 | 28075 | MAR_T | Манометр WIKA, type 233.50.100, D=100mm, NPT 1/2 присоед. снизу, 0...+160 kPa / Pressure Gauge, 0…+160 kPa, Wika Type 233.50.100, D=100mm | 233.50.100 0...+160kPa | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1000253 | 3004 | 1 | EA | 14 | 14P | WIKA
2 | 56920190 | 1045723 | 30592 | MAR_T | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-01-02 / Smoke detector optical electronic Analogue Addressable ДИП-34А-01-02 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1045723 | 3004 | 2 | EA | 14 | 14Z
3 | 56924998 | 1083716 | 31166 | MAR_T | Резервированный источник питания Болид РИП-24 РИП-24 Исп.50 (РИП-24-2/7М4-Р-RS) / Redundant power supply RIP-24 | РИП-24 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1083716 | 3004 | 3 | EA | 51 | 51Z | BOLID
4 | 56924999 | 1086763 | 31166 | MAR_T | Оптический дымовой извещатель BOSCH FAP-O 420 / BOSCH FAP-O 420 optical smoke detector | FAP-O 420 | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1086763 | 3004 | 4 | EA | 14 | 14G | BOSCH
5 | 56925028 | 1086818 | 31166 | MAR_T | Ручной извещатель Apollo 58200-908APO / Manual call point |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1086818 | 3004 | 5 | EA | 51 | 51Z
6 | 56925052 | 1086784 | 31171 | MAR_T | Кольцо уплотнительное для пожарных ручных извещателей BTC . Стандарт AS568A. Размер A0044. Диаметр внутренний 94.970. толщина кольца 1.780. Температурный режим: от -30 до +80 град.С.Назначение: EPDM — контакт с водой. / O-ring for BTC hand-held fire detectors . As568a standard. Size A0044. The diameter of the inner 94.970. the thickness of the ring 1.780 |  | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1086784 | 3004 | 6 | EA | 54 | 54O
7 | 56925098 | 1085067 | 31173 | MAR_T | Звуковая сирена ПАСО1-П-43-1К У1 / BEACON ПАСО1-П-43-1К У1 | ПАСО1-П-43-1К У1 | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1085067 | 3004 | 7 | EA | 78 | 78B | CLIFFORD
8 | 56925100 | 1006174 | 31173 | MAR_T | DPS400 дифференц. Реле давл. для воздуха, 40400Pa, гистерезис 20Pa / Differential pressure switch, 20-400 Pa, DPS400 | DPS400 | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1006174 | 3004 | 8 | EA | 02 | 02A | HONEYWEL
9 | 56925104 | 1084897 | 31173 | MAR_T | Термометр технический TGL-2135, алюминиевый, температурный диапазон/шкала : -30…+50, DIN 16189 , корпус 200x36 mm, G 1/2 " AG, Прямое испонение. Глубина погружения (L1) - 50мм / Commercial thermometer TGL-2135, aluminium, temperature range/scale: -30…+50, DIN 16189 , body 200x36 mm, G 1/2 "" AG , direct, Immersion length (L1) – 50 мм | TGL-2135 | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1084897 | 3004 | 9 | EA | 51 | 51K
10 | 56925107 | 1086785 | 31173 | MAR_T | Измерительный преобразователь температуры - MACX MCR-EX-SL-RTD-I-SP-NC - 2924168 / Temperature transmitter-MACX MCR-EX-SL-RTD-I-SP-NC-2924168 | 2924168 MACX MCR-EX-SL-RTD-I-SP-NC | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1086785 | 3004 | 10 | EA | 14 | 14Z | PHOENIX
11 | 56925108 | 1086762 | 31173 | MAR_T | Температурный датчик для подшипников модель W-BTD, плоский наконечник и с подпружиненной гайкой. Длина измерительной части (длина погружения) 30мм. Длина и тип кабеля: 4м/SIL. Диапазон -200…+350 С. Pt100 точность класса А. Материал датчик AISI 316L, наконечник - латунь / Temperature sensor for bearings model W-BTD, flat tip and spring-loaded nut. Range -200...+350 S. Pt100 accuracy class A. material sensor AISI 316L, tip-brass | W-BTD-Pt100A-L30-4M/SIL | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1086762 | 3004 | 11 | EA | 14 | 14G | SKS
12 | 56925109 | 1012302 | 31173 | MAR_T | Реле давления 0,05 … 1 bar Type: RPPE-7B6.203 Material-No.: 10297415 / Pressure switch 0,05 … 1 bar Type: RPPE-7B6.203 Material-No.: 10297415 | RPPE-7B6.203 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1012302 | 3004 | 12 | EA | 14 | 14P | BAUMER
13 | 56925110 | 1012300 | 31173 | MAR_T | Реле давления 0,5 … 10bar Type: RPPE-7B6.204 Material-No.: 10297416 / Pressure switch 0,5 … 10bar Type: RPPE-7B6.204 Material-No.: 10297416 | RPPE-7B6.204 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1012300 | 3004 | 13 | EA | 14 | 14P | BAUMER
14 | 56925111 | 1008973 | 31173 | MAR_T | Реле давления (диапазон 3 - 39 Бар) / Pressure Relay(range 3 to 39 Bar) | 6B4EE45M4C2A-CLTTA1 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1008973 | 3004 | 14 | EA | 14 | 14P | SOR
15 | 56925112 | 1008203 | 31173 | MAR_T | Реле давления (диапазон 1400-7000 кПа) / Pressure relay (range 1400-7000 kPа) | 9B4-EE5-M4-C2A-CLTT | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1008203 | 3004 | 15 | EA | 14 | 14P | SOR
16 | 56925113 | 1008966 | 31173 | MAR_T | Реле давления (диапазон 14 - 120 Бар) / Pressure Relay (range 14 to 120 Bar) | 9B4EE45M4C2A-CLTTA1 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1008966 | 3004 | 16 | EA | 14 | 14P | SOR
17 | 56925114 | 1056854 | 31173 | MAR_T | РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ Панель 48х48 мм. Вход PT100 / TEMPERATURE REGULATOR Panel 48x48 mm. Input PT100 | TK4S-14RC IP65 (фронтальная панель), весь прибор IP20, -10…+50C Опросный лист №1 к заявке №13935 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1056854 | 3004 | 17 | EA | 14 | 14Z
18 | 56925115 | 1050898 | 31173 | MAR_T | РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ Панель 48х48 мм. Вход 4…20 ma / TEMPERATURE REGULATOR Panel 48x48 mm. Input 4…20 ma | TK4S-14RC IP65 (фронтальная панель), весь прибор IP20, -10…+50C Опросный лист №2 к заявке №13935 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1050898 | 3004 | 18 | EA | 14 | 14Z
19 | 56925172 | 1008686 | 31175 | MAR_T | Манометр WIKA, type 233.50.100, D=100mm, silicone M50/с гидрозаполнением силикон, NPT 1/2 присоед. снизу, class 1, 0...+600kPa / Pressure Gauge, 0-+600 kPa, Wika Type 233.50.100, D=100mm | 233.50.100 0...+600kPa | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1008686 | 3004 | 19 | EA | 14 | 14P | WIKA
20 | 56925173 | 1061139 | 31175 | MAR_T | МВТП-160 (-1-0-0,6 кгс/см2) - Мановакуумметр (кл. 1,5) / МВТП-160 (-1-0-0,6 kgs/sm2) - Pressure-and-vacuum gage (vl. 1,5) |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1061139 | 3004 | 20 | EA | 14 | 14P | NA
21 | 56925174 | 1019874 | 31175 | MAR_T | Манометр 111.12 CBM 1/8" NPT, #9692652, 60PSI / Pressure gauge 111.12 CBM 1/8" NPT, #9692652, 60PSI | 9692652 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1019874 | 3004 | 21 | EA | 14 | 14P | WIKA
22 | 56925175 | 1008688 | 31175 | MAR_T | Манометр WIKA, type 233.50.100, D=100mm, silicone M50/с гидрозаполнением силикон, NPT 1/2 присоед. снизу, class 1, 0...+250kPa / Pressure Gauge, 0-+250 kPa, Wika Type 233.50.100, D=100mm |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1008688 | 3004 | 22 | EA | 14 | 14P
23 | 56925176 | 1000253 | 31175 | MAR_T | Манометр WIKA, type 233.50.100, D=100mm, NPT 1/2 присоед. снизу, 0...+160 kPa / Pressure Gauge, 0…+160 kPa, Wika Type 233.50.100, D=100mm | 233.50.100 0...+160kPa | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1000253 | 3004 | 23 | EA | 14 | 14P | WIKA
24 | 56925177 | 1008685 | 31175 | MAR_T | Манометр WIKA, type 233.50.100, D=100mm, заполнение - силиконовое масло, NPT 1/2 присоед. снизу, class 1, 0...+1000kPa 233.50.100 мм 1000 кПа 1/2 NPT радиальное Измерительная система 316L класс 1.0 Стекло: многослойное безопасное стекло Гидрозаполнение корпуса: силиконовое масло M50 Cтандарт: Международный (европейский стандарт)Логотип: WIKA RUS; EAC / EACEx or Refusal + *GOSTLogo* + *Type* *WIKA* серийный номер *...* этикетка: WIKA стандарт (без / с тагномером) / Pressure Gauge, 0-+1000 kPa, Wika Type 233.50.100, D=100mm | 233.50.100 0...+1000kPa | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1008685 | 3004 | 24 | EA | 14 | 14P | WIKA
25 | 56925178 | 1008689 | 31175 | MAR_T | Манометр WIKA, type 233.50.100, D=100mm, silicone M50/с гидрозаполнением силикон, NPT 1/2 присоед. снизу, class 1, 0...+100kPa / Pressure Gauge, 0...+100kPa Wika Type 233.50.100, D=100mm | 233.50.100 0...+100kPa | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1008689 | 3004 | 25 | EA | 14 | 14P | WIKA
26 | 56925179 | 1018014 | 31175 | MAR_T | Манометр 111.12.040, диапазон 0...10бар, G1/8B / Pressure gauge 111.12.040 range 0...10bar, G1/8B | 111.12 CBM 1/8" NPT 160PSI 9692678 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1018014 | 3004 | 26 | EA | 14 | 14P | WIKA
27 | 56925180 | 1019875 | 31175 | MAR_T | Манометр 111.12 CBM 1/8" NPT, #9692660, 100PSI / Pressure gauge 111.12 CBM 1/8" NPT, #9692660, 100PSI | 9692660 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1019875 | 3004 | 27 | EA | 14 | 14P | WIKA
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
MT |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край,г. Новороссийск, Приморский внутригородской район
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя / склад поставщика, адрес склада (выбрать нужное или предложить свой вариант)./Terms of delivery: buyer’s warehouse/seller’s warehouse, warehouse address(pick one or propose your own variant).
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe