## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0125-PROC-2020 Закупка приборов и комплектующих КИП и А для КТК-К / Purchase № 0125-PROC-2020 Purchase of instrumentation and components for instrumentation and automation for KTK-K
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 07.07.20 08:44
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56912276 | 1083916 | 29501 | EAST | Сигнализатор потока FCI FLT93S-8B1A204C4B01B00 / FCI stream signaling device FLT93S-8B1A204C4B01B00 | FLT93S-8B1A204C4B01B00 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1083916 | 3016 | 1 | EA | 14 | 14Z | FCI
2 | 56919094 | 1056443 | 30467 | EAST | Заземляющая клемма / Single tower clamp | Опросный лист на изделие 1056443 | шт./EA | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056443 | 3016 | 2 | EA | 51 | 51E | NA
3 | 56919121 | 1034400 | 30467 | EAST | Кабельный ввод под небронированный кабель, наруж. диаметр кабеля 6-12 мм, M20x1.5, EExe/EExd, материал - никелированная латунь / Cable gland Part No. 8100-0187-0111, M20x1.5, EExe/EExd, Brass Nickel plated | Опросный лист на изделие 1034400 | шт./EA | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1034400 | 3016 | 3 | EA | 51 | 51D | EMERSONR
4 | 56919126 | 1033091 | 30467 | EAST | Клемма с размыкателем и контрольными гнездами, для установки на динрейку типа URTK/SP, винтовой зажим, ширина 8,2мм, цвет серый / Terminals with disconnect and control points for measuring, installation on DIN rail type URTK / SP, screw terminals, width 8.2 mm, color gray | Опросный лист на изделие 1033091 | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1033091 | 3016 | 4 | EA | 51 | 51Z | URTK/SP (031
5 | 56919127 | 1019791 | 30467 | EAST | Кнопка блокировки пожаротушения Elfin / Blocking point of fire fighting Elfin | Опросный лист на изделие 1019791 | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1019791 | 3016 | 5 | EA | 29 | 29D
6 | 56919128 | EXP-6606 | 30467 | EAST | Поворотная ручка двери шкафа Hoffman, стандартная, из цинка / Hoffman cabinet door twist handle, standard, zinc | Опросный лист на изделие EXP-6606 | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | EXP-6606 | 3016 | 6 | EA | 11 | 11C
7 | 56919129 | 1029175 | 30467 | EAST | Реле 24VDC с тестовой кнопкой и индикатором / Reley 24VDC with lockable test button and LED | Опросный лист на изделие 1029175 | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1029175 | 3016 | 7 | EA | 51 | 51Q | FINDER
8 | 56919186 | EXP-6606 | 30467 | EAST | Поворотная ручка двери шкафа Hoffman, стандартная, из цинка / Hoffman cabinet door twist handle, standard, zinc | Опросный лист на изделие EXP-6606 | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | EXP-6606 | 3016 | 8 | EA | 11 | 11C
9 | 56919227 | 1056443 | 30467 | EAST | Заземляющая клемма / Single tower clamp | Опросный лист на изделие 1056443 | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056443 | 3016 | 9 | EA | 51 | 51E | NA
10 | 56919238 | 1033091 | 30467 | EAST | Клемма с размыкателем и контрольными гнездами, для установки на динрейку типа URTK/SP, винтовой зажим, ширина 8,2мм, цвет серый / Terminals with disconnect and control points for measuring, installation on DIN rail type URTK / SP, screw terminals, width 8.2 mm, color gray | Опросный лист на изделие 1033091 | шт./EA | 60 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1033091 | 3016 | 10 | EA | 51 | 51Z | URTK/SP (031
11 | 56919239 | EXP-6606 | 30467 | EAST | Поворотная ручка двери шкафа Hoffman, стандартная, из цинка / Hoffman cabinet door twist handle, standard, zinc | Опросный лист на изделие EXP-6606 | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | EXP-6606 | 3016 | 11 | EA | 11 | 11C | NA
12 | 56919240 | 1029175 | 30467 | EAST | Реле 24VDC с тестовой кнопкой и индикатором / Reley 24VDC with lockable test button and LED | 55.34.9.024.0050 | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1029175 | 3016 | 12 | EA | 51 | 51Q | FINDER
13 | 56919475 | 1085669 | 30526 | EAST | Емкостный датчик уровня CSN ET461PF8-43P-30-LZ / Capacitive level sensor CSN ET461PF8-43P-30-LZ | Опросный лист на изделие 1085669 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085669 | 3016 | 13 | EA | 54 | 54S | TEKO
14 | 56919607 | 1006307 | 30526 | EAST | Манометр 0-16 BAR / Pressure Gauge 0-16 BAR. | Опросный лист на изделие 1006307 | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006307 | 3016 | 14 | EA | 71 | 71C | COMPAIR
15 | 56919611 | 1039290 | 30526 | EAST | Манометр , WIKA.0-10000 kPa / PRESSURE GAUGE, WIKA.0-10000 kPa | Опросный лист на изделие 1039290 | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1039290 | 3016 | 15 | EA | 14 | 14Z | WIKA
16 | 56919619 | 1021136 | 30526 | EAST | Манометр WIKA, тип 232.50.160, РМ 02.02., 0 kPa...6000kPa, Д:160mm, присоединение снизу NPT 1/2 Дополнительные требования: наличие указателя предельно допустимых значений без возможности произвольного смещения (красная стрелка), наличие серийного номера на циферблате Special note: Set / drag pointer: red set pointer on dial, Additional text: Serial Namber = Printed on S / WIKA Pressure gauge, type 232.50.160, РМ 02.02., 0 kPa...6000kPa, D=160mm, lower mount NPT 1/2 | Опросный лист на изделие 1021136 | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1021136 | 3016 | 16 | EA | 14 | 14P | WIKA
17 | 56919627 | 1072215 | 30526 | EAST | Манометр WIKA 232.50.100-1/2NPT диапазон измерения 0…2500 kПа / LM (без дополнительной стрелки) Манометр с трубкой Бурдона, исполнение из нержавеющей стали Модель 23X.50 Модель: 232.50 Спецификация по типовому листу: PM 02.02 Измерительная система: нержавеющая сталь Гидрозаполнение корпуса: Без гидрозаполнения Номинальный размер: 100 мм Диапазон измерения: 0...2500 кПа Присоединение к процессу: 1/2 NPT Положение присоединения: Радиальное Стекло: Многослойное безопасное стекло Стрелка: стандартная стрелка Класс точности: Класс 1.0 Материал чувствительного элемента: Измерительная система 316L Допустимая температура измеряемой среды: + 200 °C Допустимая температура окружающей среды: -40 ... +60 °C Cтандарт: Международный (европейский стандарт) Логотип заказчика, начинающийся с: WI Логотип: WIKA RUS; EAC / EAC-Ex или отк. письмо + *GOST-Logo* + *Тип* Логотип производителя: *WIKA* Серийный номер на циферблате: Серийный номер *...* / Pressure gauge WIKA 232.50.100-1/2NPT 0…2500kPа / LM (without limit indicator) | Опросный лист на изделие 1072215 | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072215 | 3016 | 17 | EA | 14 | 14P
18 | 56919864 | 1039290 | 30526 | EAST | Манометр , WIKA.0-10000 kPa / PRESSURE GAUGE, WIKA.0-10000 kPa | Опросный лист на изделие 1039290 | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1039290 | 3016 | 18 | EA | 14 | 14Z | WIKA
19 | 56919868 | 1072215 | 30526 | EAST | Манометр WIKA 232.50.100-1/2NPT диапазон измерения 0…2500 kПа / LM (без дополнительной стрелки) Манометр с трубкой Бурдона, исполнение из нержавеющей стали Модель 23X.50 Модель: 232.50 Спецификация по типовому листу: PM 02.02 Измерительная система: нержавеющая сталь Гидрозаполнение корпуса: Без гидрозаполнения Номинальный размер: 100 мм Диапазон измерения: 0...2500 кПа Присоединение к процессу: 1/2 NPT Положение присоединения: Радиальное Стекло: Многослойное безопасное стекло Стрелка: стандартная стрелка Класс точности: Класс 1.0 Материал чувствительного элемента: Измерительная система 316L Допустимая температура измеряемой среды: + 200 °C Допустимая температура окружающей среды: -40 ... +60 °C Cтандарт: Международный (европейский стандарт) Логотип заказчика, начинающийся с: WI Логотип: WIKA RUS; EAC / EAC-Ex или отк. письмо + *GOST-Logo* + *Тип* Логотип производителя: *WIKA* Серийный номер на циферблате: Серийный номер *...* / Pressure gauge WIKA 232.50.100-1/2NPT 0…2500kPа / LM (without limit indicator) | Опросный лист на изделие 1072215 | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072215 | 3016 | 19 | EA | 14 | 14P
20 | 56919870 | 1039290 | 30526 | EAST | Манометр , WIKA.0-10000 kPa / PRESSURE GAUGE, WIKA.0-10000 kPa | Опросный лист на изделие 1039290 | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1039290 | 3016 | 20 | EA | 14 | 14Z | WIKA
21 | 56919871 | 1072215 | 30526 | EAST | Манометр WIKA 232.50.100-1/2NPT диапазон измерения 0…2500 kПа / LM (без дополнительной стрелки) Манометр с трубкой Бурдона, исполнение из нержавеющей стали Модель 23X.50 Модель: 232.50 Спецификация по типовому листу: PM 02.02 Измерительная система: нержавеющая сталь Гидрозаполнение корпуса: Без гидрозаполнения Номинальный размер: 100 мм Диапазон измерения: 0...2500 кПа Присоединение к процессу: 1/2 NPT Положение присоединения: Радиальное Стекло: Многослойное безопасное стекло Стрелка: стандартная стрелка Класс точности: Класс 1.0 Материал чувствительного элемента: Измерительная система 316L Допустимая температура измеряемой среды: + 200 °C Допустимая температура окружающей среды: -40 ... +60 °C Cтандарт: Международный (европейский стандарт) Логотип заказчика, начинающийся с: WI Логотип: WIKA RUS; EAC / EAC-Ex или отк. письмо + *GOST-Logo* + *Тип* Логотип производителя: *WIKA* Серийный номер на циферблате: Серийный номер *...* / Pressure gauge WIKA 232.50.100-1/2NPT 0…2500kPа / LM (without limit indicator) | Опросный лист на изделие 1072215 | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072215 | 3016 | 21 | EA | 14 | 14P
22 | 56919874 | 1021136 | 30526 | EAST | Манометр WIKA, тип 232.50.160, РМ 02.02., 0 kPa...6000kPa, Д:160mm, присоединение снизу NPT 1/2 Дополнительные требования: наличие указателя предельно допустимых значений без возможности произвольного смещения (красная стрелка), наличие серийного номера на циферблате Special note: Set / drag pointer: red set pointer on dial, Additional text: Serial Namber = Printed on S / WIKA Pressure gauge, type 232.50.160, РМ 02.02., 0 kPa...6000kPa, D=160mm, lower mount NPT 1/2 | 232.50.160, РМ 02.02., 0 kPa...6000kPa, Д:160mm | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1021136 | 3016 | 22 | EA | 14 | 14P | WIKA
23 | 56919878 | 1072215 | 30526 | EAST | Манометр WIKA 232.50.100-1/2NPT диапазон измерения 0…2500 kПа / LM (без дополнительной стрелки) Манометр с трубкой Бурдона, исполнение из нержавеющей стали Модель 23X.50 Модель: 232.50 Спецификация по типовому листу: PM 02.02 Измерительная система: нержавеющая сталь Гидрозаполнение корпуса: Без гидрозаполнения Номинальный размер: 100 мм Диапазон измерения: 0...2500 кПа Присоединение к процессу: 1/2 NPT Положение присоединения: Радиальное Стекло: Многослойное безопасное стекло Стрелка: стандартная стрелка Класс точности: Класс 1.0 Материал чувствительного элемента: Измерительная система 316L Допустимая температура измеряемой среды: + 200 °C Допустимая температура окружающей среды: -40 ... +60 °C Cтандарт: Международный (европейский стандарт) Логотип заказчика, начинающийся с: WI Логотип: WIKA RUS; EAC / EAC-Ex или отк. письмо + *GOST-Logo* + *Тип* Логотип производителя: *WIKA* Серийный номер на циферблате: Серийный номер *...* / Pressure gauge WIKA 232.50.100-1/2NPT 0…2500kPа / LM (without limit indicator) | Опросный лист на изделие 1072215 | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072215 | 3016 | 23 | EA | 14 | 14P
24 | 56919881 | 1039290 | 30526 | EAST | Манометр , WIKA.0-10000 kPa / PRESSURE GAUGE, WIKA.0-10000 kPa | Опросный лист на изделие 1039290 | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1039290 | 3016 | 24 | EA | 14 | 14Z | WIKA
25 | 56919883 | 1080520 | 30561 | EAST | Сигнализатор прохождения очистного устройства / Pig signaller | Опросный лист на изделие 1080520 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1080520 | 3016 | 25 | EA | 61 | 61C
26 | 56920149 | 1072226 | 30585 | EAST | Манометр для измерения уровня по гидростатическому давлению WIKA 632.50.160-1/2 NPT, диапазон измерения 0…4000 mmH2O Манометр с капсульной пружиной, промышленное исполнение Модель: 632.50 Спецификация по типовому листу: PM 06.03 Измерительная система: нержавеющая сталь Корпус: нержавеющая сталь Кольцо на корпусе: байонетное кольцо, нержавеющая сталь Механизм: Нержавеющая сталь Гидрозаполнение корпуса: Без гидрозаполнения Номинальный размер: 160 мм Единицы: мм вод. ст. Диапазон измерения: 0 мм вод.ст....4000 мм вод.ст. Присоединение к процессу: 1/2 NPT Положение присоединения: Радиальное Стекло: Многослойное безопасное стекло Тип корпуса: корпус с выдуваемым задним диском Степень защиты: IP 54 Температурный диапазон среды: Стандарт Допустимая температура окружающей среды: стандарт Материал корпуса: Нержавеющая сталь описание циферблата: Cтандарт: Международный (европейский стандарт) Цвет шкалы 1.деление (снаружи): черная фон циферблата: белый логотип покупателя, начинающийся с: WI логотип клиента: WIKA RUS; EAC / EAC-Ex or Refusal + *GOST-Logo* + *Type* Логотип производителя: *WIKA* Серийный номер на циферблате: Серийный номер *...* обозначение нормы на циферблате: *EN 837-3* класс точности на циферблате: *Cl.1.6* этикетка индивидуальная упаковка: Стандарт (с логотипом Wika) этикетка внешняя упаковка: Стандарт (с логотипом Wika) / Hydrostatic level gauge WIKA 632.50.160-1/2 NPT, диапазон измерения 0…4000 mmH2O |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072226 | 3016 | 26 | EA | 14 | 14P | WIKA
27 | 56920151 | 1045925 | 30585 | EAST | Извещатель тепловой безадресный, максимально - дифференциальный, Порог срабатывания максимальный 58°С, дифференциальный 8°С/мин и более, раб.температура -30°C +70°C, IP20 / Addressless heat detector, differential to the maximum. Maximum alarm threshold 58°С, differential 8°С/min and more, work temperature -30°C +70°C, IP20 | ИП101-23-A1R "ECO1005" | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1045925 | 3016 | 27 | EA | 51 | 51Z | SYSTSENS
28 | 56920152 | 1072212 | 30585 | EAST | Манометр WIKA 233.30.160 / 1/2NPT / 0…400кПа / LM (без дополнительной стрелки) Манометр с трубкой Бурдона, из нержавеющей стали Модель 23х.30, безопасное исполнение по EN 837-1 Модель: 233.30 Спецификация по типовому листу: PM 02.04 Измерительная система: нержавеющая сталь Гидрозаполнение корпуса: Гидрозаполненный корпус Номинальный размер: 160 мм Вид давления: избыточное давление Диапазон измерения: 0...400 кПа Присоединение к процессу: 1/2 NPT Положение присоединения: Радиальное Стекло: Многослойное безопасное стекло Стрелка: стандартная стрелка Класс точности: Класс 1.0 Материал чувствительного элемента: Измерительная система 316L Заполняющая жидкость: глицерин 99.7% Допустимая температура измеряемой среды: + 100 °C Допустимая температура окружающей среды: -20 ... +60 °C Cтандарт: Международный (европейский стандарт) Логотип заказчика, начинающийся с: WI Логотип: WIKA RUS; EAC / EAC-Ex или отк. письмо + *GOST-Logo* + *Тип* Логотип производителя: *WIKA* Серийный номер на циферблате: Серийный номер *...* / Pressure gauge WIKA 233.30.160 / 1/2NPT / 0…400kPа/ LM (without limit indicator) |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072212 | 3016 | 28 | EA | 14 | 14P
29 | 56920163 | 1039409 | 30589 | EAST | Монитор вибрации/осевого сдвига 3500/40 в составе: 176449-01 Плата монитора, 125680-01 Модуль подключения / 3500/40 PROXIMITOR MONITOR, 176449-01 3500/40M Proximitor Monitor, 125680-01 I/O Module - Internal Term | 3500/40-01-K0 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1039409 | 3016 | 29 | EA | 10 | 10A | BENTLY
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
ATYRAU |  |  |  |  | 060700, Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Алмалы, село Береке, дачное общество Умс-99, ч. 2, НПС «Атырау»
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя / склад поставщика, адрес склада (выбрать нужное или предложить свой вариант)./Terms of delivery: buyer’s warehouse/seller’s warehouse, warehouse address(pick one or propose your own variant).
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).
4. Для позиций заказываемых по опросным листам (ОЛ), необходимо в ОЛ заполнить пункты с отметкой "заполняется конкурсантом", если таковые присутствуют, и предоставить в комплекте с коммерческим предложением / For items ordered via the questionnaires (OL) must be in OL to fill in the fields marked "filled in by the contestant", if present, and provide complete commercial offer.

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe