## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0128-PROC-2020 Закупка приборов и комплектующих КИП и А для КТК-Р / Purchase № 0128-PROC-2020 Purchase of instrumentation and components for instrumentation and automation for CPC-R
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 09.07.20 12:20
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56887934 | 1085199 | 26188 | WEST | Датчик потока воздуха SL0201 / Air stream sensor SL0201 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1085199 | 3021 | 1 | EA | 51 | 51Z
2 | 56899067 | 1012440 | 27609 | WEST | Смазка водоотталкивающая СС120 / Couplant-submersible СС120 | CC120 | шт./EA | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1012440 | 3021 | 2 | EA | 61 | 61M | CONTROLOT
3 | 56911348 | 1083850 | 29170 | WEST | Манометр деформационный модель DPGS43HP.100 с электроконтактами 831-SN Диаметр 100 мм Тип контакта: сдвоенный Версия контакта: 1. Размыкающий(2), 2.замыкающий(1) Шкала с линейным приращением Максимальное рабочее давление: 1000 кПа Присоединение: 5-ходовой вентильный блок IV51, G ½ внутренняя резьба, расстояние между центрами 54 мм. Расположение присоединения: радиальное / Elastic element pressure gage DPGS43HP.100 | DPGS43HP.100 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1083850 | 3021 | 3 | EA | 14 | 14P | WIKA
4 | 56924307 | 1086756 | 29170 | WEST | Изолирующий переключатель для систем противоаварийной защиты (барьер искробезопасности). 1-канальный изолированный барьер 24 В постоянного тока (силовая шина) Вход для утвержденных сухих контактов или датчиков SN / S1N Релейный контакт Выход индикации неисправности Обнаружение неисправностей линии (LFD) До SIL 3 в соотв. в соответствии с IEC 61508 До PL в соотв. в соответствии с EN / ISO 13849 / Switch Amplifier 1-channel isolated barrier 24 V DC supply Input for approved dry contacts or SN/S1N sensors Active voltage output Relay contact output Fault indication output Line fault detection (LFD) Up to SIL 3 acc. to IEC 61508 Up to PL d acc. to EN/ISO 13849 | KFD2-SH-Ex1 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1086756 | 3021 | 4 | EA | 14 | 14P | PEPPERL+FUCH
5 | 56919292 | 1085352 | 30491 | WEST | Привод электрический JS-01 Назначение: Привод электрический предназначен для автоматического управления четверть оборотной трубопроводной арматурой. Материал корпуса: Алюминиевый сплав Материал крышки: Поликарбонат Количество встроенных концевых выключателей: 4 Класс защиты: IP67 Напряжение рабочее, В AC/DC: 24 V Температура окружающая среды, °C: -10 ... +60 °C Влажность относительная, %: 30…95 % Стандарт присоединения к арматуре EN: ISO 5211 (F03, F04, F05, F07) Тип привода: JS-01 Мощность электродвигателя, Вт: 7 Крутящий момент, Н*м: 35 Время переключения 900, сек: 11…16 Номинальный ток, А: 1,2 Вес, кг: 1,9 Электрическая схема подключения: Стандарт (3-х позиционное управление ) Документация Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Сертификат соответствия; Паспорт; Руководство по эксплуатации | JS-01 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1085352 | 3021 | 5 | EA | 66 | 66N | VENTAR
6 | 56919558 | 1085750 | 30491 | WEST | Клапан управления Autotrol Performa Logix Cv 278/742С Назначение: Предназначен для фильтров систем бытовых и промышленных систем водоочистки Материал: Noryl Рабочее давление: 1,8 - 8,5 бар Рабочая температура: 1 - 43 °С Сервисная производительность: 5,7 м3/ч Обратная промывка: 4,5 м3/ч Вход/выход: 1" наружная резьба (термопластик). Дренаж: 3/4" наружная резьба (термопластик). Посадочное отверстие: 4" Диаметр фильтра: 16" Тип посадки блока на корпус фильтра: верхний Тип регенерации: Восходящий поток Контроллер: Logix 742 Рабочее напряжение контроллера: 12 VAC разъем евростандарт с блоком питания 220В в комплекте Потребляемая мощность контроллера: 4 Вт (макс.) Класс защиты: IP23 Вес: 2,42 кг Документация входящая в комплект поставки: Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Сертификат соответствия; Паспорт; Руководство по эксплуатации | Performa Logix Cv 278/742С | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1085750 | 3021 | 6 | EA | 14 | 14Z | AUTOTROL
7 | 56919303 | 1079710 | 30495 | WEST | Термометр биметаллический с гидрозаполнением 0-100°С, 160мм / The thermometer bimetallic with hydrofilling of 0-100 °C, 160 mm | Опросный лист на изделие 1079710 | шт./EA | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1079710 | 3021 | 7 | EA | 51 | 51A
8 | 56919311 | 1085644 | 30497 | WEST | Манометр 60 кПа, кл.1,5, диаметр 100, присоединение М20*1,5 (снизу) / Pressure gauge 60 kPa, CL. 1, 5, diameter 100, connection M20 * 1.5 (bottom) | Опросный лист на изделие 1085644 | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1085644 | 3021 | 8 | EA | 14 | 14P
9 | 56919325 | 1051094 | 30506 | WEST | Реле перепада давления SCHISCHEK ExBin-P500, 0…500Па / Different Pressure Switch SCHISCHEK ExBin-P500, 0…500Pa | ExBin-P500 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1051094 | 3021 | 9 | EA | 14 | 14Z | SCHISCHEK
10 | 56919648 | 1030865 | 30534 | CENTRAL | Преобразователь интерфейса "С2000-ПИ" АЦДР. 426469.019ЭТ / interface Converter "С2000-ПИ" АЦДР. 426469.019ЭТ | С2000-ПИ АЦДР. 426469.019ЭТ | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1030865 | 3021 | 10 | EA | 51 | 51Z | BOLID
11 | 56919937 | 1006976 | 30572 | CENTRAL | Искробезопасный барьер MTL7787P+ 28 В 234 Ом / MTL7787P+ 28В 234Ом Shunt Diode safety type |  | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1006976 | 3021 | 11 | EA | 14 | 14Z
12 | 56919938 | 1074017 | 30572 | CENTRAL | Разделительный усилитель MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC, артикул 2902829 / Dividing MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC amplifier, article 2902829 | MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC / 2902829 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1074017 | 3021 | 12 | EA | 51 | 51Z | PHOENIX
13 | 56919939 | 1052181 | 30572 | CENTRAL | Барьер искрозащитный ЭнИ-БИС-109-ExiaIIC / IS barrier EnI-BIS-109-ExiaIIC | ЭнИ-БИС -109-ExiaIIC | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1052181 | 3021 | 13 | EA | 14 | 14Z
14 | 56919940 | 1052182 | 30572 | CENTRAL | Барьер искрозащитный ЭнИ-БИС-205-Ех-1- [Ех ib Gb] IIC-НРК-24В-360-ГП / IS barrier BIS-A-205-Ех-1- [Ех ib Gb] IIC-НРК-24В-360-ГП | ЭнИ-БИС-205-Ех-1- [Ех ib Gb] IIC-НРК-24В-360-ГП | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1052182 | 3021 | 14 | EA | 14 | 14Z
15 | 56919941 | 1052183 | 30572 | CENTRAL | Барьер искрозащитный ЭнИ-БИС-201-Ех-1- [Ех ib Gb] IIC-420-420-24В-360-ГП / IS barrier BIS-A-201-Ех-1- [Ех ib Gb] IIC-420-420-24В-360-ГП | ЭнИ-БИС-201-Ех-1- [Ех ib Gb] IIC-420-420-24В-360-ГП | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1052183 | 3021 | 15 | EA | 14 | 14Z
16 | 56919942 | 1045097 | 30572 | CENTRAL | Источник питания РИП-24, исп. 11 / Power source RIP-24 | РИП-24 | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1045097 | 3021 | 16 | EA | 51 | 51Z | BOLID
17 | 56919943 | 1030546 | 30572 | CENTRAL | Блок питания QUINT-PS/1AC/24DC/20 / Power Supply QUINT-PS/1AC/24DC/20, input:100/240VAC, 5.1/2.3 Amp, 45...65Hz, output:24VDC, 24A | QUINT-PS/1AC/24DC/20, 24A | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1030546 | 3021 | 17 | EA | 14 | 14Z | PHOENIX
18 | 56920584 | 1045701 | 30619 | CENTRAL | Гидростатический измеритель уровня, выходной сигнал 4…20 mA, диапазон измерения 0…100 м, кабель 114 м. с капилляром. Модель HLM-25N-i-1000 кабель 114 м. / Hydrostatic level meter, the output signal 4 ... 20 mA, measuring range 0 ... 100 m, 114 m cable with a capillary. Model HLM-25N-i-1000 cable 114 m. | Модель HLM-25N-i-1000 кабель 114 м. | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1045701 | 3021 | 18 | EA | 14 | 14Z | DINEL
19 | 56920588 | EXP-10597 | 30619 | CENTRAL | Биметаллический термометр, модель S5550, типовой лист ТМ 55.01, кл.1 по EN13190. Корпус нержавеющая сталь, IP66 шток нержавеющая сталь Номинальный размер 100 Диапазон: 0...+100 °C Присоединение к процессу G1/2, внутр, скользящий фитинг, корпус откидной вращающийся Диаметр штока 6 мм Длина штока 250 мм Окно плоское, инструментальное стекло Биметаллический термометр, исполнение из нержавеющей стали Спецификация по типовому листу: TM 55.01 Корпус: нержавеющая сталь Материал штока: нержавеющая сталь Номинальный размер 100, подстраиваемый шток и корпус Класс точности: Cl. 1 по EN 13190 Конструкция присоединения: 3, накидная гайка Единица: °C Диапазон измерения: 0°C ... 100°C Присоединение к процессу: G 1/2 внутр. Диаметр штока: x 6 мм Длина штока: 250 мм Стекло: плоское инструментальное стекло Материал штока: нержавеющая сталь 1.4571 Логотип производителя: *WIKA* Логотип покупателя начинающийся с: WI Логотип: WIKA RUS; EAC / EACEx or Refusal + *GOSTLogo* + *Type* Серийный номер на циферблате: серийный номер *...* | - | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | EXP-10597 | 3021 | 19 | EA | 14 | 14T | WIKA
20 | 56921322 | 1047425 | 30619 | CENTRAL | Биметаллический термометр WIKA, модель R 5502 Диапазон: 0...+120 °C кл. 1 по EN 13190 Биметаллический термометр, модель R 5502, типовой лист TM 55.01, кл. 1 по EN 13190 корпус нержавеющая сталь, IP66 шток нержавеющая сталь Номинальный размер 100 Диапазон: 0...+120 °C Присоединение к процессу: накидная гайка Технологическое присоединение: внутренняя резьба G ½; Диаметр штока 6 мм Длина штока 126 мм Окно плоское, инструментальное стекло Демпфирование: гидрозаполнение силиконовым маслом; / Bimetallic thermometer WIKA, the R 5502 Range: 0 ... + 120 ° C kl. 1 to EN 13190 |  | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1047425 | 3021 | 20 | EA | 14 | 14Z
21 | 56920639 | 1035741 | 30629 | CENTRAL | Поверхностный термометр сопротивления JUMO, модель 902550/11-386-1003-1-04-10000-000 / Surface resistance thermometer JUMO, model 902550/11-386-1003-1-04-10000-000 | 902550/11-386-1003-1-04-10000-000 | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1035741 | 3021 | 21 | EA | 14 | 14T | JUMO
22 | 56920649 | 1031213 | 30629 | CENTRAL | Термометр сопротивления TR60-B WIKA с соединительной коробкой (для помещений) 1. Материал корпуса:-82x80 55 мм (L x W x H), пластик (ABS); 2. Кабельный ввод: - М16 x 1,5 пластиковый кабельный ввод; 3. Клеммный блок/преобразователь: - Без / подготовленный для преобразователя 4. Схема подключения:-1х3-проводная / RTD temperature TR60-B WIKA probe with connection box (indoors) | TR60-B-ZG-A1X-RD-000060-DBW-BZ | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1031213 | 3021 | 22 | EA | 14 | 14B | WIKA
23 | 56920653 | S1062 | 30629 | CENTRAL | Манометр с трубкой Бурдона, из нержавеющей стали Модель 23х.30, безопасное исполнение по EN 8371 Модель: 233.30 Спецификация по типовому листу: PM 02.04 Измерительная система: нержавеющая сталь Гидрозаполнение корпуса: с Номинальный размер: 160 мм Вид давления: избыточное давление Диапазон измерения: 0...10000 кПа Присоединение к процессу: 1/2 NPT Положение присоединения: радиальное Стекло: многослойное безопасное стекло Стрелка: стандартная стрелка Класс точности: класс 1.0 Материал чувствительного элемента: Измерительная система 316L Гидрозаполнение корпуса: силиконовое масло M50 Cтандарт: Международный (европейский стандарт) Логотип покупателя начинающийся с: WI Логотип: WIKA RUS; EAC / EACEx or Refusal + *GOSTLogo* + *Type* Логотип производителя: *WIKA* Серийный номер на циферблате: серийный номер *...* / GAUGE PRESSURE Model 233.30 | 36504965 | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | S1062 | 3021 | 23 | EA | 14 | 14P | WIKA
24 | 56920654 | 1050143 | 30629 | CENTRAL | Термометр биметаллический 100мм, БТ-52.211 (0-120С) G1/2/46/1,5 / Thermometer of bimetallic 100 mm, G1/2/46/1,5 BT-52.211 (0-120S) |  | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1050143 | 3021 | 24 | EA | 14 | 14Z
25 | 56920661 | 1008675 | 30629 | CENTRAL | Манометр WIKA, type 233.50.160, D=160mm, silicone M50/с гидрозаполнением силикон, NPT 1/2 присоед. снизу, class 1, 0...+2500kPa 233.50.160 мм 2500 кПа 1/2 NPT радиальное Измерительная система 316L класс 1.0Стекло: многослойное безопасное стекло Гидрозаполнение корпуса: силиконовое масло M50 Cтандарт: Международный (европейский стандарт) Логотип: WIKA RUS; EAC / EACEx or Refusal + *GOSTLogo* + *Type* *WIKA* серийный номер *...* этикетка: WIKA стандарт (без / с тагномером) / Pressure Gauge, 0-+2500 kPa, Wika Type 233.50.160, D=160mm | 233.50.160 0...+2500kPa | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1008675 | 3021 | 25 | EA | 14 | 14P | WIKA
26 | 56920663 | 1074916 | 30629 | CENTRAL | Счетчик ВСХН-100 Ду100 / Counter WSHN-100 DN 100 | ВСХН-100 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1074916 | 3021 | 26 | EA | 14 | 14Z | NA
27 | 56920664 | 1085670 | 30629 | CENTRAL | Счетчик ВСХНд-50 Ду50 / Counter WSHNd-50 DN 50 |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1085670 | 3021 | 27 | EA | 14 | 14E
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-5A |  |  |  |  | РФ, Астраханская область, Наримановский район, МО «Астраханский Сельсовет»
ASTRAKHAN |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет»
KOMSOMOLSKAYA |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
KROPOTKIN |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район
PS-2 |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
PS-3 |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район
PS-4 |  |  |  |  | РФ, Ставропольский край, Ипатовский район
PS-5 |  |  |  |  | Ставропольский край, Изобильненский район, с. Птичье
PS-7 |  |  |  |  | АО "КТК-Р", РФ, Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма Луч»
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя / Terms of delivery: buyer’s warehouse
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).
4. Для позиций заказываемых по опросным листам (ОЛ), необходимо в ОЛ заполнить пункты с отметкой "заполняется конкурсантом", если таковые присутствуют, и предоставить в комплекте с коммерческим предложением / For items ordered via the questionnaires (OL) must be in OL to fill in the fields marked "filled in by the contestant", if present, and provide complete commercial offer.

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe