## Лист1
Перечень оборудования и запасных частей производства Drager/ List of Drager spares and equipment.
N | Изделие/ ID | Описание/ Description | Код изделия/ Part number | Cтоимость за единицу, без НДС, с учетом стоимости доставки | Срок поставки, рабочие дни | Комментарии
1 | 1052211 | Соединительный кабель для подключения HART-коммуникатора к газоанализатору Polytron 2IR Connection cable for HART-communicator to gas detector Polytron 2IR Drager | 8315437
2 | 1052701 | Измерительный блок Drager Polytron 3000 Measuring Drager Polytron 3000 block Газ и измерительный диапазон: Хлор(CL2), от 0 до 25 ppmНижний предел обнаружения: 0.05 ppmВремя отклика: <15секВыходной сигнал: 4-20 мАЭлектропитание: 12-30ВСоединительная резьба: М20*1,5Класс защиты: IP66/67Взрывозащита: ExiaIICT4/T6Комплектность:Базовый модуль датчика Polytron 3000 (8316649)Стыковочный узел датчика Polytron3000 (8317990)Электрохимический сенсор CI2 (6809665)Gas and measuring range: Chlorine (CL2), from 0 to 25 ppmLower limit of detection: 0.05 ppmResponse time: <15 sec.Output signal: 4-20 maPower supply: 12-30BConnecting carving: M20*1,5Protection class: IP66/67Explosion protection: ExiaIICT4/T6Completeness:Basic module of the Polytron 3000 (8316649) sensorDocking knot of the Polytron3000 (8317990) sensorElectrochemical sensor of CI2 (6809665) | 8316649+8317990+6809665
3 | 1052702 | Электрохимический сенсор для измерительного блока Drager Polytron 3000 Electrochemical sensor for the measuring Drager Polytron 3000 block Газ и измерительный диапазо: Хлор(CL2), от 0 до 25 ppm Каталожный№ 6809665Gas and measuring diapazo: Chlorine (CL2), from 0 to 25 ppm Catalog No. 6809665 | 6809665
4 | 1053639 | Ампула с калибровочным газом фирмы DRAGER H2S 10 ppm | 6808140
5 | 1066673 | Защита от насекомых для Drager Polytron 2IR | 6810162
6 | 1035015 | ИК детектор углеводородов Draeger PIR 7000 Тип 334, 4-20 мА, HART, комплектно с EXе клеммной коробкой, брызгозащитным кожухом, индикатором состояния, монтажным комплектом. Модель датчика PIR 7000 тип 334 заказной номер (артикул) – 6811817~Gas detector Draeger PIR 7000 ДРЕГЕР ПЛМС, ЛТД | 6811817
7 | 1035015 | Детектор газа инфракрасный DRAGER PIR7200 TYPE: DS 0115.PN 6812290 SN ARCM-0280 Rating 13-30VDC 4-20mA, HART~IR Point Gas Detector DRAGER PIR7200 TYPE: DS 0115.PN 6812290 SN ARCM-0280 Rating 13-30VDC 4-20mA, HART Drager Safety AG&Co. KGaA | 6812290
8 | 1080115 | Газоанализатор Drager Pac 6500 Н2S тип MOG 00** (8326330) | 8326330
9 | 1052324 | Четырех канальный контроллерный блок Drager REGARD 2410 | SC00014
10 | 1025360 | Сенсор горючих газов, версия ATEX\CSA | 6809790 (6812380)
11 | 1039271 | Прибор приемно- контрольный газовой сигнализации DRAGER | REGARD 2400
12 | 1040124 | Газоанализатор портативный Drager X-am 2500 EX, O2, номер для заказа 8323912. | 8323912
13 | 1040131 | Газоанализатор портативный Drager X-am 2500 EX, O2, H2S, номер для заказа 8323914. | 8323914
14 | 1040125 | Комплект для зарядки газоанализатора портативного Drager X-am 2000/5000 (аккумуляторная батарея, зарядный модуль, сетевой адаптер), номер для заказа 8318785. | 831878
15 | 1040126 | Батарея аккумуляторная для газоанализатора портативного Drager X-am 2000/5000, номер для заказа 8318704. | 8318704
16 | 1040127 | Адаптер калибровочный для газоанализатора портативного Drager X-am 2000/5000, номер для заказа 8318752. | 8318752
17 | 1040128 | USB-адаптер с кабелем для газоанализатора портативного Drager X-am 2000/5000, номер для заказа 8317409. | 8317409
18 | 1040129 | Насос ручной для газоанализатора портативного Drager X-am 2000/5000, номер для заказа 6801933. | 6801933
19 | 1040130 | Адаптер ручного насоса для газоанализатора портативного Drager X-am 2000/5000, номер для заказа 8319195. | 8319195
20 | 1040132 | Портативный насос для газоанализатора портативного Drager X-am 1/2/5000, номер для заказа 8319400. | 8319400
21 | 1040133 | Телескопический зонд 1 м для газоанализатора портативного Drager X-am 2000/5000, номер для заказа 8316530. | 8316530
22 | 1040134 | Шланг витоновый (количество в м) для газоанализатора портативного Drager X-am 2000/5000, номер для заказа 1203150. | 1203150
23 | 1040136 | Блок питания на щелочных батареях (без батарей AA) для газоанализатора портативного Drager X-am 2500, номер для заказа 8322237. | 8322237
24 | 1040135 | Противопылевой фильтр для газоанализатора портативного Drager X-am 2000/5000, номер для заказа 8319364. | 8319364
25 | 1049683 | Газоанализатор "Dräger X-am 2500"~Gas detection analyzer "Dräger X-am 2500" наличие первичной поверки. - паспорт изделия (на русском и английском языках)/ Passport (English and Russian languages); - инструкция по эксплуатации (на русском и английском языках)/ Operation manual (English and Russian languages); - инструкция по обслуживанию, хранению и ремонту/Maintenance, Storage, Repair Instruction; - Сертификат соответствия на поставляемое оборудование (Система сертификации ГОСТ Р). В случае отсутствия необходимости сертификации данного оборудования, необходимо предоставить письменное подтверждение сертификационного органа./ Compliance certificate (GOST-R). In case of certificate absence, written confirmation of certification center should be provided. Drager Safety AG&Co. KGaA | X-am 2500
26 | 1051079 | Комплект для зарядки X-am 2000/5000 (аккумуляторная батарея, зарядный модуль, сетевой адаптер)~Charging kit for X-am 2000/5000 (accumulator battery, charging module, network adapter ) Drager Safety AG&Co. KGaA | X-am 2000/5000
27 | 1052701 | Измерительный блок Drager Polytron 3000~Measuring Drager Polytron 3000 block Газ и измерительный диапазон: Хлор(CL2), от 0 до 25 ppm Нижний предел обнаружения: 0.05 ppm Время отклика: <15сек Выходной сигнал: 4-20 мА Электропитание: 12-30В Соединительная резьба: М20*1,5 Класс защиты: IP66/67 Взрывозащита: ExiaIICT4/T6 Комплектность: Базовый модуль датчика Polytron 3000 (8316649) Стыковочный узел датчика Polytron3000 (8317990) Электрохимический сенсор CI2 (6809665) Gas and measuring range: Chlorine (CL2), from 0 to 25 ppm Lower limit of detection: 0.05 ppm Response time: <15 sec. Output signal: 4-20 ma Power supply: 12-30B Connecting carving: M20*1,5 Protection class: IP66/67 Explosion protection: ExiaIICT4/T6 Completeness: Basic module of the Polytron 3000 (8316649) sensor Docking knot of the Polytron3000 (8317990) sensor Electrochemical sensor of CI2 (6809665) Drager Safety AG&Co. KGaA | Измерительный блок Drager Polytron 3000
28 | 1052702 | Электрохимический сенсор для измерительного блока Drager Polytron 3000~Electrochemical sensor for the measuring Drager Polytron 3000 block Drager Safety AG&Co. KGaA | Электрохимический сенсор Drager Polytron 3000 Газ и измерительный диапазо: Хлор(CL2), от 0 до 25 ppm Каталожный№ 6809665
29 | 1053638 | Бутыль для калибровки при помощи ампул | 6803407
30 | 1053640 | Адаптер калибровочный витоновый | 6810536
31 | 1053641 | Измерительная головка Polytron 3000 H2S, 0 - 20 ppm | 8316634
32 | 1053642 | Стыковочный узел для головки Polytron 7000/3000 | 8317990
33 | 1072417 | Батарея литиевая 3В 38 мАч LV00602~Lithium battery 3V, 38 mAh LV00602 Drager Safety AG&Co. KGaA | LV00602
34 | 1087412 | Фотоиниазационный сенсор PID HC (изобутен 0-2000 ppm) Код заказа 6813475 | 6813475
35 | 1087413 | Сенсор термокаталитический Cat-EX 125 (метан 0-100%НКПР). Код заказа 6812950 | 6812950
36 | 1087414 | Сенсор электрохимический O2 (0-25 об. %). Код заказа 6810881 | 6810881
37 | 1087415 | Сенсор электрохимический H2S LC (0-100 ppm). Код заказа 6811525 | 6811525
38 | 1087416 | Сенсор электрохимический Cl2 (0-10 ppm). Код заказа 6810890 | 6810890
39 | 1083562 | Базовый электронный блок газоанализатора X-am 8000 (5 сенсоров) с насосом и комплектом для зарядки. Код заказа 8325800 | 8325800
40 | 1087984 | Зонд пробоотборный телескопический 150 к Drager X-am 8000. Код заказа 8316533~Sampling probe telescopic 150 Drager X-am 8000. Order code 8316533 | 8316533
41 | 1087983 | Чехол резиновый для газоанализатора Drager X-am 8000. Код заказа 8325858~Cover rubber for a gas detector Drager X-am 8000 X-am 8000. Order code 8325858 | 8325858
42 | 1083565 | Шланг FKM 5 м, 3,2 мм, с адаптерами к Drager X-am 8000, Код заказа 83 25 705~Hose FKM 5 m, 3.2 mm, with adapters for Drager X-am 8000. Order code 8325705 | 8325705
43 | 1086795 | Газоизмерительная головка Polytron 5200 Al в комплекте (с сенсором) | 8344150
44 | 1086796 | Сенсор электрохимический CO | 6809605
45 |  | Газоизмерительная головка Polytron 5100 Al в комплекте (без сенсора, с реле) | 8344121
46 | 1052324 | Четырех канальный контроллерный блок Drager REGARD 2410 / Four Channel Control Unit Drager REGARD 2410 | SC00011
47 | 1085940 | Внешний блок питания 110В/230В, 2.5А / External power supply 110V/230V, 2.5 A | 4208745
48 | 1085941 | Комплект для конфигурации Regard 2400/2410 / Set for the Regard 2400/2410 configuration | SC00040
49 | 1080687 | Сенсор электрохимический на угарный газ СО для газоанализатора Dräger Polytron 3000, артикул 6809605 / Sensor electrochemical on the SO carbon monoxide for a gas analyzer of Dräger Polytron 3000, the article 6809605 | 6809605
50 | 1080686 | Сенсор электрохимический на сероводород H2S для газоанализатора Dräger Polytron 3000, артикул 6810435 / Sensor electrochemical on H2S hydrogen sulfide for a gas analyzer of Dräger Polytron 3000, the article 6810435 | 6810435
51 | 1035424 | Датчик газа 4 - 20 mA, HART D, с дисплеем и клавиатурой.~Gaz detector 4 - 20 mA, HART D, with keyboard and ДРЕГЕР ПЛМС, ЛТД | P3U Drager Polytron 7000
52 | 1087982 | Газоанализатор Drager X-am 8000 с насосом и комплектом для зарядки (5 сенсоров: фотоионизационный (ЛОС (изобутилен) - 0-4000мг/м3; термокаталитический (CH4 - 0-100% НКПР); электрохимический (О2 - 0-25% об) (H2S - 0-284 мг/м3), (Cl2 - 0-30 мг/м3)~Drager X-am 8000 gas detector with a pump and a charging kit (5 sensors: photoionization (VOC (isobutylene) - 0-4000mg / m3; thermocatalytic (CH4 - 0-100% LEL); electrochemical (O2 - 0-25% vol) (H2S - 0-284 mg / m3), (Cl2 - 0-30 mg / m3). | Drager X-am 8000
53 | 1087986 | Система газовой сигнализации Dräger X-zone 5500 (аккумуляторная батарея емкостью 24 Ач), укомплектованная переносным газоанализатором Drager X-am 5600 (комплект: базовый блок, комплект для зарядки X-am 2000/5000; 4 сенсора: инфракрасный IR-Ex (CH4 - 0-100% НКПР); электрохимический (О2 - 0-25% об) (H2S - 0-284 мг/м3), (СО - 0–1000 мг/м3).~Gas alarm system Dräger X-zone 5500 (rechargeable battery with a capacity of 24 Ah), complete with a portable gas analyzer Drager X-am 5600 (set: base unit, charging set X-am 2000/5000; 4 sensors: infrared IR-Ex (CH4 - 0-100% LEL); electrochemical (O2 - 0-25% vol) (H2S - 0-284 mg / m3), (CO - 0-1000 mg / m3). | Система газовой сигнализации Dräger X-zone 5500 укомплектованная Drager X-am 5600
54 | 1079647 | Алкотестер Draeger 6820~Alcotester Draeger 6820 ДРЕГЕР ПЛМС, ЛТД | 6820
55 | 1079648 | Принтер Draeger Mobile~Draeger Mobile Printer ДРЕГЕР ПЛМС, ЛТД