## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 4388-OD Поставка противопожарных материалов для КТК / Purchase № 4388-OD Supply of firefighting materials for CPC
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 09.12.20 11:42
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56902979 | 1088316 | 28220 | WEST | ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ TECALEMIT МОДЕЛЬ 142 D-75 мм / Suction hose TECALEMIT МОДЕЛЬ 142 D-75 мм | Согласно каталогу Tecalemit | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1088316 | 3172 | 1 | EA | 29 | 29A
2 | 56902980 | 1088317 | 28220 | WEST | ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ TECALEMIT МОДЕЛЬ 142 D-125 мм / Suction hose TECALEMIT МОДЕЛЬ 142 D-125 мм | Согласно каталогу Tecalemit | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1088317 | 3172 | 2 | EA | 57 | 57Z
3 | 56908756 | 1052491 | 28976 | WEST | Рукав напорно-всасывающий КЩ-2-32-1,0 8 м., ГОСТ 5398-76, ТУ 38-105373-9 / Сorrugated hose |  | шт./EA | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1052491 | 3172 | 3 | EA | 01 | 01A | NA
4 | 56924489 | 1086773 | 31121 | CENTRAL | Станок для навязки соединительных головок ПНГ- 2 / The machine for a navyazka of connecting heads of PNG-2 | ПНГ-2 | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1086773 | 3172 | 16 | EA | 65 | 65A | ALERO
5 | 56924494 | 1086774 | 31121 | CENTRAL | Приспособление для скатки и перекатки пожарных рукавов АМ.ПCП.03 / Device for a skatka and reskating rinks of fire hoses of AM.PSP.03 | АМ.ПCП.03 | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1086774 | 3172 | 17 | EA | 65 | 65A | ABSOLYUTMASH
6 | 56925485 | 1027135 | 31121 | CENTRAL | Проволока мягкая оцинкованная ГОСТ 792. Диаметр от 1,6 до 1,8 мм / Soft, galvanized wire, GOST 792. Diameter 1.6 - 1.8 mm. |  | кг/KG | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1027135 | 3172 | 21 | KG | 56 | 56Z
7 | 56924562 | 1076648 | 31133 | WEST | Противопожарное полотно ПП-300-1-1,5х2,0 ТУ 4854-001-93540019-2008 в футляре / Fireproof fabrc PP-300-1-1,5х2,0 TU 4854-001-93540019-20087 (in case) | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 70 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1076648 | 3172 | 24 | EA | 29 | 29Z
8 | 56924563 | 1013638 | 31133 | WEST | Ведро для пожарного щита, габаритные размеры: 280*380 мм / Pail for fire panel, overall dimensions: 280 * 380 mm | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 75 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1013638 | 3172 | 25 | EA | 29 | 29Z | SPETSMONT
9 | 56924564 | 1049400 | 31133 | WEST | Пожарная лопата совковая с красной ручкой 1450 х 230 х 170 мм, черенок с влаго-морозостойким покрытием / Fire Shovel with a red pen 1450 x 230 x 170 mm, cutting with moisture-frost-resistant coating | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 45 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1049400 | 3172 | 26 | EA | 65 | 65A
10 | 56924565 | 1017899 | 31133 | WEST | Лопата для пожарного щита штыковая, габаритные размеры: 1450х215х50 мм / Spade for fire panel, dimensions: mm 1450х215х50 | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 45 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1017899 | 3172 | 27 | EA | 29 | 29Z
11 | 56924566 | 1027135 | 31133 | WEST | Проволока мягкая оцинкованная ГОСТ 792. Диаметр от 1,6 до 1,8 мм / Soft, galvanized wire, GOST 792. Diameter 1.6 - 1.8 mm. | В соответствии с приложенным техническим описанием | кг/KG | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1027135 | 3172 | 28 | KG | 56 | 56Z
12 | 56924567 | 1008408 | 31133 | WEST | Головка ( пeреходники) соединительные ГП 50*70 / Connection head (reducers) ГП 50*70 | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1008408 | 3172 | 29 | EA | 53 | 53A
13 | 56924568 | 1008406 | 31133 | WEST | Головка (пeреходники) соединительные ГП 50*80 / Connection head (reducers) ГП 50*80 | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1008406 | 3172 | 30 | EA | 53 | 53A
14 | 56924569 | 1008407 | 31133 | WEST | Головка (пeреходники) соединительные ГП 70*80 / Connection head (reducers) ГП 70*80 | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1008407 | 3172 | 31 | EA | 53 | 53A
15 | 56924570 | 1039378 | 31133 | WEST | Боевая одежда пожарного БОП-1 тип У вид Б из пряжи «НОМЕКС» (цвет темно-синий), рост 2, размер 3 / Firefighter's outfit BOP | В соответствии с приложенным техническим описанием | компл./SET | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1039378 | 3172 | 32 | SET
16 | 56924571 | 1039379 | 31133 | WEST | Боевая одежда пожарного БОП-1 тип У вид Б из пряжи «НОМЕКС» (цвет темно-синий), рост 2, размер 2 / Firefighter's outfit BOP | В соответствии с приложенным техническим описанием | компл./SET | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1039379 | 3172 | 33 | SET
17 | 56924573 | 1008429 | 31133 | WEST | Карабин пожарный, габаритные размеры - 92х160мм / Fire Safety hook, dimensions - 92х160мм | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1008429 | 3172 | 34 | EA | 28 | 28B
18 | 56924574 | 1069084 | 31133 | WEST | Ключ для пожарной арматуры К-80 / Fire fighter's key K-80 | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1069084 | 3172 | 35 | EA | 65 | 65A
19 | 56924575 | 1069098 | 31133 | WEST | Подшлемник пожарного трикотажный защитный (тип Ш) / Balaclava fire | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1069098 | 3172 | 36 | EA | 30 | 30A
20 | 56924576 | 1009306 | 31133 | WEST | Диэлектрические перчатки / Dielectric gloves | В соответствии с приложенным техническим описанием | пара/PAIR | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1009306 | 3172 | 37 | PAIR | 30 | 30A | NA
21 | 56924577 | 1010812 | 31133 | WEST | Коврик диэлектрический 750х750 Толщина 6-8 мм. Цвет черный. Вес 4.5 - 5 кг. Сфера применения -электромонтажные работы. Объем товара, м3: 0.0075. Защитные свойства - защита до 20000 В. / Dielectric rug 750х750 | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1010812 | 3172 | 38 | EA | 34 | 34A | NA
22 | 56924578 | 1009307 | 31133 | WEST | Диэлектрические боты Для защиты от действий электрического тока при напряжении до 1000 вольт и в качестве дополнительного при напряжении до 15000 вольт при работе в закрытых электроустановках. Диэлектрические галоши и боты имеют резиновый верх, резиновую рифленую подошву, текстильную подкладку и усилительные детали. Формовые боты могут не иметь подкладки. / Dielectric boots | В соответствии с приложенным техническим описанием | пара/PAIR | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1009307 | 3172 | 39 | PAIR | 28 | 28B | ZRI
23 | 56924579 | 1014146 | 31133 | WEST | Ножницы диэлектрические Ножницы диэлектрические из легированной стали и прочного стеклопластика с высокими электроизоляционными свойствами. Диэлектрические рукоятки ножниц имеют многослойную изоляцию. Все металлические части ножниц оцинкованы. Диаметр перерезаемых проводов, мм, не менее 10. Масса, кг 1,2. Габаритные размеры, мм, 600х300х70. Температурный диапазон эксплуатации, -20…+70. / Dielectric scissors | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1014146 | 3172 | 40 | EA | 65 | 65A
24 | 56924580 | 1010436 | 31133 | WEST | Огнетушитель ОП-8 / Fire extinguisher OP-8 | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 150 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1010436 | 3172 | 41 | EA | 01 | 01A
25 | 56924581 | 1025749 | 31133 | WEST | Сетка всасывающая СВ-125 / Secution net SV-125 | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1025749 | 3172 | 42 | EA | 29 | 29A
26 | 56924582 | 1006577 | 31133 | WEST | Огнетушитель ОП-10 (з) Масса заряда, 10 кг. Вместимость корпуса, 10 л. Время подачи огнетушащего вещества, не менее 15 с. Полная масса, 12,9 кг. Габаритные размеры, мм 630*175. / Fire extinguisher OP-10 (z) | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1006577 | 3172 | 43 | EA | 29 | 29E | NA
27 | 56924585 | 1069258 | 31133 | WEST | Перчатки пятипалые пожарные (77БА-032АП) / Gloves | В соответствии с приложенным техническим описанием | пара/PAIR | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1069258 | 3172 | 44 | PAIR | 30 | 30A
28 | 56924586 | 1041043 | 31133 | WEST | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-80-3,0-УХЛ1 с условным проходом 80 мм (Ската 20 м) с ГР-80 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-80-3,0-УХЛ1, diameter nominal 80 mm (hose pack 20 m) | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1041043 | 3172 | 45 | EA | 29 | 29Z
29 | 56924587 | 1041045 | 31133 | WEST | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-50-3,0-УХЛ1 с условным проходом 50 мм (Ската 20 м) с ГР-50 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-50-3,0-УХЛ1, diameter nominal 50 mm (hose pack 20 m) | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1041045 | 3172 | 46 | EA | 29 | 29Z
30 | 56924588 | 1041044 | 31133 | WEST | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-65-3,0-УХЛ1 с условным проходом 65 мм (Ската 20 м) с ГР-65 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-65-3,0-УХЛ1, diameter nominal 65 mm (hose pack 20 m) | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1041044 | 3172 | 47 | EA | 29 | 29Z
31 | 56924589 | 1021713 | 31133 | WEST | Водосборник ВС-125 / Lodgement ВС-125 | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1021713 | 3172 | 48 | EA | 01 | 01A
32 | 56924590 | 1013637 | 31133 | WEST | Багор для пожарного щита, длина (мм) – 2000 / Hook for fire panel, length (mm) – 2000 | В соответствии с приложенным каталогом | шт./EA | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1013637 | 3172 | 49 | EA | 29 | 29Z
33 | 56924591 | 1052055 | 31133 | WEST | Колонка пожарная КПA / Fire hydrant, КПA | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1052055 | 3172 | 50 | EA | 29 | 29Z | NA
34 | 56924592 | 1008405 | 31133 | WEST | Веревка спасательная ВПС-30 / Safety rope VPS-30 (Fire Rescue) | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1008405 | 3172 | 51 | EA | 28 | 28B | NA
35 | 56924593 | 1036689 | 31133 | WEST | Лестница-стремянка SafePro / Step-ladder SafePro | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1036689 | 3172 | 52 | EA | 01 | 01A | KRAUSE
36 | 56924594 | 1069087 | 31133 | WEST | Разветвления рукавные трехходовые (РТ-70) / Branchings hose three-running (RT-70) | В соответствии с приложенным каталогом | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1069087 | 3172 | 53 | EA | 29 | 29A
37 | 56924595 | 1069088 | 31133 | WEST | Разветвления рукавные трехходовые (РТ-80) / Branchings hose three-running (RT-80) | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1069088 | 3172 | 54 | EA | 29 | 29A
38 | 56924596 | 1023176 | 31133 | WEST | Подставка под огнетушитель П-20 / P-20 fire extinguisher holder | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 75 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1023176 | 3172 | 55 | EA | 29 | 29A | TORGOB
39 | 56924597 | 1069251 | 31133 | WEST | Зажим рукавный на напорные пожарные рукава диаметром 80 мм. (ЗПР-80) / Clamp for fire hose | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 17 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1069251 | 3172 | 56 | EA | 29 | 29A
40 | 56924599 | 1088317 | 31133 | WEST | ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ TECALEMIT МОДЕЛЬ 142 D-125 мм / Suction hose TECALEMIT МОДЕЛЬ 142 D-125 мм | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1088317 | 3172 | 57 | EA | 57 | 57Z
41 | 56924600 | 1069254 | 31133 | WEST | Взрывозащищенный фонарь MICA IL-80 ATEX LED EM в комплекте с ИЗУ MICA ILC-VAC) / Intrinsically safe electric torch | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1069254 | 3172 | 58 | EA | 51 | 51B
42 | 56924606 | 1021373 | 31133 | WEST | Искрогаситель автомобильный (нержавеющая сталь) ИГС-60 / Spark arrestor SS ИГС-60 for car | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1021373 | 3172 | 59 | EA | 91 | 91A
43 | 56924607 | 1023097 | 31133 | WEST | Искрогаситель автомобильный (нержавеющая сталь) ИГС-75 / Spark arrestor SS ИГС-75 for car | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1023097 | 3172 | 60 | EA | 91 | 91A
44 | 56924608 | 1021371 | 31133 | WEST | Искрогаситель автомобильный (нержавеющая сталь) ИГС-90 / Spark arrestor SS ИГС-90 for car | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1021371 | 3172 | 61 | EA | 91 | 91A
45 | 56924609 | 1020849 | 31133 | WEST | Искрогаситель автомобильный (нержавеющая сталь) ИГС-100 / Spark arrestor SS ИГС-100 for car | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1020849 | 3172 | 62 | EA | 91 | 91A
46 | 56924610 | 1034485 | 31133 | WEST | Искрогаситель автомобильный (нержавеющая сталь) ИГС-120 Диаметр D, мм 180. Длина L, мм 340. Присоединительный диаметр dвн, мм 120. Масса – 1,8 кг. Рабочее избыточное внутреннее давление, кгс/см2, не более 0,5. Максимальная температура на поверхности искрогасителя, ОС, не более 300. Вид защищаемой горючей смеси - Смесь пропана с воздухом, смесь бутана с воздухом, пары бензина. / Spark arrestor SS ИГС-120 for car | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1034485 | 3172 | 63 | EA | 91 | 91A
47 | 56924611 | 1029570 | 31133 | WEST | Искрогаситель (нержавеющая сталь) ИГС 150 / Spark arrestor SS ИГС-150 | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1029570 | 3172 | 64 | EA | 91 | 91A
48 | 56924612 | 1039390 | 31133 | WEST | Шлем каска пожарного ШКПС-К, цвет красный / Fire fighter's hard hat | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1039390 | 3172 | 65 | EA
49 | 56924613 | 1008428 | 31133 | WEST | Пояс пожарный спасательный (ТИП-А) размер 2 / Fireman's Safety Belt (Type-A) size 2 | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1008428 | 3172 | 66 | EA | 28 | 28B
50 | 56924614 | 1035858 | 31133 | WEST | Пояс пожарный спасательный (ТИП-А) размер 3 / Fireman's Safety Belt (Type-A) size 3 | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1035858 | 3172 | 67 | EA | 28 | 28B
51 | 56924615 | 1051071 | 31133 | WEST | Пояс пожарный спасательный (ТИП-А) размер 4 / Fireman's Safety Belt | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1051071 | 3172 | 68 | EA | 28 | 28A | NA
52 | 56924616 | 1039380 | 31133 | WEST | Топор пожарный поясной ТПП-1 со стеклопластиковой ручкой / Axe | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1039380 | 3172 | 69 | EA
53 | 56924618 | 1032781 | 31133 | WEST | Топор для пожарного щита Габаритные размеры: 400х170 мм. Ручка красного цвета. Масса: не более 3 кг / Axe for fire panel | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1032781 | 3172 | 70 | EA | 29 | 29Z
54 | 56924619 | 1029591 | 31133 | WEST | Лом пожарный универсальный, габариты: 1100*160 мм / General purpose crow-bar, dimensions: 1100*160 mm | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 48 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1029591 | 3172 | 71 | EA | 29 | 29Z
55 | 56924620 | 1086288 | 31133 | WEST | Рукав напорно-всасывающий КЩ-2-32-1,0 10 м., ГОСТ 5398-76, ТУ 38-105373-9 / Сorrugated hose | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1086288 | 3172 | 72 | EA | 01 | 01A | NA
56 | 56924624 | 1006574 | 31133 | WEST | Огнетушитель ОУ-5 Масса заряда, 5 кг. Вместимость корпуса, 6,7 л. Время подачи огнетушащего вещества, не менее 8 с. Полная масса, 16 кг. Габаритные размеры, мм 570*270. / Fire extinguisher OU-5 | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 80 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1006574 | 3172 | 73 | EA | 29 | 29E
57 | 56924626 | 1056140 | 31133 | WEST | Головка (Богданова) заглушка ГЗ-80 (А-П)-1,6 ПМ. Материал: алюминий/пластик; Размер: 90х142 мм.; Условный проход: 80 мм.; Рабочее давление: 1,6 МПа.; Масса: 0,62 кг. / Head (Bogdanova) (A-P)-1,6 PM cap | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1056140 | 3172 | 74 | EA | 53 | 53A | NA
58 | 56924627 | 1025741 | 31133 | WEST | Напорная головка-заглушка ГЗ-50 (А-П)-1,6 ПМ / Pressure heads / plugs for mobile fire fighting equipment GZ-50 (A-P)-1,6 PM | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1025741 | 3172 | 75 | EA | 29 | 29A
59 | 56924628 | 1081993 | 31133 | WEST | Огнетушитель ранцевый РП-18 "Ермак" / Fire extinguisher rantsevy RP-18 "Yermak" | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1081993 | 3172 | 76 | EA
60 | 56924629 | 1083188 | 31133 | WEST | Ящик для песка, цвет красный, толщина металла не менее 1,5 мм., объем 0,5 м.куб. / The box for sand, color red, thickness of metal is not less than 1,5 mm., volume is 0,5 cbm. | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1083188 | 3172 | 77 | EA | 29 | 29Z | NA
61 | 56924630 | 1071129 | 31133 | WEST | Пожарный щит ПЩ-В Класс В / Fire fighting tools boar | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1071129 | 3172 | 78 | EA | 29 | 29Z
62 | 56924669 | 1069099 | 31133 | WEST | Респиратор 3M 8112, Степень защиты: FFP1 NR D (до 4 ПДК) / Respirator 3M 8112, Degree of protection: FFP1 NR D (up to 4 PDK) | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1069099 | 3172 | 79 | EA | 28 | 28B
63 | 56924712 | 1037122 | 31133 | WEST | Защитные очки закрытые ZEKLER 90 / Safety Glasses ZEKLER 90 | В соответствии с приложенным техническим описанием | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1037122 | 3172 | 83 | EA | 30 | 30A
64 | 56925284 | 1086320 | 31182 | EAST | Полугайка ГМ-50 (ГМН-50) с внутренней резьбой / GM-50 (GMN-50) semi-nut with internal thread |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1086320 | 3172 | 84 | EA | 29 | 29Z
65 | 56925285 | 1086320 | 31182 | EAST | Полугайка ГМ-50 (ГМН-50) с внутренней резьбой / GM-50 (GMN-50) semi-nut with internal thread |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1086320 | 3172 | 85 | EA | 29 | 29Z
66 | 56925311 | 1086320 | 31182 | EAST | Полугайка ГМ-50 (ГМН-50) с внутренней резьбой / GM-50 (GMN-50) semi-nut with internal thread |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1086320 | 3172 | 86 | EA | 29 | 29Z
67 | 56925269 | 1086320 | 31182 | EAST | Полугайка ГМ-50 (ГМН-50) с внутренней резьбой / GM-50 (GMN-50) semi-nut with internal thread |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1086320 | 3172 | 87 | EA | 52 | 52A
68 | 56925270 | 1086321 | 31182 | EAST | Полугайка ГМ-70 (ГМН-70) с внутренней резьбой / GM-70 (GMN-70) semi-nut with internal thread |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1086321 | 3172 | 88 | EA | 52 | 52A
69 | 56925271 | 1086321 | 31182 | EAST | Полугайка ГМ-70 (ГМН-70) с внутренней резьбой / GM-70 (GMN-70) semi-nut with internal thread |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1086321 | 3172 | 89 | EA | 29 | 29Z
70 | 56925272 | 1086321 | 31182 | EAST | Полугайка ГМ-70 (ГМН-70) с внутренней резьбой / GM-70 (GMN-70) semi-nut with internal thread |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1086321 | 3172 | 90 | EA | 29 | 29Z
71 | 56925273 | 1086321 | 31182 | EAST | Полугайка ГМ-70 (ГМН-70) с внутренней резьбой / GM-70 (GMN-70) semi-nut with internal thread |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1086321 | 3172 | 91 | EA | 29 | 29Z
72 | 56925274 | 1086322 | 31182 | EAST | Гайка Богданова с внутренней резьбой Ду=77мм ГМ-80 (ГМН-80) / Bogdanov's nut w/female thread, 77mm GM-80 (GMN-80) |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1086322 | 3172 | 92 | EA | 29 | 29Z
73 | 56925275 | 1086322 | 31182 | EAST | Гайка Богданова с внутренней резьбой Ду=77мм ГМ-80 (ГМН-80) / Bogdanov's nut w/female thread, 77mm GM-80 (GMN-80) |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1086322 | 3172 | 93 | EA | 29 | 29Z
74 | 56925276 | 1086322 | 31182 | EAST | Гайка Богданова с внутренней резьбой Ду=77мм ГМ-80 (ГМН-80) / Bogdanov's nut w/female thread, 77mm GM-80 (GMN-80) |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1086322 | 3172 | 94 | EA | 29 | 29Z
75 | 56925277 | 1086322 | 31182 | EAST | Гайка Богданова с внутренней резьбой Ду=77мм ГМ-80 (ГМН-80) / Bogdanov's nut w/female thread, 77mm GM-80 (GMN-80) |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1086322 | 3172 | 95 | EA | 29 | 29Z
76 | 56925278 | 1006574 | 31182 | EAST | Огнетушитель ОУ-5 Масса заряда, 5 кг. Вместимость корпуса, 6,7 л. Время подачи огнетушащего вещества, не менее 8 с. Полная масса, 16 кг. Габаритные размеры, мм 570*270. / Fire extinguisher OU-5 | OU-5 | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006574 | 3172 | 96 | EA | 29 | 29E
77 | 56925279 | 1006574 | 31182 | EAST | Огнетушитель ОУ-5 Масса заряда, 5 кг. Вместимость корпуса, 6,7 л. Время подачи огнетушащего вещества, не менее 8 с. Полная масса, 16 кг. Габаритные размеры, мм 570*270. / Fire extinguisher OU-5 | OU-5 | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006574 | 3172 | 97 | EA | 29 | 29E
78 | 56925280 | 1006574 | 31182 | EAST | Огнетушитель ОУ-5 Масса заряда, 5 кг. Вместимость корпуса, 6,7 л. Время подачи огнетушащего вещества, не менее 8 с. Полная масса, 16 кг. Габаритные размеры, мм 570*270. / Fire extinguisher OU-5 | OU-5 | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006574 | 3172 | 98 | EA | 29 | 29E
79 | 56925281 | 1006574 | 31182 | EAST | Огнетушитель ОУ-5 Масса заряда, 5 кг. Вместимость корпуса, 6,7 л. Время подачи огнетушащего вещества, не менее 8 с. Полная масса, 16 кг. Габаритные размеры, мм 570*270. / Fire extinguisher OU-5 | OU-5 | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006574 | 3172 | 99 | EA | 29 | 29E
80 | 56925296 | 1006575 | 31182 | EAST | Огнетушитель ОУ-8 / Fire extinguisher OU-8 | OU-8 | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006575 | 3172 | 100 | EA | 29 | 29E
81 | 56925319 | 1006575 | 31182 | EAST | Огнетушитель ОУ-8 / Fire extinguisher OU-8 | OU-8 | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006575 | 3172 | 101 | EA | 29 | 29E
82 | 56925320 | 1006575 | 31182 | EAST | Огнетушитель ОУ-8 / Fire extinguisher OU-8 | OU-8 | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006575 | 3172 | 102 | EA | 29 | 29E
83 | 56925321 | 1006575 | 31182 | EAST | Огнетушитель ОУ-8 / Fire extinguisher OU-8 | OU-8 | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006575 | 3172 | 103 | EA | 29 | 29E
84 | 56925324 | 1006576 | 31182 | EAST | Огнетушитель ОП-5 (з) Масса заряда, 5 кг. Вместимость корпуса, 6 л. Время подачи огнетушащего вещества, не менее 10 с. Полная масса, 6,8 кг. Габаритные размеры, мм 425*155. / Fire extinguisher OP-5 (z) | OP-5 (z) | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006576 | 3172 | 104 | EA | 29 | 29E
85 | 56925327 | 1006576 | 31182 | EAST | Огнетушитель ОП-5 (з) Масса заряда, 5 кг. Вместимость корпуса, 6 л. Время подачи огнетушащего вещества, не менее 10 с. Полная масса, 6,8 кг. Габаритные размеры, мм 425*155. / Fire extinguisher OP-5 (z) | OP-5 (z) | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006576 | 3172 | 105 | EA | 29 | 29E
86 | 56925328 | 1006576 | 31182 | EAST | Огнетушитель ОП-5 (з) Масса заряда, 5 кг. Вместимость корпуса, 6 л. Время подачи огнетушащего вещества, не менее 10 с. Полная масса, 6,8 кг. Габаритные размеры, мм 425*155. / Fire extinguisher OP-5 (z) | OP-5 (z) | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006576 | 3172 | 106 | EA | 29 | 29E
87 | 56925329 | 1006576 | 31182 | EAST | Огнетушитель ОП-5 (з) Масса заряда, 5 кг. Вместимость корпуса, 6 л. Время подачи огнетушащего вещества, не менее 10 с. Полная масса, 6,8 кг. Габаритные размеры, мм 425*155. / Fire extinguisher OP-5 (z) | OP-5 (z) | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006576 | 3172 | 107 | EA | 29 | 29E
88 | 56925355 | 1006577 | 31182 | EAST | Огнетушитель ОП-10 (з) Масса заряда, 10 кг. Вместимость корпуса, 10 л. Время подачи огнетушащего вещества, не менее 15 с. Полная масса, 12,9 кг. Габаритные размеры, мм 630*175. / Fire extinguisher OP-10 (z) | OP-10 (z) | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006577 | 3172 | 108 | EA | 29 | 29E
89 | 56925358 | 1006577 | 31182 | EAST | Огнетушитель ОП-10 (з) Масса заряда, 10 кг. Вместимость корпуса, 10 л. Время подачи огнетушащего вещества, не менее 15 с. Полная масса, 12,9 кг. Габаритные размеры, мм 630*175. / Fire extinguisher OP-10 (z) | OP-10 (z) | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006577 | 3172 | 109 | EA | 29 | 29E
90 | 56925359 | 1006577 | 31182 | EAST | Огнетушитель ОП-10 (з) Масса заряда, 10 кг. Вместимость корпуса, 10 л. Время подачи огнетушащего вещества, не менее 15 с. Полная масса, 12,9 кг. Габаритные размеры, мм 630*175. / Fire extinguisher OP-10 (z) | OP-10 (z) | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006577 | 3172 | 110 | EA | 29 | 29E
91 | 56925360 | 1006577 | 31182 | EAST | Огнетушитель ОП-10 (з) Масса заряда, 10 кг. Вместимость корпуса, 10 л. Время подачи огнетушащего вещества, не менее 15 с. Полная масса, 12,9 кг. Габаритные размеры, мм 630*175. / Fire extinguisher OP-10 (z) | OP-10 (z) | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006577 | 3172 | 111 | EA | 29 | 29E
92 | 56925361 | 1088317 | 31182 | EAST | ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ TECALEMIT МОДЕЛЬ 142 D-125 мм / Suction hose TECALEMIT МОДЕЛЬ 142 D-125 мм | Согласно каталогу Tecalemit | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088317 | 3172 | 112 | EA | 29 | 29Z | TECALEMIT
93 | 56925364 | 1088317 | 31182 | EAST | ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ TECALEMIT МОДЕЛЬ 142 D-125 мм / Suction hose TECALEMIT МОДЕЛЬ 142 D-125 мм | Согласно каталогу Tecalemit | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088317 | 3172 | 113 | EA | 29 | 29Z | TECALEMIT
94 | 56925365 | 1088317 | 31182 | EAST | ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ TECALEMIT МОДЕЛЬ 142 D-125 мм / Suction hose TECALEMIT МОДЕЛЬ 142 D-125 мм | Согласно каталогу Tecalemit | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088317 | 3172 | 114 | EA | 29 | 29Z | TECALEMIT
95 | 56925366 | 1088317 | 31182 | EAST | ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ TECALEMIT МОДЕЛЬ 142 D-125 мм / Suction hose TECALEMIT МОДЕЛЬ 142 D-125 мм | Согласно каталогу Tecalemit | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088317 | 3172 | 115 | EA | 29 | 29Z | TECALEMIT
96 | 56925368 | 1088316 | 31182 | EAST | ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ TECALEMIT МОДЕЛЬ 142 D-75 мм / Suction hose TECALEMIT МОДЕЛЬ 142 D-75 мм | Согласно каталогу Tecalemit | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088316 | 3172 | 116 | EA | 29 | 29A | TECALEMIT
97 | 56925369 | 1088316 | 31182 | EAST | ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ TECALEMIT МОДЕЛЬ 142 D-75 мм / Suction hose TECALEMIT МОДЕЛЬ 142 D-75 мм | Согласно каталогу Tecalemit | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088316 | 3172 | 117 | EA | 29 | 29A | TECALEMIT
98 | 56925370 | 1088316 | 31182 | EAST | ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ TECALEMIT МОДЕЛЬ 142 D-75 мм / Suction hose TECALEMIT МОДЕЛЬ 142 D-75 мм | Согласно каталогу Tecalemit | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088316 | 3172 | 118 | EA | 29 | 29A | TECALEMIT
99 | 56925371 | 1088316 | 31182 | EAST | ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ TECALEMIT МОДЕЛЬ 142 D-75 мм / Suction hose TECALEMIT МОДЕЛЬ 142 D-75 мм | Согласно каталогу Tecalemit | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088316 | 3172 | 119 | EA | 29 | 29A | TECALEMIT
100 | 56925373 | 1072542 | 31182 | EAST | Шланг М 16х1.5 с раструбом для углекислотных огнетушителей, длиной 430 мм / Bell-shaped hose M 16x1.5 for carbon dioxide fire extinguisher, 430 mm length |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072542 | 3172 | 120 | EA | 57 | 57Z
101 | 56925375 | 1072542 | 31182 | EAST | Шланг М 16х1.5 с раструбом для углекислотных огнетушителей, длиной 430 мм / Bell-shaped hose M 16x1.5 for carbon dioxide fire extinguisher, 430 mm length |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072542 | 3172 | 121 | EA | 57 | 57Z
102 | 56925376 | 1072542 | 31182 | EAST | Шланг М 16х1.5 с раструбом для углекислотных огнетушителей, длиной 430 мм / Bell-shaped hose M 16x1.5 for carbon dioxide fire extinguisher, 430 mm length |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072542 | 3172 | 122 | EA | 57 | 57Z
103 | 56925377 | 1072542 | 31182 | EAST | Шланг М 16х1.5 с раструбом для углекислотных огнетушителей, длиной 430 мм / Bell-shaped hose M 16x1.5 for carbon dioxide fire extinguisher, 430 mm length |  | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072542 | 3172 | 123 | EA | 57 | 57Z
104 | 56925383 | 1072543 | 31182 | EAST | Шланг М 16х1.5 с раструбом для углекислотных огнетушителей, длиной 1000 мм / Bell-shaped hose M 16x1.5 for carbon dioxide fire extinguisher, 1000 mm length |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072543 | 3172 | 124 | EA | 57 | 57Z
105 | 56925384 | 1072543 | 31182 | EAST | Шланг М 16х1.5 с раструбом для углекислотных огнетушителей, длиной 1000 мм / Bell-shaped hose M 16x1.5 for carbon dioxide fire extinguisher, 1000 mm length |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072543 | 3172 | 125 | EA | 57 | 57Z
106 | 56925385 | 1072543 | 31182 | EAST | Шланг М 16х1.5 с раструбом для углекислотных огнетушителей, длиной 1000 мм / Bell-shaped hose M 16x1.5 for carbon dioxide fire extinguisher, 1000 mm length |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072543 | 3172 | 126 | EA | 57 | 57Z
107 | 56925386 | 1072543 | 31182 | EAST | Шланг М 16х1.5 с раструбом для углекислотных огнетушителей, длиной 1000 мм / Bell-shaped hose M 16x1.5 for carbon dioxide fire extinguisher, 1000 mm length |  | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072543 | 3172 | 127 | EA | 57 | 57Z
108 | 56925389 | 1019673 | 31182 | EAST | Противопожарное полотно ПП-600 1,5 x 2 м / Fire-protection sheet PP-600 1,5 x 2 m |  | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1019673 | 3172 | 128 | EA | 29 | 29Z | NA
109 | 56925390 | 1019673 | 31182 | EAST | Противопожарное полотно ПП-600 1,5 x 2 м / Fire-protection sheet PP-600 1,5 x 2 m |  | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1019673 | 3172 | 129 | EA | 29 | 29Z | NA
110 | 56925391 | 1019673 | 31182 | EAST | Противопожарное полотно ПП-600 1,5 x 2 м / Fire-protection sheet PP-600 1,5 x 2 m |  | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1019673 | 3172 | 130 | EA | 29 | 29Z | NA
111 | 56925393 | 1019673 | 31182 | EAST | Противопожарное полотно ПП-600 1,5 x 2 м / Fire-protection sheet PP-600 1,5 x 2 m |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1019673 | 3172 | 131 | EA | 29 | 29Z | NA
112 | 56925425 | 1086323 | 31182 | EAST | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-50-3,0-ИМ-УХЛ1 с условным проходом 50 мм (Ската 20 м) с ГР-50 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-50-3,0-ИМ-УХЛ1, diameter nominal 50 mm (hose pack 20 m) |  | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1086323 | 3172 | 132 | EA | 29 | 29Z
113 | 56925426 | 1086323 | 31182 | EAST | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-50-3,0-ИМ-УХЛ1 с условным проходом 50 мм (Ската 20 м) с ГР-50 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-50-3,0-ИМ-УХЛ1, diameter nominal 50 mm (hose pack 20 m) |  | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1086323 | 3172 | 133 | EA | 29 | 29Z
114 | 56925427 | 1086323 | 31182 | EAST | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-50-3,0-ИМ-УХЛ1 с условным проходом 50 мм (Ската 20 м) с ГР-50 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-50-3,0-ИМ-УХЛ1, diameter nominal 50 mm (hose pack 20 m) |  | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1086323 | 3172 | 134 | EA | 29 | 29Z
115 | 56925428 | 1086324 | 31182 | EAST | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-80-3,0-М-УХЛ1 с условным проходом 80 мм (Ската 20 м) с ГР-80 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-80-3,0-М-УХЛ1, diameter nominal 80 mm (hose pack 20 m) |  | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1086324 | 3172 | 135 | EA | 29 | 29Z
116 | 56925429 | 1086324 | 31182 | EAST | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-80-3,0-М-УХЛ1 с условным проходом 80 мм (Ската 20 м) с ГР-80 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-80-3,0-М-УХЛ1, diameter nominal 80 mm (hose pack 20 m) |  | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1086324 | 3172 | 136 | EA | 29 | 29Z
117 | 56925430 | 1086324 | 31182 | EAST | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-80-3,0-М-УХЛ1 с условным проходом 80 мм (Ската 20 м) с ГР-80 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-80-3,0-М-УХЛ1, diameter nominal 80 mm (hose pack 20 m) |  | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1086324 | 3172 | 137 | EA | 29 | 29Z
118 | 56925431 | 1086323 | 31182 | EAST | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-50-3,0-ИМ-УХЛ1 с условным проходом 50 мм (Ската 20 м) с ГР-50 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-50-3,0-ИМ-УХЛ1, diameter nominal 50 mm (hose pack 20 m) |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1086323 | 3172 | 138 | EA | 29 | 29Z
119 | 56925432 | 1041044 | 31182 | EAST | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-65-3,0-УХЛ1 с условным проходом 65 мм (Ската 20 м) с ГР-65 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-65-3,0-УХЛ1, diameter nominal 65 mm (hose pack 20 m) |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1041044 | 3172 | 139 | EA | 29 | 29Z
120 | 56925433 | 1069258 | 31182 | EAST | Перчатки пятипалые пожарные (77БА-032АП) / Gloves |  | пара/PAIR | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1069258 | 3172 | 140 | PAIR | 30 | 30A
121 | 56925434 | 1069258 | 31182 | EAST | Перчатки пятипалые пожарные (77БА-032АП) / Gloves |  | пара/PAIR | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1069258 | 3172 | 141 | PAIR | 30 | 30A
122 | 56925435 | 1069258 | 31182 | EAST | Перчатки пятипалые пожарные (77БА-032АП) / Gloves |  | пара/PAIR | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1069258 | 3172 | 142 | PAIR | 30 | 30A
123 | 56925436 | 1069258 | 31182 | EAST | Перчатки пятипалые пожарные (77БА-032АП) / Gloves |  | пара/PAIR | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1069258 | 3172 | 143 | PAIR | 30 | 30A
124 | 56925437 | 1079633 | 31182 | EAST | Установка комбинированного тушения пожара Пурга-5 / Fire-figting unit Purga-5 |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079633 | 3172 | 144 | EA | 29 | 29Z
125 | 56925438 | 1079633 | 31182 | EAST | Установка комбинированного тушения пожара Пурга-5 / Fire-figting unit Purga-5 |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079633 | 3172 | 145 | EA | 29 | 29Z
126 | 56925439 | 1079633 | 31182 | EAST | Установка комбинированного тушения пожара Пурга-5 / Fire-figting unit Purga-5 |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079633 | 3172 | 146 | EA | 29 | 29Z
127 | 56925440 | 1079633 | 31182 | EAST | Установка комбинированного тушения пожара Пурга-5 / Fire-figting unit Purga-5 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079633 | 3172 | 147 | EA | 29 | 29Z
128 | 56925441 | 1014146 | 31182 | EAST | Ножницы диэлектрические Ножницы диэлектрические из легированной стали и прочного стеклопластика с высокими электроизоляционными свойствами. Диэлектрические рукоятки ножниц имеют многослойную изоляцию. Все металлические части ножниц оцинкованы. Диаметр перерезаемых проводов, мм, не менее 10. Масса, кг 1,2. Габаритные размеры, мм, 600х300х70. Температурный диапазон эксплуатации, -20…+70. / Dielectric scissors |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1014146 | 3172 | 148 | EA | 65 | 65A | NA
129 | 56925442 | 1014146 | 31182 | EAST | Ножницы диэлектрические Ножницы диэлектрические из легированной стали и прочного стеклопластика с высокими электроизоляционными свойствами. Диэлектрические рукоятки ножниц имеют многослойную изоляцию. Все металлические части ножниц оцинкованы. Диаметр перерезаемых проводов, мм, не менее 10. Масса, кг 1,2. Габаритные размеры, мм, 600х300х70. Температурный диапазон эксплуатации, -20…+70. / Dielectric scissors |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1014146 | 3172 | 149 | EA | 65 | 65A | NA
130 | 56925443 | 1014146 | 31182 | EAST | Ножницы диэлектрические Ножницы диэлектрические из легированной стали и прочного стеклопластика с высокими электроизоляционными свойствами. Диэлектрические рукоятки ножниц имеют многослойную изоляцию. Все металлические части ножниц оцинкованы. Диаметр перерезаемых проводов, мм, не менее 10. Масса, кг 1,2. Габаритные размеры, мм, 600х300х70. Температурный диапазон эксплуатации, -20…+70. / Dielectric scissors |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1014146 | 3172 | 150 | EA | 65 | 65A | NA
131 | 56925444 | 1079169 | 31182 | EAST | Пожарные арматурные ножницы (болторез) размеры 1200 мм 48" / Steel cutting fire scissors 1200mm 48" |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079169 | 3172 | 151 | EA | 65 | 65A
132 | 56925445 | 1027135 | 31182 | EAST | Проволока мягкая оцинкованная ГОСТ 792. Диаметр от 1,6 до 1,8 мм / Soft, galvanized wire, GOST 792. Diameter 1.6 - 1.8 mm. |  | кг/KG | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1027135 | 3172 | 152 | KG | 56 | 56Z
133 | 56925446 | 1027135 | 31182 | EAST | Проволока мягкая оцинкованная ГОСТ 792. Диаметр от 1,6 до 1,8 мм / Soft, galvanized wire, GOST 792. Diameter 1.6 - 1.8 mm. |  | кг/KG | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1027135 | 3172 | 153 | KG | 56 | 56Z
134 | 56925447 | 1027135 | 31182 | EAST | Проволока мягкая оцинкованная ГОСТ 792. Диаметр от 1,6 до 1,8 мм / Soft, galvanized wire, GOST 792. Diameter 1.6 - 1.8 mm. |  | кг/KG | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1027135 | 3172 | 154 | KG | 56 | 56Z
135 | 56925448 | 1083962 | 31182 | EAST | Самоклеящиеся наклейка. Инструкция для огнетушителей ОП-5 / Self adhesive sticker. Instructions for fire extinguishers OP-5 |  | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1083962 | 3172 | 155 | EA | 03 | 03A
136 | 56925449 | 1083962 | 31182 | EAST | Самоклеящиеся наклейка. Инструкция для огнетушителей ОП-5 / Self adhesive sticker. Instructions for fire extinguishers OP-5 |  | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1083962 | 3172 | 156 | EA | 03 | 03A
137 | 56925450 | 1083962 | 31182 | EAST | Самоклеящиеся наклейка. Инструкция для огнетушителей ОП-5 / Self adhesive sticker. Instructions for fire extinguishers OP-5 |  | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1083962 | 3172 | 157 | EA | 03 | 03A
138 | 56925451 | 1083963 | 31182 | EAST | Самоклеящиеся наклейка. Инструкция для огнетушителей ОП-10 / Self adhesive sticker. Instructions for fire extinguishers OP-10 |  | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1083963 | 3172 | 158 | EA | 03 | 03A
139 | 56925452 | 1083963 | 31182 | EAST | Самоклеящиеся наклейка. Инструкция для огнетушителей ОП-10 / Self adhesive sticker. Instructions for fire extinguishers OP-10 |  | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1083963 | 3172 | 159 | EA | 03 | 03A
140 | 56925453 | 1083963 | 31182 | EAST | Самоклеящиеся наклейка. Инструкция для огнетушителей ОП-10 / Self adhesive sticker. Instructions for fire extinguishers OP-10 |  | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1083963 | 3172 | 160 | EA | 03 | 03A
141 | 56925454 | 1083964 | 31182 | EAST | Самоклеящиеся наклейка. Инструкция для огнетушителей ОП-8 / Self adhesive sticker. Instructions for fire extinguishers OP-8 |  | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1083964 | 3172 | 161 | EA | 03 | 03A
142 | 56925455 | 1083964 | 31182 | EAST | Самоклеящиеся наклейка. Инструкция для огнетушителей ОП-8 / Self adhesive sticker. Instructions for fire extinguishers OP-8 |  | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1083964 | 3172 | 162 | EA | 03 | 03A
143 | 56925456 | 1083964 | 31182 | EAST | Самоклеящиеся наклейка. Инструкция для огнетушителей ОП-8 / Self adhesive sticker. Instructions for fire extinguishers OP-8 |  | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1083964 | 3172 | 163 | EA | 03 | 03A
144 | 56925457 | 1018244 | 31182 | EAST | Полумаска 3М-6000 / Мask 3М-6000 |  | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1018244 | 3172 | 164 | EA | 28 | 28B | NA
145 | 56925458 | 1018244 | 31182 | EAST | Полумаска 3М-6000 / Мask 3М-6000 |  | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1018244 | 3172 | 165 | EA | 28 | 28B | NA
146 | 56925459 | 1018244 | 31182 | EAST | Полумаска 3М-6000 / Мask 3М-6000 |  | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1018244 | 3172 | 166 | EA | 28 | 28B | NA
147 | 56925460 | 1031935 | 31182 | EAST | Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 / Skin decontamination kit IPP-11 | ИПП-11 | шт./EA | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1031935 | 3172 | 167 | EA | 28 | 28B
148 | 56925461 | 1031935 | 31182 | EAST | Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 / Skin decontamination kit IPP-11 | ИПП-11 | шт./EA | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1031935 | 3172 | 168 | EA | 28 | 28B
149 | 56925462 | 1031935 | 31182 | EAST | Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 / Skin decontamination kit IPP-11 | ИПП-11 | шт./EA | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1031935 | 3172 | 169 | EA | 28 | 28B
150 | 56925463 | 1031934 | 31182 | EAST | Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 Состоит из: Повязка-подушечка из нетканного полотна подвижная, из нетканного полотна-неподвижная, марлевый бинт 7м x 10см; безопасная булавка; 2-х слойная упаковка:внутренняя - из пергамента, внешняя-прорезиненный материал. / Personal dressing box IPP-1 | ИПП-1 | шт./EA | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1031934 | 3172 | 170 | EA | 28 | 28B
151 | 56925464 | 1031934 | 31182 | EAST | Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 Состоит из: Повязка-подушечка из нетканного полотна подвижная, из нетканного полотна-неподвижная, марлевый бинт 7м x 10см; безопасная булавка; 2-х слойная упаковка:внутренняя - из пергамента, внешняя-прорезиненный материал. / Personal dressing box IPP-1 | ИПП-1 | шт./EA | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1031934 | 3172 | 171 | EA | 28 | 28B
152 | 56925465 | 1031934 | 31182 | EAST | Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 Состоит из: Повязка-подушечка из нетканного полотна подвижная, из нетканного полотна-неподвижная, марлевый бинт 7м x 10см; безопасная булавка; 2-х слойная упаковка:внутренняя - из пергамента, внешняя-прорезиненный материал. / Personal dressing box IPP-1 | ИПП-1 | шт./EA | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1031934 | 3172 | 172 | EA | 28 | 28B
153 | 56925466 | 1015079 | 31182 | EAST | КОСТЮМ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ Л-1 / Rubberized Fabric Suit | Опросный лист на изделие 1015079 | компл./SET | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1015079 | 3172 | 173 | SET | 28 | 28B
154 | 56925467 | 1015079 | 31182 | EAST | КОСТЮМ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ Л-1 / Rubberized Fabric Suit | Опросный лист на изделие 1015079 | компл./SET | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1015079 | 3172 | 174 | SET | 28 | 28B
155 | 56925468 | 1015079 | 31182 | EAST | КОСТЮМ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ Л-1 / Rubberized Fabric Suit | Опросный лист на изделие 1015079 | компл./SET | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1015079 | 3172 | 175 | SET | 28 | 28B
156 | 56925469 | 1079634 | 31182 | EAST | Газодымозащитный противогаз "ШАНС" / Gas and smoke protecting breathing mask "Chance" |  | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079634 | 3172 | 176 | EA | 28 | 28B
157 | 56926419 | 1052491 | 31182 | EAST | Рукав напорно-всасывающий КЩ-2-32-1,0 8 м., ГОСТ 5398-76, ТУ 38-105373-9 / Сorrugated hose |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1052491 | 3172 | 177 | EA | 01 | 01A
158 | 56925471 | 1041045 | 31182 | EAST | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-50-3,0-УХЛ1 с условным проходом 50 мм (Ската 20 м) с ГР-50 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-50-3,0-УХЛ1, diameter nominal 50 mm (hose pack 20 m) |  | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1041045 | 3172 | 178 | EA | 29 | 29Z
159 | 56925472 | 1041044 | 31182 | EAST | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-65-3,0-УХЛ1 с условным проходом 65 мм (Ската 20 м) с ГР-65 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-65-3,0-УХЛ1, diameter nominal 65 mm (hose pack 20 m) |  | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1041044 | 3172 | 179 | EA | 29 | 29Z
160 | 56925473 | 1076647 | 31182 | EAST | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-80-3,0-ИМ-УХЛ1 с условным проходом 80 мм (Ската 20 м) с ГР-80 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-80-3,0-ИМ-УХЛ1, diameter nominal 80 mm (hose pack 20 m) |  | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1076647 | 3172 | 180 | EA | 29 | 29Z
161 | 56925755 | 1033395 | 31182 | EAST | Пожарный стенд закрытого типа с поворотным ящиком для песка и защитой огнетушителей от прямых солнечных лучей. В комплекте: лом, багор, лопата, два конусных ведра, два огнетушителя и противопожарное полотно (ПП-600) A crowbar, doghook, shovel, two cone shaped buckets, two fire extinguishers and fire fighting cloth (PP-600) / Fire fighting tools stand, covered type, with rotational sand box and fire extinguishers shiled to protect from direct sun rays |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1033395 | 3172 | 181 | EA | 29 | 29Z
162 | 56925756 | 1033395 | 31182 | EAST | Пожарный стенд закрытого типа с поворотным ящиком для песка и защитой огнетушителей от прямых солнечных лучей. В комплекте: лом, багор, лопата, два конусных ведра, два огнетушителя и противопожарное полотно (ПП-600) A crowbar, doghook, shovel, two cone shaped buckets, two fire extinguishers and fire fighting cloth (PP-600) / Fire fighting tools stand, covered type, with rotational sand box and fire extinguishers shiled to protect from direct sun rays |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1033395 | 3172 | 182 | EA | 29 | 29Z
163 | 56925757 | 1033395 | 31182 | EAST | Пожарный стенд закрытого типа с поворотным ящиком для песка и защитой огнетушителей от прямых солнечных лучей. В комплекте: лом, багор, лопата, два конусных ведра, два огнетушителя и противопожарное полотно (ПП-600) A crowbar, doghook, shovel, two cone shaped buckets, two fire extinguishers and fire fighting cloth (PP-600) / Fire fighting tools stand, covered type, with rotational sand box and fire extinguishers shiled to protect from direct sun rays |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1033395 | 3172 | 183 | EA | 29 | 29Z
164 | 56925758 | 1033395 | 31182 | EAST | Пожарный стенд закрытого типа с поворотным ящиком для песка и защитой огнетушителей от прямых солнечных лучей. В комплекте: лом, багор, лопата, два конусных ведра, два огнетушителя и противопожарное полотно (ПП-600) A crowbar, doghook, shovel, two cone shaped buckets, two fire extinguishers and fire fighting cloth (PP-600) / Fire fighting tools stand, covered type, with rotational sand box and fire extinguishers shiled to protect from direct sun rays |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1033395 | 3172 | 184 | EA | 29 | 29Z
165 | 56925759 | 1008425 | 31182 | EAST | Ствол РСК-50 / Monitor RSK-50 | РСК-50 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1008425 | 3172 | 185 | EA | 29 | 29A
166 | 56925761 | 1008425 | 31182 | EAST | Ствол РСК-50 / Monitor RSK-50 | РСК-50 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1008425 | 3172 | 186 | EA | 29 | 29A
167 | 56925762 | 1008425 | 31182 | EAST | Ствол РСК-50 / Monitor RSK-50 | РСК-50 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1008425 | 3172 | 187 | EA | 29 | 29A
168 | 56925763 | 1008424 | 31182 | EAST | Ствол РСК-70 / Monitor RSK-70 | РСК-70 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1008424 | 3172 | 188 | EA | 29 | 29A
169 | 56925764 | 1008424 | 31182 | EAST | Ствол РСК-70 / Monitor RSK-70 | РСК-70 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1008424 | 3172 | 189 | EA | 29 | 29A
170 | 56925765 | 1008424 | 31182 | EAST | Ствол РСК-70 / Monitor RSK-70 | РСК-70 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1008424 | 3172 | 190 | EA | 29 | 29A
171 | 56925766 | 1012557 | 31182 | EAST | Ствол распылительный РСП-70 (алюминий) / Sprinkler barrel РСП-70 (aluminum) |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1012557 | 3172 | 191 | EA | 29 | 29W
172 | 56925767 | 1012557 | 31182 | EAST | Ствол распылительный РСП-70 (алюминий) / Sprinkler barrel РСП-70 (aluminum) |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1012557 | 3172 | 192 | EA | 29 | 29W
173 | 56925768 | 1012557 | 31182 | EAST | Ствол распылительный РСП-70 (алюминий) / Sprinkler barrel РСП-70 (aluminum) |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1012557 | 3172 | 193 | EA | 29 | 29W
174 | 56925769 | 1051951 | 31182 | EAST | Ствол пожарный ручной РСП-50 (перекрывной) / Fire barrel manual РСП-50 |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1051951 | 3172 | 194 | EA | 29 | 29Z
175 | 56925770 | 1051951 | 31182 | EAST | Ствол пожарный ручной РСП-50 (перекрывной) / Fire barrel manual РСП-50 |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1051951 | 3172 | 195 | EA | 29 | 29Z
176 | 56925771 | 1051951 | 31182 | EAST | Ствол пожарный ручной РСП-50 (перекрывной) / Fire barrel manual РСП-50 |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1051951 | 3172 | 196 | EA | 29 | 29Z
177 | 56925772 | 1041044 | 31182 | EAST | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-65-3,0-УХЛ1 с условным проходом 65 мм (Ската 20 м) с ГР-65 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-65-3,0-УХЛ1, diameter nominal 65 mm (hose pack 20 m) |  | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1041044 | 3172 | 197 | EA | 29 | 29Z
178 | 56925773 | 1041044 | 31182 | EAST | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-65-3,0-УХЛ1 с условным проходом 65 мм (Ската 20 м) с ГР-65 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-65-3,0-УХЛ1, diameter nominal 65 mm (hose pack 20 m) |  | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1041044 | 3172 | 198 | EA | 29 | 29Z
179 | 56925774 | 1041044 | 31182 | EAST | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-65-3,0-УХЛ1 с условным проходом 65 мм (Ската 20 м) с ГР-65 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-65-3,0-УХЛ1, diameter nominal 65 mm (hose pack 20 m) |  | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1041044 | 3172 | 199 | EA | 29 | 29Z
180 | 56925775 | 1041044 | 31182 | EAST | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-65-3,0-УХЛ1 с условным проходом 65 мм (Ската 20 м) с ГР-65 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-65-3,0-УХЛ1, diameter nominal 65 mm (hose pack 20 m) |  | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1041044 | 3172 | 200 | EA | 29 | 29Z
181 | 56926205 | 1086856 | 31182 | EAST | Хлопушка пожарная резиновая / Brandklatsche | Опросный лист на изделие 1086856 | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1086856 | 3172 | 201 | EA
182 | 56926210 | 1086856 | 31182 | EAST | Хлопушка пожарная резиновая / Brandklatsche | Опросный лист на изделие 1086856 | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1086856 | 3172 | 202 | EA
183 | 56926212 | 1086856 | 31182 | EAST | Хлопушка пожарная резиновая / Brandklatsche | Опросный лист на изделие 1086856 | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1086856 | 3172 | 203 | EA
184 | 56927086 | 1049042 | 31288 | EAST | Пластиковые бирки для огнетушителей. / Plastic tags for extinguishers |  | шт./EA | 500 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1049042 | 3172 | 204 | EA | 10 | 10A
185 | 56927087 | 1072560 | 31288 | EAST | Рукав напорный пожарный прорезиновый д=51 мм в комплекте с головками, Technolen / Discharge fire hose for mobile fire equipment, Technolen | Опросный лист на изделие 1072560 | шт./EA | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072560 | 3172 | 205 | EA | 57 | 57Z
186 | 56927088 | 1071129 | 31288 | EAST | Пожарный щит ПЩ-В Класс В / Fire fighting tools boar |  | шт./EA | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1071129 | 3172 | 206 | EA | 29 | 29Z | NA
187 | 56927089 | 1019673 | 31288 | EAST | Противопожарное полотно ПП-600 1,5 x 2 м / Fire-protection sheet PP-600 1,5 x 2 m |  | шт./EA | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1019673 | 3172 | 207 | EA | 29 | 29Z | NA
188 | 56927090 | 1039202 | 31288 | EAST | Подставка под огнетушитель П-20 / Stand extinguisher P-20 |  | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1039202 | 3172 | 208 | EA | 35 | 35A
189 | 56935529 | 1018362 | 32395 | WEST | Кошма пожарная (3 кв.м) / Fire Fighting Large Felt Mat (3 square meters) | Опросный лист на изделие 1018362 | шт./EA | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1018362 | 3172 | 209 | EA | 29 | 29Z
190 | 56937701 | 1088772 | 32664 | MAR_T | Ящик для песка 0,5 м3 с дозатором и возможностью ввода вилочного захвата Пожарный ящик из армированного композита. Поверхностный слой изделия не подвержен ультрафиолетовому стерению (не теряет интенсивность окраски) и не требует окрашивания в течении всего срока эксплуатации. Размеры ящика: 1170х910х1085 мм. Материал: армированный композит ТУ 2296-007-93924275-11. Дополнительное оборудование:замок с унифицированным ключом, механизм фиксации крышки в вертикальном положении, лопата совковая BOXSAND. Объем ящика 0,5 м3. Fire box made of reinforced composite material. The surface layer of the product is not subject to ultraviolet erasure (does not lose color intensity) and does not require paintnig during the entire techincal life. Box dimensions: 1170x910x1085 mm. Material: reinforced composite material TU 2296-007-93924275-11. Additional equipment: a lock with a unified key, a mechanism for locking the lid in a vertical position, a shovel BOXSAND. Box volume 0.5 m3. / Sand box 0.5 m3 with batch meter and the possibility of gripping fork insertion | 2024-BOXSAND | шт./EA | 17 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1088772 | 3172 | 210 | EA | 29 | 29A | BOXSAND
191 | 56937527 | 1076647 | 32636 | MAR_T | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-80-3,0-ИМ-УХЛ1 с условным проходом 80 мм (Ската 20 м) с ГР-80 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-80-3,0-ИМ-УХЛ1, diameter nominal 80 mm (hose pack 20 m) |  | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1076647 | 3172 | 211 | EA | 29 | 29Z
192 | 56937528 | 1040746 | 32636 | MAR_T | Головка муфтовая всасывающая ГМВ-80 ГОСТ Р 53279-2009 / Suction coupling head GМV-80 GOST Р 53279-2009 | ГМВ-80 | шт./EA | 45 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1040746 | 3172 | 212 | EA | 29 | 29A
193 | 56919397 | 1018362 | 30518 | WEST | Кошма пожарная (3 кв.м) / Fire Fighting Large Felt Mat (3 square meters) |  | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1018362 | 3172 | 213 | EA | 29 | 29Z
194 | 56920833 | 1085987 | 30641 | WEST | Резиновые маты для спортзала 1900*1200*30мм Выполнены из резины. Шипованный нижний профиль. / Rubber mats for gym |  | шт./EA | 22 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1085987 | 3172 | 214 | EA
195 | 56935824 | 1088481 | 32342 | EAST | Пожарный кран КПК-50-2 / Fireplug КПК-50-2 | Опросный лист на изделие 1088481 | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088481 | 3172 | 215 | EA
196 | 56935825 | 1088482 | 32342 | EAST | Пожарный кран КПК-65-2 / Fireplug КПК-65-2 | Опросный лист на изделие 1088482 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088482 | 3172 | 216 | EA
197 | 56935896 | 1088481 | 32342 | EAST | Пожарный кран КПК-50-2 / Fireplug КПК-50-2 | Опросный лист на изделие 1088481 | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088481 | 3172 | 217 | EA
198 | 56925482 | 1041045 | 31121 | CENTRAL | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-50-3,0-УХЛ1 с условным проходом 50 мм (Ската 20 м) с ГР-50 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-50-3,0-УХЛ1, diameter nominal 50 mm (hose pack 20 m) |  | шт./EA | 72 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1041045 | 3172 | 218 | EA | 29 | 29Z
199 | 56925483 | 1041044 | 31121 | CENTRAL | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-65-3,0-УХЛ1 с условным проходом 65 мм (Ската 20 м) с ГР-65 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-65-3,0-УХЛ1, diameter nominal 65 mm (hose pack 20 m) |  | шт./EA | 48 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1041044 | 3172 | 219 | EA | 29 | 29Z
200 | 56925484 | 1041043 | 31121 | CENTRAL | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-80-3,0-УХЛ1 с условным проходом 80 мм (Ската 20 м) с ГР-80 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-80-3,0-УХЛ1, diameter nominal 80 mm (hose pack 20 m) |  | шт./EA | 96 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1041043 | 3172 | 220 | EA | 29 | 29Z
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
ВНИМАНИЕ: По результатам тендера будут заключены 2 договора: с АО "КТК-Р"(резидент РФ) и АО "КТК-К"(резидент РК).
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-5A |  |  |  |  | РФ, Астраханская область, Наримановский район, МО «Астраханский Сельсовет»
ATYRAU |  |  |  |  | 060700, Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Алмалы, село Береке, дачное общество Умс-99, ч. 2, НПС «Атырау»
KROPOTKIN |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район
MT |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский внутригородской район
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя / склад поставщика, адрес склада (выбрать нужное или предложить свой вариант)./Terms of delivery: buyer’s warehouse/seller’s warehouse, warehouse address(pick one or propose your own variant).
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe