ПЕРЕВОД ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА НА ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ TECALEMIT МОДЕЛЬ 142

Слева от рисунка с автоприцепом:

ВОДА                    142 (модель)

РУКАВ ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ /ПОДАЧИ ВОДЫ

ОТСЕКАЮЩЕГО ТИПА

5 атм

Внутренняя труба: мягкая резина SBR

Усиление: 4 слоя текстиля и металлическая спираль

Внешняя оболочка: SBR резина с защитой от истирания

И погодных условий

Допустимое отрицательное давление: 0,9 атм

Обернута внешним кожухом

Температура: 90°С макс.

Особенности: на концах возможны манжеты

Длина: 20м или 40м

Цвет: Черный

Исключительно прочный, рукав 142 предназначен для промышленного всасывания воды

Благодаря 4 слоям текстиля, он может выдерживать пики высокого давления и используется там, где требуется небольшой радиус изгиба

Может выдерживать отрицательное давление выше 0,9 атм

Хорошо устойчив к истиранию и старению в воде

РИСУНОК  РУКАВА В СЕЧЕНИИ

Таблица

Часть N  Внутр. Диам.  Внеш.диам.  Толщина   Рабочее давл.   Давл. разрыва   Радиус изгиба  Вес

стенки

мм    дюйм   мм   дюйм       мм              мм                  атм                        атм                     мм             кг/м