## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0241-PROC-2020 Закупка оборудования и материалов КИПиА для КТК-Р / Purchase № 0241-PROC-2020 Purchase of equipment and materials for instrumentation and automation for CPC-R
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 14.12.20 10:15
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56924625 | 1035419 | 31134 | WEST | Ультразвуковой индикатор прохождения очистного устройства УЛИС-А.04 / Ultrasonic pig-detector ULIS-A .04 | УЛИС-А.04 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1035419 | 3275 | 1 | EA | 61 | 61A | ENERGOUCH
2 | 56926864 | 1077694 | 31284 | CENTRAL | Расходомер Burkert 8036, номер для заказа 00560880 / Flowmeter Burkert 8036 | 8036 | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1077694 | 3275 | 2 | EA | 14 | 14Z | BURKERT
3 | 56930803 | 1052183 | 31701 | WEST | Барьер искрозащитный ЭнИ-БИС-201-Ех-1- [Ех ib Gb] IIC-420-420-24В-360-ГП / IS barrier BIS-A-201-Ех-1- [Ех ib Gb] IIC-420-420-24В-360-ГП | БИС-А-201 | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1052183 | 3275 | 3 | EA | 14 | 14Z | ENERGIST
4 | 56930804 | 1052182 | 31701 | WEST | Барьер искрозащитный ЭнИ-БИС-205-Ех-1- [Ех ib Gb] IIC-НРК-24В-360-ГП / IS barrier BIS-A-205-Ех-1- [Ех ib Gb] IIC-НРК-24В-360-ГП | БИС-А-205 Ех | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1052182 | 3275 | 4 | EA | 14 | 14Z | ENERGIST
5 | 56930805 | 1084341 | 31701 | WEST | Барьер искрозащитный ЭнИ-БИС-109-ExiaIIC / IS barrier EnI-BIS-109-ExiaIIC | ЭнИ-БИС-109- Ех | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1084341 | 3275 | 5 | EA | 14 | 14Z
6 | 56930811 | EXP-8108 | 31702 | WEST | Микропереключатель МП1101М УХЛ3 / Microswitch MP1101M UHL3 |  | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | EXP-8108 | 3275 | 6 | EA | 51 | 51Z
7 | 56931652 | 1087824 | 31702 | WEST | Соленоидный клапан ASCO MP-C-080 / Solenoid valve ASCO MP-C-080 | MP-C-080 238710-911-D Техническая информация к изделию 1087824 | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1087824 | 3275 | 7 | EA | 14 | 14Z | ASCO
8 | 56931654 | 1084012 | 31830 | WEST | Биметаллический термометр с гидрозаполнением S5550 Биметаллический термометр, исполнение из нержавеющей стали Спецификация согласно типовому листу: TM 55.01 Корпус: нержавеющая сталь Материал штока: нержавеющая сталь Модель: S 5550, номинальный размер 100, регулируемый шток и циферблат Класс точности: Класс 1 согласно EN 13190 Тип присоединения: 4, компрессионное резьбовое присоединение (регулируемое по штоку) Единица: °C Диапазон шкалы прибора: 0 °C ... 100 °C Присоединение к процессу: 1/2 NPT Диаметр штока: 6 мм Длина штока: 149 мм Стекло: Многослойное безопасное стекло Гидрозаполнение и демпфирование: Гидрозаполнение Материал штока: нержавеющая сталь" / Bimetallic thermometer with hydrofilling S5550 | S5550-4-C1E-ND-B149H1-KZZZ | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1084012 | 3275 | 8 | EA | 14 | 14T | WIKA
9 | 56931655 | 1084013 | 31830 | WEST | Биметаллический термометр с гидрозаполнением S5550 Биметаллический термометр, исполнение из нержавеющей стали Спецификация согласно типовому листу: TM 55.01 Корпус: нержавеющая сталь Материал штока: нержавеющая сталь Модель: S 5550, номинальный размер 100, регулируемый шток и циферблат Класс точности: Класс 1 согласно EN 13190 Тип присоединения: 4, компрессионное резьбовое присоединение (регулируемое по штоку) Единица: °C Диапазон шкалы прибора: 0 °C ... 120 °C Присоединение к процессу: 1/2 NPT Диаметр штока: 6 мм Длина штока: 126 мм Стекло: Многослойное безопасное стекло Гидрозаполнение и демпфирование: Гидрозаполнение Материал штока: нержавеющая сталь / Bimetallic thermometer with hydrofilling S5550 | S5550-4-C1F-ND-B126H1-KZZZ | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1084013 | 3275 | 9 | EA | 14 | 14T | WIKA
10 | 56931704 | 1087825 | 31702 | WEST | Модуль управления ЭП41.72.000 / Сontrol module EP41.72.000 | ЭП41.72.000 Техническая информация к изделию 1087825 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1087825 | 3275 | 10 | EA | 51 | 51Z | TULAELPR
11 | 56933052 | 1086539 | 32008 | CENTRAL | Термометр сопротивления ТСП 9507.164-16 / Resistance thermometer TSP 9507.164-16 |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1086539 | 3275 | 11 | EA | 51 | 51Z | NPPETALON
12 | 56934913 | 1086818 | 32306 | MAR_T | Ручной извещатель Apollo 58200-908APO / Manual call point |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1086818 | 3275 | 12 | EA | 51 | 51Z
13 | 56934914 | 1088357 | 32306 | MAR_T | Блок питания BOSCH FPA-5000RU Model: UPS 2416A INPUT: 100-240V≈ 50-60Hz 1,95А OUTPUT, DC: +26,76V 6A 160W MAX / Bosch FPA-5000ru power supply | FPA-5000RU | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1088357 | 3275 | 13 | EA | 29 | 29D | BOSCH
14 | 56934915 | EXP-4832 | 32306 | MAR_T | Преобразователь питания Traco TIS 600-124 / Industrial power Supply Traco TIS 600-124 |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | EXP-4832 | 3275 | 14 | EA | 11 | 11C
15 | 56934916 | EXP-4831 | 32306 | MAR_T | Преобразователь питания Traco TIS 300-124 / Industrial power Supply Traco TIS 300-124 |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | EXP-4831 | 3275 | 15 | EA | 11 | 11C
16 | 56934917 | 1081542 | 32306 | MAR_T | Резервированный источник питания РИП-12 ИСП.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS) / Redundant power supply RIP-12 ISP. 50 (RIP-12-3/17M1-R-RS) | РИП-12 ИСП.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS) | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1081542 | 3275 | 16 | EA | 14 | 14E
17 | 56934925 | 1088355 | 32307 | MAR_T | Модуль порошкового пожаротушения "БУРАН-2,5-2С" ~ BURAN-2,5-2С powder fire EXTINGUISHING module | БУРАН-2,5-2С | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1088355 | 3275 | 17 | EA | 29 | 29E | EPOTOS
18 | 56934926 | 1088356 | 32307 | MAR_T | Модуль порошкового пожаротушения "БУРАН-8У" ~ BURAN-8U powder fire EXTINGUISHING module | БУРАН-8У | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1088356 | 3275 | 18 | EA | 29 | 29E | EPOTOS
19 | 56936608 | 1073222 | 32527 | CENTRAL | Реле потока термоанемометрическое ЭМИС-ПОТОК 285-Вн-2,5 / Реле потока термоанемометрическое ЭМИС-ПОТОК 285-Вн-2,5 |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1073222 | 3275 | 19 | EA | 14 | 14F
20 | 56936609 | 1073222 | 32527 | CENTRAL | Реле потока термоанемометрическое ЭМИС-ПОТОК 285-Вн-2,5 / Реле потока термоанемометрическое ЭМИС-ПОТОК 285-Вн-2,5 |  | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1073222 | 3275 | 20 | EA | 14 | 14F
21 | 56936611 | 1077704 | 32527 | CENTRAL | Манометр с трубкой Бурдона, исполнение из нержавеющей стали Модель 23X.50 Модель: 233.50 Спецификация по типовому листу: PM 02.02 Измерительная система: нержавеющая сталь Гидрозаполнение корпуса: Гидрозаполненный корпус Номинальный размер: 100 мм Диапазон измерения: 0...250 кПа Присоединение к процессу: Резьба 1/2 NPT Положение присоединения: Радиальное Стекло: Многослойное безопасное стекло Стрелка: стандартная стрелка Класс точности: Класс 1.0 Материал чувствительного элемента: Измерительная система 316L Заполняющая жидкость: Силиконовое масло M50 Допустимая температура измеряемой среды: + 100 °C Допустимая температура окружающей среды: -40 ... +60 °C Cтандарт: Международный (европейский стандарт) Логотип заказчика, начинающийся с: WI Логотип: WIKA RUS; EAC / EAC-Ex или отк. письмо + *GOST-Logo* + *Тип* Логотип производителя: *WIKA* / Pressure Gauge, 0-+250 kPa, Wika Type 233.50.100, D=100mm | 233.50.100 0...+250kPa 36627711 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1077704 | 3275 | 21 | EA | 14 | 14P | WIKA
22 | 56936612 | 1008666 | 32527 | CENTRAL | Манометр WIKA, type 233.50.160, D=160mm, silicone M50/с гидрозаполнением силикон, NPT 1/2 присоед. снизу, class 1, 0...+250kPa / Pressure Gauge, 0-+250 kPa, Wika Type 233.50.160, D=160mm | 233.50.160 0...+250kPa | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1008666 | 3275 | 22 | EA | 14 | 14P | WIKA
23 | 56936613 | 1037107 | 32527 | CENTRAL | Манометр WIKA, 0-16 бар, присоединение снизу, резьба 1/4 дюйма, цилиндрическая, диаметр корпуса 63 мм, корпус из нержавеющей стали, гидрозаполненный, модель 213.53 / WIKA:213,53/63/0…16/G1/4B Tube-spring manometer of 0-16 bars connection from behind the thread 1 / 4 of inch is cylindrical (model 213,53) the diameter of the housing of 63mm |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1037107 | 3275 | 23 | EA | 14 | 14Z
24 | 56936614 | 1052710 | 32527 | CENTRAL | Преобразователь давления Производитель: GEMS sensors&controls Модель: 3100-B-300PG-02-9-000 Питание: 10-30В Выход: 4-20 мА Диапазон: 0-300psi(0-20.6843bar) / Pressure converter Producer: GEMS sensors&controls Model: 33100-B-300PG-02-9-000 Food: 10-30B Exit: 4-20 ma Range: 0-300psi(0-20.6843bar) | 3100-B-300PG-02-9-000 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1052710 | 3275 | 24 | EA | 14 | 14Z | GEMS
25 | 56936615 | 1082149 | 32527 | CENTRAL | Биметаллический термометр, модель S 5412, типовой лист TM 54.01, кл. 1 по EN 13190 корпус нержавеющая сталь, IP66 шток нержавеющая сталь Номинальный размер 100 мм Диапазон: 0...+120 °C Присоединение к процессу male G1/2B, корпус откидной вращающийся Диаметр штока 6 мм Длина штока 115 мм Окно плоское, инструментальное стекло Демпфирование силикон / Bimetallic thermometer, model S 5412, standard sheet TM 54.01, C. 1 on EN 13190 case stainless steel, IP66 rod stainless steel Nominal size 100 mm Range: 0 ... +120 °C Accession to process male G1/2B, the case the folding rotating Diameter of a rod is 6 mm Length of a rod is 115 mm Window flat, tool glass Damping silicone | S 5412 | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1082149 | 3275 | 25 | EA | 51 | 51Z | WIKA
26 | 56936616 | EXP-10597 | 32527 | CENTRAL | Биметаллический термометр, модель S5550, типовой лист ТМ 55.01, кл.1 по EN13190. Корпус нержавеющая сталь, IP66 шток нержавеющая сталь Номинальный размер 100 Диапазон: 0...+100 °C Присоединение к процессу G1/2, внутр, скользящий фитинг, корпус откидной вращающийся Диаметр штока 6 мм Длина штока 250 мм Окно плоское, инструментальное стекло Биметаллический термометр, исполнение из нержавеющей стали Спецификация по типовому листу: TM 55.01 Корпус: нержавеющая сталь Материал штока: нержавеющая сталь Номинальный размер 100, подстраиваемый шток и корпус Класс точности: Cl. 1 по EN 13190 Конструкция присоединения: 3, накидная гайка Единица: °C Диапазон измерения: 0°C ... 100°C Присоединение к процессу: G 1/2 внутр. Диаметр штока: x 6 мм Длина штока: 250 мм Стекло: плоское инструментальное стекло Материал штока: нержавеющая сталь 1.4571 Логотип производителя: *WIKA* Логотип покупателя начинающийся с: WI Логотип: WIKA RUS; EAC / EACEx or Refusal + *GOSTLogo* + *Type* Серийный номер на циферблате: серийный номер *...* / Thermometer, model S5550 case stainless steel, IP66 rod stainless steel Nominal size 100 Range: 0 ... +100 °C Accession to process G1/2 FM, a sliding fitting, the case the folding rotating Diameter of a rod is 6 mm | модель S5550 | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | EXP-10597 | 3275 | 26 | EA | 14 | 14T | WIKA
27 | 56936700 | 1080137 | 32533 | CENTRAL | Вентилятор Rittal, размеры 119x119x38mm, 220 VAC / Rittal fan, sizes 119x119x38mm, 220 VAC | DK 7980.000 | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1080137 | 3275 | 27 | EA | 51 | 51Z | RITTAL
28 | 56936702 | 1020062 | 32533 | CENTRAL | Жидкокристаллический дисплей для модуля сбора данных DAU 2100 Saab TankRadar L/2 (TRL/2) / LCD for data acquisition module DAU 2100 Saab TankRadar L/2 (TRL/2) | 9150002-541 | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1020062 | 3275 | 28 | EA | 14 | 14L | SAABROSE
29 | 56925052 | 1086784 | 31171 | MAR_T | Кольцо уплотнительное для пожарных ручных извещателей BTC . Стандарт AS568A. Размер A0044. Диаметр внутренний 94.970. толщина кольца 1.780. Температурный режим: от -30 до +80 град.С.Назначение: EPDM — контакт с водой / O-ring for BTC hand-held fire detectors . As568a standard. Size A0044. The diameter of the inner 94.970. the thickness of the ring 1.780 |  | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1086784 | 3275 | 29 | EA | 54 | 54O
30 | 56930806 | 1057465 | 31701 | WEST | Реле контроля наличие потока воздуха / Air flow control relay | Опросный лист на датчик - реле потока воздуха | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1057465 | 3275 | 30 | EA | 02 | 02A | SCHISCHEK
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-5A |  |  |  |  | РФ, Астраханская область, Наримановский район, МО «Астраханский Сельсовет»
ASTRAKHAN |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет»
KOMSOMOLSKAYA |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
MT |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский внутригородской район
PS-2 |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
PS-3 |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район
PS-4 |  |  |  |  | РФ, Ставропольский край, Ипатовский район
PS-5 |  |  |  |  | Ставропольский край, Изобильненский район, с. Птичье
PS-8 |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, муниципальное образование Крымский район
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя / склад поставщика, адрес склада (выбрать нужное или предложить свой вариант)./Terms of delivery: buyer’s warehouse/seller’s warehouse, warehouse address(pick one or propose your own variant).
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe