## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0235-PROC-2020 Поставка комплектующих для электрооборудования для КТК-Р / Purchase № 0235-PROC-2020 Supply of component parts for electric equipment for CPC-R
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 09.12.20 10:32
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56932941 | 1086544 | 32008 | CENTRAL | Блок питания MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3 / MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3 power supply |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1086544 | 3266 | 1 | EA | 51 | 51Z | PHOENIX
2 | 56932944 | 1086547 | 32008 | CENTRAL | Измерительный преобразователь температуры MCR-SL-PT100-SP / MCR-SL-PT100-SP temperature transmitter |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1086547 | 3266 | 2 | EA | 51 | 51Z | PHOENIX
3 | 56932945 | 1086548 | 32008 | CENTRAL | Реле времени РВО-П3-081 0.01с-999ч катушка управления AC/DC 36-240В (РВО-П3-081 ACDC36-240В) / Time relay RVO-P3-081 0.01-999 h control coil AC/DC 36-240V (RVO-P3-081 ACDC36-240V) |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1086548 | 3266 | 3 | EA | 51 | 51Q | МЕАNDR
4 | 56932948 | 1086551 | 32008 | CENTRAL | ИТ-Д2.03 регистратор срабатывания ОПН / IT-D2. 03 OPN trigger recorder | 9938943 | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1086551 | 3266 | 4 | EA | 51 | 51Z | BALTENERGO
5 | 56932949 | 1086552 | 32008 | CENTRAL | Датчик тока утечки ДТУ-03 для контроля тока проводимости ОПН / The leakage current sensor DTU-03 to control the conduction current of the OPN |  | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1086552 | 3266 | 5 | EA | 51 | 51Z | SIBENERGOTES
6 | 56932951 | 1086554 | 32008 | CENTRAL | Изолятор стеклянный ПСВ 120Б, Н=127 мм / Glass insulator PSV 120B, N=127 mm |  | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1086554 | 3266 | 6 | EA | 51 | 51P | UAIZ
7 | 56932952 | 1086555 | 32008 | CENTRAL | Изолятор стеклянный ПСВ 120Б, Н=146 мм / Glass insulator PSV 120B, N=146 mm |  | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1086555 | 3266 | 7 | EA | 51 | 51V | UAIZ
8 | 56933008 | 1074452 | 32008 | CENTRAL | Реле R4N-2014-23-1220-WTLD, 4C/O, 220VDC, конт. 6А, обр.диод + LED / Relay R4N-2014-23-1220-WTLD, 4C / O, 220VDC, pin. 6A, reverse LED + LED |  | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1074452 | 3266 | 8 | EA | 01 | 01A
9 | 56933010 | 1085903 | 32008 | CENTRAL | Указатель положения PA195I-5X1 / Position indicator PA195I-5X1 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1085903 | 3266 | 9 | EA | 51 | 51Z
10 | 56933011 | 1086344 | 32008 | CENTRAL | Контактор МК-20 УЗА, -220В, 40А, Uупр -220 В / Contactor MK-20 UZ, - 220V, 40A, Uupr -220 V | МК-20 УЗА, -220В, 40А, Uупр -220 В | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1086344 | 3266 | 10 | EA | 51 | 51F
11 | 56933036 | 1086521 | 32008 | CENTRAL | Штекерный модуль для (для защиты приборов) от перенапряжений, тип 3 - PLT-SEC-T3-230-P / Plug-in module for overvoltage protection, type 3-PLT-SECTION 3-230-P | 2905235 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1086521 | 3266 | 11 | EA | 51 | 51Z | PHOENIX
12 | 56933037 | 1086522 | 32008 | CENTRAL | Базовый элемент для защиты от перенапряжений, тип 3 - PT-BE/FM / Basic element for surge protection, type 3-PT-BE/FM | 2839282 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1086522 | 3266 | 12 | EA | 51 | 51Z | PHOENIX
13 | 56933038 | 1086523 | 32008 | CENTRAL | Реле R4-2014-23-5230-WTLD / Relay R4-2014-23-5230-WTLD |  | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1086523 | 3266 | 13 | EA | 51 | 51Q | RELPOL S.A.
14 | 56933039 | 1086524 | 32008 | CENTRAL | Реле R2-2012-23-5230-WT / Relay R2-2012-23-5230-WT |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1086524 | 3266 | 14 | EA | 51 | 51Q | RELPOL
15 | 56933040 | 1086525 | 32008 | CENTRAL | Промежуточное реле С4-R30/AC230В с розеткой S4-J / Intermediate relay With 4-R30 / AC 230V with socket S4J |  | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1086525 | 3266 | 15 | EA | 51 | 51Q | RELPOL
16 | 56933041 | 1086526 | 32008 | CENTRAL | Защита от перенапряжения WAVEFILTER 3A / Surge protection Wavefilter 3A |  | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1086526 | 3266 | 16 | EA | 51 | 51Z | WEIDMUELLER
17 | 56933042 | 1086527 | 32008 | CENTRAL | Штепсель контрольный ШК-4 / Control plug SHK-4 |  | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1086527 | 3266 | 17 | EA | 51 | 51Z | CHEAZ
18 | 56933043 | 1086528 | 32008 | CENTRAL | Штепсель контрольный ШК-6 / Control plug SHK-6 |  | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1086528 | 3266 | 18 | EA | 51 | 51Z | CHEAZ
19 | 56933048 | 1086534 | 32008 | CENTRAL | ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ КРЫШКА 1052180000 TCN 2TR POCON 4 / MEASURING COVER 1052180000 TCN 2TR POCON 4 | 1052180000 | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1086534 | 3266 | 19 | EA | 51 | 51Z | WEIDMUELLER
20 | 56933049 | 1086535 | 32008 | CENTRAL | ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ КРЫШКА 1052080000 TCN 4TR POCON 8 / MEASURING COVER 1052080000 TCN 4TR POCON 8 | 1052080000 | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1086535 | 3266 | 20 | EA | 51 | 51Z | WEIDMUELLER
21 | 56933050 | 1086536 | 32008 | CENTRAL | 2-х ПОЛЮСНЫЙ МОСТИК 1091670000 QV 2POL POCON / TWO-POLEe BRIDGE 1091670000 QV 2POL POCON | 1091670000 | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1086536 | 3266 | 21 | EA | 51 | 51Z | WEIDMUELLER
22 | 56933051 | 1086537 | 32008 | CENTRAL | 3-х ПОЛЮСНЫЙ МОСТИК 1091680000 QV 3POL POCON / THREE-POLE BRIDGE 1091680000 QV 3POL POCON | 1091680000 | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1086537 | 3266 | 22 | EA | 51 | 51Z | WEIDMUELLER
23 | 56936891 | 1048252 | 32550 | CENTRAL | Лампа-индикатор AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В IEK / Indicator lamp AD22DS (LED) array d22mm green 230 IAC | AD22DS(LED)матрица d22мм | шт./EA | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1048252 | 3266 | 23 | EA | 51 | 51B | IEK
24 | 56936893 | 1048253 | 32550 | CENTRAL | Лампа-индикатор AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В IEK / Indicator lamp AD22DS (LED) array d22mm red 230 IAC | AD22DS(LED)матрица d22мм | шт./EA | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1048253 | 3266 | 24 | EA | 51 | 51B | IEK
25 | 56936894 | 1048254 | 32550 | CENTRAL | Лампа-индикатор AD22DS(LED)матрица d22мм желтый 230В IEK / Indicator lamp AD22DS (LED) array d22mm yellow 230 IAC | AD22DS(LED)матрица d22мм | шт./EA | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1048254 | 3266 | 25 | EA | 51 | 51B | IEK
26 | 56936895 | 1088615 | 32550 | CENTRAL | Гнездовая вставка HCC 4-F – 1600001 / Socket insert HCC 4-F – 1600001 |  | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1088615 | 3266 | 26 | EA | 51 | 51Z
27 | 56936896 | 1088618 | 32550 | CENTRAL | Автоматический выключатель ABB S203 C63. В комплекте со вспомогательным контактом ABB 1 НО/1НЗ S2C-H11L / Automatic switch ABB S203 C63. Complete with auxiliary contact ABB 1 NO/1NZ S2C-H11L |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1088618 | 3266 | 27 | EA | 51 | 51F
28 | 56936903 | 1077870 | 32550 | CENTRAL | Реле температурное цифровое ТР-100 НовАтек-Электро 3425606100 / Digital temperature relay ТР-100 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1077870 | 3266 | 28 | EA | 51 | 51Z
29 | 56936905 | 1055098 | 32550 | CENTRAL | Выключатель концевой ВК-300-БР-11-67У2-22 с сальником М20, 600V, 16A / Limit switch ВК-300-БР-11-67У2-22, including gland seal М20, 600V, 16A |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1055098 | 3266 | 29 | EA | 51 | 51F | NA
30 | 56936919 | 1088619 | 32550 | CENTRAL | Автоматическое зарядное устройство для ДВС пожарного насоса. Производитель: MURHY CCL Модель: Sentinel 300-P(FP) / Automatic charger for internal combustion engine fire pump. Manufacturer: MURPHY CCL Model: Sentinel 300-P(FP) |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1088619 | 3266 | 30 | EA | 51 | 51Z
31 | 56936863 | 1088614 | 32550 | CENTRAL | Устройство плавного пуска 5,5кВт/12А, ABB PSR12-600-70 400В (100-240В AC) / Soft starter 5.5 kW/12A, ABB PSR12-600-70 400V (100-240V AC) |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1088614 | 3266 | 31 | EA | 51 | 51C
32 | 56932407 | 1087818 | 31914 | WEST | Микропереключатель боковой для 263/268 5А/250V (Акватрол) / Side microswitch for 263/268 |  | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1087818 | 3266 | 32 | EA | 14 | 14Z | AUTOTROL
33 | 56932410 | 1087821 | 31914 | WEST | Электрон - трансформатор 220V/12V-50Hz (Autotrol) / Electron - transformer 220V / 12V-50Hz |  | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1087821 | 3266 | 33 | EA | 14 | 14Z | AUTOTROL
34 | 56934415 | 1032064 | 32240 | CENTRAL | Термостат SUNVIC, VKL 2251, T100, 16A, 240V / Thermostat SUNVIC, VKL 2251, T100, 16A, 240V |  | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1032064 | 3266 | 34 | EA | 51 | 51Z | SUNVIC
35 | 56934418 | 1032063 | 32240 | CENTRAL | Термостат COTHERM, SHDU 111, 16A, 240V / Thermostat COTHERM, SHDU 111, 16A, 240V |  | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1032063 | 3266 | 35 | EA | 51 | 51Z | СOTHERM
36 | 56936572 | 1032136 | 32521 | WEST | Термостат, 0 - 60 C, 24-250В, 10А-max / Thermostat, 0 - 60 C, 24-250В, 10А-max | SK3110 | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1032136 | 3266 | 36 | EA | 51 | 51Z | RITTAL
37 | 56936574 | 1088436 | 32521 | WEST | Мотор редуктор МТ 100/160 380/440В 50/60 ГЦ LV429434 / Gear motor МТ 100/160 380/440V 50/60 Hz LV429434 | LV429435 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1088436 | 3266 | 37 | EA | 51 | 51P | SCHNEID
38 | 56936575 | 1088433 | 32521 | WEST | Терминальный блок для отдельной установки реле / The terminal block for separate installation of the relay | LA7K0064 | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1088433 | 3266 | 38 | EA |  |  | SCHNEID
39 | 56936576 | 1088432 | 32521 | WEST | Взрывозащищенный пост (станция) управления в Ex-корпусе из пластика с Ex-компонентом (Mushroom-head pushbutton “Emergency Stop”) GHG 41 690 В 16 А c защитной крышкой для защиты от внешнего воздействия / Explosion-proof post (station) of management in the Ex-case from plastic with an Ex-component (Mushroom-head pushbutton "Emergency Stop") of GHG of 41 690 V 16 A with a protective cover for protection against external influence |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1088432 | 3266 | 39 | EA |  |  | CEAG
40 | 56936577 | 1032064 | 32521 | WEST | Термостат SUNVIC, VKL 2251, T100, 16A, 240V / Thermostat SUNVIC, VKL 2251, T100, 16A, 240V | VKL 2251 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1032064 | 3266 | 40 | EA | 51 | 51Z | SUNVIC
41 | 56936578 | 1032063 | 32521 | WEST | Термостат COTHERM, SHDU 111, 16A, 240V / Thermostat COTHERM, SHDU 111, 16A, 240V | SHDU 111 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1032063 | 3266 | 41 | EA | 51 | 51Z | СOTHERM
42 | 56936579 | 1019453 | 32521 | WEST | Блок управления вакуумным выключателем ВU/TEL-220-05А / Vacuum switch control unit ВU/TEL-220-05А | ВU/TEL-220-05А | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1019453 | 3266 | 42 | EA | 51 | 51S | TAVELEKTR
43 | 56936580 | 1019454 | 32521 | WEST | Блок питания цепей управления ВР/TEL-220-02А / Control circuit power supply unit ВР/TEL-220-02А | ВР/TEL-220-02А | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1019454 | 3266 | 43 | EA | 51 | 51V | TAVELEKTR
44 | 56936584 | 1053438 | 32521 | WEST | Виброгасящая опора тип А, диаметр 30 мм, высота 20 мм, элементы крепления- резьбовое М8, длина резьбы 15-20 мм / Antivibration support type A, diameter from 30 mm, height 20 mm, fastening elements M8 length of the thread 15-20 mm | 20-01438 | шт./EA | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1053438 | 3266 | 44 | EA | 51 | 51C | NA
45 | 56937095 | 1088435 | 32521 | WEST | Сварная форма для термитной сварки заземляющих проводников сечением 35мм2 и 35 мм2 TAC-Y2 CADWELD / Welded form for thermite welding of the grounding conductors with a section of 35 mm2 and 35 mm2 of TAC-Y2 CADWELD | 221028 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1088435 | 3266 | 45 | EA |  |  | CADWELD
46 | 56937096 | 1088434 | 32521 | WEST | Переходник для раздельного монтажа LRD CL20 0,4A - 32A / Adapter for separate installation of LRD CL20 0,4A - 32A | LAD7B205 | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1088434 | 3266 | 46 | EA |  |  | SCHNEID
47 | 56934931 | 1006920 | 32310 | MAR_T | Привод клапана 24V, 600N, модулирующий 0-10V, с пружинным возвратом / Valve Actuator 24V, 600N, Modulating 0-10V, with Spring Return | ML7425B3004 | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1006920 | 3266 | 47 | EA | 11 | 11C | HONEYWEL
48 | 56935665 | 1088437 | 32416 | CENTRAL | Частотный преобразователь Веспер Е3-9100-003Н мощность: 2,2 кВт. / Vesper E3-9100-003H frequency Converter power: 2.2 kW. |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1088437 | 3266 | 48 | EA
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-4A |  |  |  |  | На НПС "Комсомольская" (РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район) с маркировкой груза "для А-НПС-4А"
A-PS-5A |  |  |  |  | РФ, Астраханская область, Наримановский район, МО «Астраханский Сельсовет»
KOMSOMOLSKAYA |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
KROPOTKIN |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район
MT |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский внутригородской район
PS-2 |  |  |  |  | На НПС "Комсомольская" (РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район) с маркировкой груза "для НПС-2"
PS-4 |  |  |  |  | На НПС "Кропоткинская" (РФ, Краснодарский край, Кавказский район) с маркировкой груза "для НПС-2"
PS-8 |  |  |  |  | На НПС "Кропоткинская" (РФ, Краснодарский край, Кавказский район) с маркировкой груза "для НПС-8"
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя / Terms of delivery: buyer’s warehouse.
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 180 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 180 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe