## 90.3 Установка фильтров нулев.
ЗАЯВКА на изготовление знаков, табличек НПС-Кропоткинская
№ п/п | Наиме-нование объекта | Вид знака, таблички (по производственной эстетике). Вносится, если нет аналога на НПС-6. | Вид знака, таблички (как будет выглядеть на НПС-6) | Количество и пояснения(если нужно) | габариты и цвета знака | Требуется замена
1 | НПС-6 |  |  | 1 шт. | 1. Размеры: L=900мм H=450 мм). 2. Материал изготовления: - самоклеящаяся пленка атмосферостойкая (гарантийная стойкость не менее 2 лет), основание - белый пластик 5мм (или 4мм) с качественным двухсторонним скотчем. 3. Описание изображения: Синий фон, с окантовкой по краю черного цвета ширеной 5-8 мм. | да
2 | НПС-6 |  |  | 1 шт. | 1. Размеры: L=900мм H=1100 мм). 2. Материал изготовления: - самоклеящаяся пленка атмосферостойкая (гарантийная стойкость не менее 2 лет), основание - белый пластик 5мм (или 4мм) с качественным двухсторонним скотчем. 3. Описание таблички: Белый фон, с окантовкой по краю черного цвета ширеной 5-8 мм. 4. Знаки в цвете наносятся на табличку, наполнение таблицы знаками согласно схемы. 5. Размеры знаков: квадрат 200мм х200мм, круг Ø200мм, треугольник со стороной 200мм. | да
3 | НПС-6 |  |  | 1 шт. | 1. Размеры: 200х200 мм. 2. Материал изготовления: - самоклеящаяся пленка атмосферостойкая (гарантийная стойкость не менее 2 лет), основание - белый пластик 5мм (или 4мм) с качественным двухсторонним скотчем. 3. Описание изображения: Синий фон, с окантовкой по краю белого цвета ширеной 5-8 мм и разделительной линией белого цвета по середине шириной 5-8мм. Надписи белого цвета, заглавными буквами. | да
4 | НПС-6 |  |  | 2 шт. | 1. Размеры: Длинна=2Высоты (пример L=500мм H=250 мм). 2. Материал изготовления: - самоклеящаяся пленка атмосферостойкая (гарантийная стойкость не менее 2 лет), основание - белый пластик 5мм (или 4мм) с качественным двухсторонним скотчем. 3. Описание изображения: Синий фон, с окантовкой по краю белого цвета ширеной 5-8 мм. Надписи белого цвета, заглавными буквами. | да
5 | НПС-6 |  |  | 1 шт. | 1. Размеры 200х200 мм. 2. Материал изготовления: - самоклеющаяся светонакопительная фотолюминисцентная пленка атмосферостойкая (гарантийная стойкость не менее 2 лет), основание - белый пластик 5мм (или 4мм) с качественным двухсторонним скотчем. | да

## 90.2 Блок-бокс УБПВД
ЗАЯВКА на изготовление знаков, табличек НПС-Кропоткинская
№ п/п | Наиме-нование объекта | Вид знака, таблички (по производственной эстетике). Вносится, если нет аналога на НПС-6. | Вид знака, таблички (как будет выглядеть на НПС-6) | Количество и пояснения(если нужно) | габариты и цвета знака | Требуется замена
1 | НПС-6 |  |  | 1 шт. | 1. Размеры: L=900мм H=450 мм). 2. Материал изготовления: - самоклеящаяся пленка атмосферостойкая (гарантийная стойкость не менее 2 лет), основание - белый пластик 5мм (или 4мм) с качественным двухсторонним скотчем. 3. Описание изображения: Синий фон, с окантовкой по краю черного цвета ширеной 5-8 мм. | да
2 | НПС-6 |  |  | 1 шт. | 1. Размеры: L=900мм H=1100 мм). 2. Материал изготовления: - самоклеящаяся пленка атмосферостойкая (гарантийная стойкость не менее 2 лет), основание - белый пластик 5мм (или 4мм) с качественным двухсторонним скотчем. 3. Описание таблички: Белый фон, с окантовкой по краю черного цвета ширеной 5-8 мм. 4. Знаки в цвете наносятся на табличку, наполнение таблицы знаками согласно схемы. 5. Размеры знаков: квадрат 200мм х200мм, круг Ø200мм, треугольник со стороной 200мм. | да
3 | НПС-6 |  |  | 1 шт. | 1. Размеры: 200х200 мм. 2. Материал изготовления: - самоклеящаяся пленка атмосферостойкая (гарантийная стойкость не менее 2 лет), основание - белый пластик 5мм (или 4мм) с качественным двухсторонним скотчем. 3. Описание изображения: Синий фон, с окантовкой по краю белого цвета ширеной 5-8 мм и разделительной линией белого цвета по середине шириной 5-8мм. Надписи белого цвета, заглавными буквами. | да
4 | НПС-6 |  |  | 1 шт. | 1. Размеры 200х200 мм. 2. Материал изготовления: - самоклеющаяся светонакопительная фотолюминисцентная пленка атмосферостойкая (гарантийная стойкость не менее 2 лет), основание - белый пластик 5мм (или 4мм) с качественным двухсторонним скотчем. | да
5 | НПС-6 |  |  | 1 шт. | 1. Размеры 200х200 мм. 2. Материал изготовления: - самоклеющаяся светонакопительная фотолюминисцентная пленка атмосферостойкая (гарантийная стойкость не менее 2 лет), основание - белый пластик 5мм (или 4мм) с качественным двухсторонним скотчем. | да
6 | НПС-6 |  |  | 1 шт. | 1. Размеры: Длинна=2Высоты (пример L=500мм H=250 мм). 2. Материал изготовления: - самоклеящаяся пленка атмосферостойкая (гарантийная стойкость не менее 2 лет), основание - белый пластик 5мм (или 4мм) с качественным двухсторонним скотчем. 3. Описание изображения: Синий фон, с окантовкой по краю белого цвета ширеной 5-8 мм. Надписи белого цвета, заглавными буквами. | да

## 90.1 Щитовая
ЗАЯВКА на изготовление знаков, табличек НПС-Кропоткинская
№ п/п | Наиме-нование объекта | Вид знака, таблички (по производственной эстетике). Вносится, если нет аналога на НПС-6. | Вид знака, таблички (как будет выглядеть на НПС-6) | Количество и пояснения(если нужно) | габариты и цвета знака | Требуется замена
1 | НПС-6 |  |  | 1 шт. | 1. Размеры: L=900мм H=450 мм). 2. Материал изготовления: - самоклеящаяся пленка атмосферостойкая (гарантийная стойкость не менее 2 лет), основание - белый пластик 5мм (или 4мм) с качественным двухсторонним скотчем. 3. Описание изображения: Синий фон, с окантовкой по краю черного цвета ширеной 5-8 мм. | да
2 | НПС-6 |  |  | 1 шт. | 1. Размеры: L=900мм H=1100 мм). 2. Материал изготовления: - самоклеящаяся пленка атмосферостойкая (гарантийная стойкость не менее 2 лет), основание - белый пластик 5мм (или 4мм) с качественным двухсторонним скотчем. 3. Описание таблички: Белый фон, с окантовкой по краю черного цвета ширеной 5-8 мм. 4. Знаки в цвете наносятся на табличку, наполнение таблицы знаками согласно схемы. 5. Размеры знаков: квадрат 200мм х200мм, круг Ø200мм, треугольник со стороной 200мм. | да
3 | НПС-6 |  |  | 1 шт. | 1. Размеры: Длинна=2Высоты (пример L=500мм H=250 мм). 2. Материал изготовления: - самоклеящаяся пленка атмосферостойкая (гарантийная стойкость не менее 2 лет), основание - белый пластик 5мм (или 4мм) с качественным двухсторонним скотчем. 3. Описание изображения: Синий фон, с окантовкой по краю белого цвета ширеной 5-8 мм. Надписи белого цвета, заглавными буквами. | да
4 | НПС-6 |  |  | 1 шт. | 1. Размеры: Длинна=2Высоты (пример L=500мм H=250 мм). 2. Материал изготовления: - самоклеящаяся пленка атмосферостойкая (гарантийная стойкость не менее 2 лет), основание - белый пластик 5мм (или 4мм) с качественным двухсторонним скотчем. 3. Описание изображения: Синий фон, с окантовкой по краю белого цвета ширеной 5-8 мм. Надписи белого цвета, заглавными буквами. | да
5 | НПС-6 |  |  | 1 шт. | 1. Размеры: 200х200 мм. 2. Материал изготовления: - самоклеящаяся пленка атмосферостойкая (гарантийная стойкость не менее 2 лет), основание - белый пластик 5мм (или 4мм) с качественным двухсторонним скотчем. 3. Описание изображения: Синий фон, с окантовкой по краю белого цвета ширеной 5-8 мм и разделительной линией белого цвета по середине шириной 5-8мм. Надписи белого цвета, заглавными буквами. | да
22 | НПС-6 |  |  | 2 шт. | 1. Размеры 200х200 мм. 2. Материал изготовления: - самоклеющаяся светонакопительная фотолюминисцентная пленка атмосферостойкая (гарантийная стойкость не менее 2 лет), основание - белый пластик 5мм (или 4мм) с качественным двухсторонним скотчем. | да
23 | НПС-6 |  |  | 2 шт. | 1. Размеры 200х200 мм. 2. Материал изготовления: - самоклеющаяся светонакопительная фотолюминисцентная пленка атмосферостойкая (гарантийная стойкость не менее 2 лет), основание - белый пластик 5мм (или 4мм) с качественным двухсторонним скотчем. | да

## 78 КТП
ЗАЯВКА на изготовление знаков, табличек НПС-Кропоткинская
№ п/п | Наиме-нование объекта | Вид знака, таблички (по производственной эстетике). Вносится, если нет аналога на НПС-6. | Вид знака, таблички (как будет выглядеть на НПС-6) | Количество и пояснения(если нужно) | габариты и цвета знака | Требуется замена
1 | НПС-6 |  |  | 2шт. | 1. Размеры: L=900мм H=450 мм). 2. Материал изготовления: - самоклеящаяся пленка атмосферостойкая (гарантийная стойкость не менее 2 лет), основание - белый пластик 5мм (или 4мм) с качественным двухсторонним скотчем. 3. Описание изображения: Синий фон, с окантовкой по краю черного цвета ширеной 5-8 мм. | да
2 | НПС-6 |  |  | 2 шт. | 1. Размеры: L=900мм H=1100 мм). 2. Материал изготовления: - самоклеящаяся пленка атмосферостойкая (гарантийная стойкость не менее 2 лет), основание - белый пластик 5мм (или 4мм) с качественным двухсторонним скотчем. 3. Описание таблички: Белый фон, с окантовкой по краю черного цвета ширеной 5-8 мм. 4. Знаки в цвете наносятся на табличку, наполнение таблицы знаками согласно схемы. 5. Размеры знаков: квадрат 200мм х200мм, круг Ø200мм, треугольник со стороной 200мм. | да
3 | НПС-6 |  |  | 2 шт. | 1. Размеры: Длинна=2Высоты (пример L=500мм H=250 мм). 2. Материал изготовления: - самоклеящаяся пленка атмосферостойкая (гарантийная стойкость не менее 2 лет), основание - белый пластик 5мм (или 4мм) с качественным двухсторонним скотчем. 3. Описание изображения: Синий фон, с окантовкой по краю белого цвета ширеной 5-8 мм. Надписи белого цвета, заглавными буквами. | да
4 | НПС-6 |  |  | 2 шт. | 1. Размеры: 200х200 мм. 2. Материал изготовления: - самоклеящаяся пленка атмосферостойкая (гарантийная стойкость не менее 2 лет), основание - белый пластик 5мм (или 4мм) с качественным двухсторонним скотчем. 3. Описание изображения: Синий фон, с окантовкой по краю белого цвета ширеной 5-8 мм и разделительной линией белого цвета по середине шириной 5-8мм. Надписи белого цвета, заглавными буквами. | да
5 | НПС-6 |  |  | 2 шт. | 1. Размеры 200х200 мм. 2. Материал изготовления: - самоклеющаяся светонакопительная фотолюминисцентная пленка атмосферостойкая (гарантийная стойкость не менее 2 лет), основание - белый пластик 5мм (или 4мм) с качественным двухсторонним скотчем. | да

## 44b ЩСУ (Пункт управления)
ЗАЯВКА на изготовление знаков, табличек НПС-Кропоткинская
№ п/п | Наиме-нование объекта | Вид знака, таблички (по производственной эстетике). Вносится, если нет аналога на НПС-6. | Вид знака, таблички (как будет выглядеть на НПС-6) | Количество и пояснения(если нужно) | габариты и цвета знака | Требуется замена
1 | НПС-6 |  |  | 1 шт. | 1. Размеры: L=900мм H=450 мм). 2. Материал изготовления: - самоклеящаяся пленка атмосферостойкая (гарантийная стойкость не менее 2 лет), основание - белый пластик 5мм (или 4мм) с качественным двухсторонним скотчем. 3. Описание изображения: Синий фон, с окантовкой по краю черного цвета ширеной 5-8 мм. | да
2 | НПС-6 |  |  | 1 шт. | 1. Размеры: L=900мм H=1100 мм). 2. Материал изготовления: - самоклеящаяся пленка атмосферостойкая (гарантийная стойкость не менее 2 лет), основание - белый пластик 5мм (или 4мм) с качественным двухсторонним скотчем. 3. Описание таблички: Белый фон, с окантовкой по краю черного цвета ширеной 5-8 мм. 4. Знаки в цвете наносятся на табличку, наполнение таблицы знаками согласно схемы. 5. Размеры знаков: квадрат 200мм х200мм, круг Ø200мм, треугольник со стороной 200мм. | да
3 | НПС-6 |  |  | 1 шт. | 1. Размеры: Длинна=2Высоты (пример L=500мм H=250 мм). 2. Материал изготовления: - самоклеящаяся пленка атмосферостойкая (гарантийная стойкость не менее 2 лет), основание - белый пластик 5мм (или 4мм) с качественным двухсторонним скотчем. 3. Описание изображения: Синий фон, с окантовкой по краю белого цвета ширеной 5-8 мм. Надписи белого цвета, заглавными буквами. | да
10 | НПС-6 |  |  | 1 шт. | 1. Размеры: 200х200 мм. 2. Материал изготовления: - самоклеящаяся пленка атмосферостойкая (гарантийная стойкость не менее 2 лет), основание - белый пластик 5мм (или 4мм) с качественным двухсторонним скотчем. 3. Описание изображения: Синий фон, с окантовкой по краю белого цвета ширеной 5-8 мм и разделительной линией белого цвета по середине шириной 5-8мм. Надписи белого цвета, заглавными буквами. | да
22 | НПС-6 |  |  | 1 шт. | 1. Размеры 200х200 мм. 2. Материал изготовления: - самоклеющаяся светонакопительная фотолюминисцентная пленка атмосферостойкая (гарантийная стойкость не менее 2 лет), основание - белый пластик 5мм (или 4мм) с качественным двухсторонним скотчем. | да
23 | НПС-6 |  |  | 1 шт. | 1. Размеры 200х200 мм. 2. Материал изготовления: - самоклеющаяся светонакопительная фотолюминисцентная пленка атмосферостойкая (гарантийная стойкость не менее 2 лет), основание - белый пластик 5мм (или 4мм) с качественным двухсторонним скотчем. | да

## Класс+категорийности
№ п/п | Наименование здания или площадки | Вид Таблички | Размер таблички (Размер будет указан в 1-ой строке. Единый размер для всех табличек | Необходимость заказа
1 | Пост охраны |  | 1. Размеры: L=900мм H=450 мм). 2. Материал изготовления: - самоклеящаяся пленка атмосферостойкая (гарантийная стойкость не менее 2 лет), основание - белый пластик 5мм (или 4мм) с качественным двухсторонним скотчем. 3. Описание изображения: Белый фон, с окантовкой по краю чёрного цвета ширеной 5-8 мм. Надписи черного цвета. | Да
2 | КПП |  | -//- | Да
3 | КПП с досмотром |  | -//- | Да
4 | Склад ацетилена |  | -//- | Да
5 | Склад кислорода |  | -//- | Да
6 | Площадка хранения металлолома | не категорируется, табличка не нужна |  | Нет
7 | Площадка мусоросборников | не категорируется, табличка не нужна |  | Нет
8 | ПРУ | не категорируется, табличка не нужна |  | Нет
9 | Насостные станции 1 подъёма |  | -//- | Да
10 | Пруды-испарители |  | -//- | Да
11 | УППВ |  | -//- | Да
12 | УОСПДС |  | -//- | Да
13 | Блок операторной производственно-дождевых стоков |  | -//- | Да
14 | Площадка хранения обезвоженного осадка ОСПДС |  | -//- | Да
15 | БУЗ |  | -//- | Да
16 | Установка очистки бытовых стоков |  | -//- | Да
17 | Площадка хранения обезвоженного осадка бытовых стоков |  | -//- | Да
18 | Насосная станция пожаротуше |  | -//- | Да
19 | КНС очищенных сточных вод |  | -//- | Да
20 | РВС-300 |  | -//- | Да
21 | Операторная |  | -//- | Да
22 | АБЗ со столовой | не категорируется, табличка не нужна |  | Нет
23 | Гостиница на 20 мест | не категорируется, табличка не нужна |  | Нет
24 | РММ |  | -//- | Да
25 | Узел подключения |  | -//- | Да
26 | АФП |  | -//- | Да
27 | ДЕ |  | -//- | Да
28 | ФГУ |  | -//- | Да
29 | Блок-бокс ССВД |  | -//- | Да
30 | Площадка ССВД |  | -//- | Да
31 | УРД |  | -//- | Да
32 | Площадка нефтешлама |  | -//- | Да
33 | Площадка УОЗ |  | -//- | Да
34 | Маг. насосная |  | -//- | Да
35 | Площадка маг. насосной |  | -//- | Да
36 | Вертолетная площадка | не категорируется, табличка не нужна |  | Нет
37 | Стоянка автомобилей | не категорируется, табличка не нужна |  | Нет
38 | ЗРУ и КТП |  | -//- | Да
39 | Склад ГСМ |  | -//- | Да
40 | Материальный склад |  | -//- | Да
41 | дэс |  | -//- | Да
41 | фмзо |  | -//- | Да

## НПС 6 Таблички КИПиА
ЗАЯВКА на изготовление знаков, табличек НПС-Кропоткинская
№ п/п | Наиме-нование объекта | Вид знака, таблички (по производственной эстетике). Вносится, если нет аналога на НПС-6. | Вид знака, таблички (как будет выглядеть на НПС-6) | Вид знака, таблички габариты и цвета знака,материал | Количество и пояснения(если нужно) | Требуется замена
Таблички должны быть размером 70х40 мм. Поле таблички – белого цвета. Размер шрифта 12, тип Franklin Gothic Medium, цвет – черный (за исключением тегового номера для датчиков ПАЗ – красного цвета). Допускается увеличение таблички по высоте в случае длинных наименований о функциональном назначении. материал изготовления : пластик (все)
1 |  |  | Таблички должны содержать следующую информацию: -- функциональное назначение; -- диапазон измерения с указанием единиц измерения; -- величины уставок с указанием единиц измерения. Для сигнализаторов, у которых диапазон измерения не настраивается, должно быть указано «Диапазон: – ».
1 | НПС-6 |  |  | Табличка «PS-113 Низкое давление масла к подшипникам приводных агрегатов PU-C001A L- 1,2 бар (Размер 7х4 см) Образец № материал изготовления : пластик | 1 | да
2 | НПС-6 |  |  | Табличка «PS-114 Аварийно низкое давление масла к подшипникам приводных агрегатов PU-C001A L- 0,8 бар (Размер 7х4 см) Образец №2 материал изготовления : пластик | 1 | да
3 | НПС-6 |  |  | Табличка « LT99А Уровень в баке затворной жидкости PU-C001A Диапазон: 0-1000 мм L-380 мм H-580 мм (Размер 7х4 см) Образец №3 материал изготовления : пластик | 1 | да
4 | НПС-6 |  |  | Табличка « LT99В Уровень в баке затворной жидкости PU-C001A Диапазон: 0-1000 мм L-380 мм H-580 мм (Размер 7х4 см) Образец №4 | 1 | да
4 | НПС-6 |  |  | Табличка «PS99A Давление в баке затворной жидкости, PU-C001A L-0,8 bar (Размер 7х4 см) Образец №5 материал изготовления : пластик | 1 | да
5 | НПС-6 |  |  | Табличка «PS99B Давление в баке затворной жидкости, PU-C001А L-0,8 bar (Размер 7х4 см) Образец №6 материал изготовления : пластик | 1 | да
6 | НПС-6 |  |  | Табличка «PT-0353 Давление на входе МНА-А» Диапазон: 0-6700 кПа L-440 кПа LL-295 кПа (Размер 7х4 см) Образец №7 | 1 | да
6 | НПС-6 |  |  | Табличка «PT-0355 Давление на выходе МНА-А» Диапазон: 0-8000 кПа HH-6750 кПа (Размер 7х4 см) Образец №8 | 1 | да
7 | НПС-6 |  |  | Табличка «PDT-0353 Перепад давление на входном фильтре МНА-А» Диапазон: 0-62 кПа H-45 кПа HH-55 кПа (Размер 7х4 см) Образец №9 | 1 | да
8 | НПС-6 |  |  | Табличка «TT-0355 Температура нефти на выходе МНА-А Диапазон: 0-100 С H-65 C HH-70 C (Размер 7х4 см) Образец №10 | 1 | да
9 | НПС-6 |  |  | Табличка «LIS-0446 Уровень в дренажной ёмкости (Т-01) приводной ГТУ МНА-А H-10 % HH-40 % (Размер 7х4 см) Образец №11 | 1 | да
10 | НПС-6 |  |  | Табличка «LIS-0447 Уровень в дренажной ёмкости (Т-02) приводной ГТУ МНА-А H-10 % HH-40 % (Размер 7х4 см) Образец №12 | 1 | да
11 | НПС-6 |  |  | Табличка «LIS-0448 Уровень в дренажной ёмкости (Т-03) приводной ГТУ МНА-А H-10 % HH-40 % (Размер 7х4 см) Образец №13 | 1 | да
12 | НПС-6 |  |  | Табличка «TT-0448 Температура в линии к дренажной ёмкости (Т-03) МНА-А Диапазон: 0-90 С H-70 C (Размер 7х4 см) Образец №14 | 1 | да
13 | НПС-6 |  |  | Табличка «PS-113 Низкое давление масла к подшипникам приводных агрегатов PU-C001В L- 1,2 бар (Размер 7х4 см) Образец №15 | 1 | да
14 | НПС-6 |  |  | Табличка «PS-114 Аварийно низкое давление масла к подшипникам приводных агрегатов PU-C001В LL- 0,8 бар (Размер 7х4 см) Образец №16 | 1 | да
15 | НПС-6 |  |  | Табличка « LT99А Уровень в баке затворной жидкости PU-C001В Диапазон: 0-1000 мм L-380 мм H-580 мм (Размер 7х4 см) Образец №17 | 1 | да
16 | НПС-6 |  |  | Табличка « LT99В Уровень в баке затворной жидкости PU-C001В Диапазон: 0-1000 мм L-380 мм H-580 мм (Размер 7х4 см) Образец №18 | 1 | да
17 | НПС-6 |  |  | Табличка «PS99A Давление в баке затворной жидкости, PU-C001В L-0,8 bar (Размер 7х4 см) Образец №19 | 1 | да
18 | НПС-6 |  |  | Табличка «PS99B Давление в баке затворной жидкости, PU-C001B L-0,8 bar (Размер 7х4 см) Образец №20 | 1 | да
19 | НПС-6 |  |  | Табличка «PT-0363 Давление на входе МНА-В» Диапазон: 0-6700 кПа L-295 кПа LL-440 кПа (Размер 7х4 см) Образец №21 | 1 | да
20 | НПС-6 |  |  | Табличка «PT-0365 Давление на выходе МНА-В» Диапазон: 0-8000 кПа HH-6750 кПа (Размер 7х4 см) Образец №22 | 1 | да
21 | НПС-6 |  |  | Табличка «PDT-0363 Перепад давление на входном фильтре МНА-В» Диапазон: 0-62 кПа H-45 кПа HH-55 кПа (Размер 7х4 см) Образец №23 | 1 | да
22 | НПС-6 |  |  | Табличка «TT-0365 Температура нефти на выходе МНА-А Диапазон: 0-100 С H-65 C HH-70 C (Размер 7х4 см) Образец №24 | 1 | да
23 | НПС-6 |  |  | Табличка «LIS-0456 Уровень в дренажной ёмкости (Т-01) приводной ГТУ МНА-А H-10 % HH-40 % (Размер 7х4 см) Образец №25 | 1 | да
24 | НПС-6 |  |  | Табличка «LIS-0457 Уровень в дренажной ёмкости (Т-02) приводной ГТУ МНА-А H-10 % HH-40 % (Размер 7х4 см) Образец №26 | 1 | да
25 | НПС-6 |  |  | Табличка «LIS-0458 Уровень в дренажной ёмкости (Т-03) приводной ГТУ МНА-А H-10 % HH-40 % (Размер 7х4 см) Образец №27 | 1 | да
26 | НПС-6 |  |  | Табличка «TT-0458 Температура в линии к дренажной ёмкости (Т-03) МНА-А Диапазон: 0-90 С H-70 C (Размер 7х4 см) Образец №28 | 1 | да
27 | НПС-6 |  |  | Табличка «PS-113 Низкое давление масла к подшипникам приводных агрегатов PU-C001С L- 1,2 бар (Размер 7х4 см) Образец №29 | 1 | да
28 | НПС-6 |  |  | Табличка «PS-114 Аварийно низкое давление масла к подшипникам приводных агрегатов PU-C001С LL- 0,8 бар (Размер 7х4 см) Образец №30 | 1 | да
29 | НПС-6 |  |  | Табличка « LT99А Уровень в баке затворной жидкости PU-C001С Диапазон: 0-1000 мм L-380 мм H-580 мм (Размер 7х4 см) Образец №31 | 1 | да
30 | НПС-6 |  |  | Табличка « LT99В Уровень в баке затворной жидкости PU-C001С Диапазон: 0-1000 мм L-380 мм H-580 мм (Размер 7х4 см) Образец №32 | 1 | да
31 | НПС-6 |  |  | Табличка «PS99A Давление в баке затворной жидкости, PU-C001С L-0,8 bar (Размер 7х4 см) Образец №33 | 1 | да
32 | НПС-6 |  |  | Табличка «PS99B Давление в баке затворной жидкости, PU-C001С L-0,8 bar (Размер 7х4 см) Образец №34 | 1 | да
33 | НПС-6 |  |  | Табличка «PT-0373 Давление на входе МНА-С» Диапазон: 0-6700 кПа L-440 кПа LL-295 кПа (Размер 7х4 см) Образец №35 | 1 | да
34 | НПС-6 |  |  | Табличка «PT-0375 Давление на выходе МНА-С» Диапазон: 0-8000 кПа HH-6750 кПа (Размер 7х4 см) Образец №36 | 1 | да
35 | НПС-6 |  |  | Табличка «PDT-0373 Перепад давление на входном фильтре МНА-С» Диапазон: 0-62 кПа H-45 кПа HH-55 кПа (Размер 7х4 см) Образец №37 | 1 | да
36 | НПС-6 |  |  | Табличка «TT-0375 Температура нефти на выходе МНА-С Диапазон: 0-100 С H-65 C HH-70 C (Размер 7х4 см) Образец №38 | 1 | да
37 | НПС-6 |  |  | Табличка «LIS-0466 Уровень в дренажной ёмкости (Т-01) приводной ГТУ МНА-С H-10 % HH-40 % (Размер 7х4 см) Образец №39 | 1 | да
38 | НПС-6 |  |  | Табличка «LIS-0467 Уровень в дренажной ёмкости (Т-02) приводной ГТУ МНА-С H-10 % HH-40 % (Размер 7х4 см) Образец №40 | 1 | да
39 | НПС-6 |  |  | Табличка «LIS-0468 Уровень в дренажной ёмкости (Т-03) приводной ГТУ МНА-С H-10 % HH-40 % (Размер 7х4 см) Образец №41 | 1 | да
40 | НПС-6 |  |  | Табличка «TT-0468 Температура в линии к дренажной ёмкости (Т-03) МНА-С Диапазон: 0-90 С H-70 C (Размер 7х4 см) Образец №42 | 1 | да
41 | НПС-6 |  |  | Табличка " PG- 0353А Давление на входе МНА-«A»" (Размер 7х4 см) Образец №43 | 1 | да
42 | НПС-6 |  |  | Табличка " PG- 0353В Давление на входе после фильтра МНА-«А»" (Размер 7х4 см) Образец №44 | 1 | да
43 | НПС-6 |  |  | Табличка " PG- 0355 Давление на выходе МНА-«A»" (Размер 7х4 см) Образец №45 | 1 | да
44 | НПС-6 |  |  | Табличка " PG- 0363А Давление на входе МНА-«В»" (Размер 7х4 см) Образец №46 | 1 | да
45 | НПС-6 |  |  | Табличка " PG- 0363В Давление на входе после фильтра МНА-«В»" (Размер 7х4 см) Образец №47 | 1 | да
46 | НПС-6 |  |  | Табличка " PG- 0365 Давление на выходе МНА-«В»" (Размер 7х4 см) Образец №48 | 1 | да
47 | НПС-6 |  |  | Табличка " PG- 0373А Давление на входе МНА-«С»" (Размер 7х4 см) Образец №49 | 1 | да
48 | НПС-6 |  |  | Табличка " PG- 0373В Давление на входе после фильтра МНА-«С»" (Размер 7х4 см) Образец №50 | 1 | да
49 | НПС-6 |  |  | Табличка " PG- 0375 Давление на выходе МНА-«С»" (Размер 7х4 см) Образец №51 | 1 | да
50 | НПС-6 |  | По аналогии смотреть выше | Табличка " PG- 0383А Давление на входе МНА-«D»" (Размер 7х4 см) Образец №52 | 1 | да
51 | НПС-6 |  |  | Табличка " PG- 0383В Давление на входе после фильтра МНА-«D»" (Размер 7х4 см) Образец №53 | 1 | да
52 | НПС-6 |  |  | Табличка " PG- 0385 Давление на выходе МНА-«D»" (Размер 7х4 см) Образец №54 | 1 | да
53 | НПС-6 |  |  | Табличка " PG- 0393А Давление на входе МНА-«E»" (Размер 7х4 см) Образец №55 | 1 | да
54 | НПС-6 |  |  | Табличка " PG- 0393В Давление на входе после фильтра МНА-«E»" (Размер 7х4 см) Образец №56 | 1 | да
55 | НПС-6 |  |  | Табличка " PG- 0395 Давление на выходе МНА-«E»" (Размер 7х4 см) Образец №57 | 1 | да
56 | НПС-6 |  |  | Табличка " PG- 0403А Давление на входе МНА-«F»" (Размер 7х4 см) Образец №58 | 1 | да
57 | НПС-6 |  |  | Табличка " PG- 0403В Давление на входе после фильтра МНА-«F»" (Размер 7х4 см) Образец №59 | 1 | да
58 | НПС-6 |  |  | Табличка " PG- 0405 Давление на выходе МНА-«F»" (Размер 7х4 см) Образец №60 | 1 | да
59 | НПС-6 |  |  | Табличка PT-0383 Давление на входе МНА "D" Диапазон: 0-6700 кПа L-440 кПа LL-295 кПа (Размер 7х4 см) Образец №61 | 1 | да
60 | НПС-6 |  |  | Табличка PT-0385 Давление на выходе МНА "D" Диапазон: 0-8000 кПа HH-6750 кПа (Размер 7х4 см) Образец №62 | 1 | да
61 | НПС-6 |  |  | Табличка PT-0393 Давление на входе МНА "E" Диапазон: 0-6700 кПа L-440 кПа LL-295 кПа (Размер 7х4 см) Образец №63 | 1 | да
62 | НПС-6 |  |  | Табличка PT-0395 Давление на выходе МНА "E" Диапазон: 0-8000 кПа HH-6750 кПа (Размер 7х4 см) Образец №64 | 1 | да
63 | НПС-6 |  |  | Табличка PT-0403 Давление на входе МНА "E" Диапазон: 0-6700 кПа L-440 кПа LL-295 кПа (Размер 7х4 см) Образец №65 | 1 | да
64 | НПС-6 |  |  | Табличка PT-0405 Давление на выходе МНА "E" Диапазон: 0-8000 кПа HH-6750 кПа (Размер 7х4 см) Образец №66 | 1 | да
65 | НПС-6 |  |  | Табличка PDT-0383 Перепад давления на фильтре МНА "D" Диапазон: 0-150 кПа H-80 кПа HH-100 кПа (Размер 7х4 см) Образец №67 | 1 | да
66 | НПС-6 |  |  | Табличка PDT-0393 Перепад давления на фильтре МНА "E" Диапазон: 0-150 кПа H-80 кПа HH-100 кПа (Размер 7х4 см) Образец №68 | 1 | да
67 | НПС-6 |  |  | Табличка PDT-0403 Перепад давления на фильтре МНА "F" Диапазон: 0-150 кПа H-80 кПа HH-100 кПа (Размер 7х4 см) Образец №69 | 1 | да
68 | НПС-6 |  |  | Табличка " PT-0356 Давление на входе МН " Диапазон: 0-6700 кПа L-440 кПа LL-400 кПа (Размер 7х4 см) Образец №70 | 1 | да
69 | НПС-6 |  |  | Табличка " PT-0388 Давление на выходе МН " Диапазон: 0-7000 кПа H-6200 кПа HH-6500 кПа (Размер 7х4 см) Образец №71 | 1 | да
70 | НПС-6 |  |  | Табличка " PT-0356А Давление на входе МН " Диапазон: 0-6700 кПа L-440 кПа LL-400 кПа (Размер 7х4 см) Образец №72 | 1 | да
71 | НПС-6 |  |  | Табличка " PT-0388А Давление на выходе МН " Диапазон: 0-7000 кПа H-6200 кПа HH-6500 кПа (Размер 7х4 см) Образец №73 | 1 | да
72 | НПС-6 |  |  | Табличка " PT-0406 Давление во входном коллекторе МН (ПАЗ) " Диапазон: 0-6700 кПа LL-375 кПа (Размер 7х4 см) Образец №74 | 1 | да
73 | НПС-6 |  |  | Табличка " PT-0408 Давление в выходном коллекторе МН (ПАЗ) " Диапазон: 0-8000 кПа HH-6750 кПа (Размер 7х4 см) Образец №75 | 1 | да
74 | НПС-6 |  |  | Табличка " PT-0406А Давление во входном коллекторе МН (ПАЗ) " Диапазон: 0-6700 кПа LL-375 кПа (Размер 7х4 см) Образец №76 | 1 | да
75 | НПС-6 |  |  | Табличка " PT-0408А Давление в выходном коллекторе МН (ПАЗ) " Диапазон: 0-8000 кПа HH-6750 кПа (Размер 7х4 см) Образец №77 | 1 | да
76 | НПС-6 |  |  | Табличка " TT-0385 Температура нефти на выходе МНА "D" Диапазон: 0-100 С H-65 C HH-70 C (Размер 7х4 см) Образец №78 | 1 | да
77 | НПС-6 |  |  | Табличка " TT-0395 Температура нефти на выходе МНА "E" Диапазон: 0-100 С H-65 C HH-70 C (Размер 7х4 см) Образец №79 | 1 | да
78 | НПС-6 |  |  | Табличка " TT-0405 Температура нефти на выходе МНА "F" Диапазон: 0-100 С H-65 C HH-70 C (Размер 7х4 см) Образец №80 | 1 | да
79 | НПС-6 |  |  | Табличка «LIS-0477 Уровень в дренажной ёмкости приводной ГТУ МНА "D" H-0,11 m HH-0,2 m (Размер 7х4 см) Образец №81 | 1 | да
80 | НПС-6 |  |  | Табличка «LIS-0478 Уровень в дренажной ёмкости приводной ГТУ МНА "D" H-0,11 m HH-0,2 m (Размер 7х4 см) Образец №82 | 1 | да
81 | НПС-6 |  |  | Табличка «LIS-0487 Уровень в дренажной ёмкости приводной ГТУ МНА "D" H-0,11 m HH-0,2 m (Размер 7х4 см) Образец №83 | 1 | да
82 | НПС-6 |  |  | Табличка «LIS-0488 Уровень в дренажной ёмкости приводной ГТУ МНА "D" H-0,11 m HH-0,2 m (Размер 7х4 см) Образец №84 | 1 | да
83 | НПС-6 |  |  | Табличка «LIS-0497 Уровень в дренажной ёмкости приводной ГТУ МНА "D" H-0,11 m HH-0,2 m (Размер 7х4 см) Образец №85 | 1 | да
84 | НПС-6 |  |  | Табличка «LIS-0498 Уровень в дренажной ёмкости приводной ГТУ МНА "D" H-0,11 m HH-0,2 m (Размер 7х4 см) Образец №86 | 1 | да
85 | НПС-6 |  |  | Табличка « LT99А Уровень в баке затворной жидкости PU-C001D Диапазон: 0-1000 мм L-380 мм H-580 мм (Размер 7х4 см) Образец №87 | 1 | да
86 | НПС-6 |  |  | Табличка « LT99В Уровень в баке затворной жидкости PU-C001D Диапазон: 0-1000 мм L-380 мм H-580 мм (Размер 7х4 см) Образец №88 | 1 | да
87 | НПС-6 |  |  | Табличка «PS99A Давление в баке затворной жидкости, PU-C001D L-0,8 bar (Размер 7х4 см) Образец №89 | 1 | да
88 | НПС-6 |  |  | Табличка «PS99B Давление в баке затворной жидкости, PU-C001D L-0,8 bar (Размер 7х4 см) Образец №90 | 1 | да
89 | НПС-6 |  |  | Табличка « LT99А Уровень в баке затворной жидкости PU-C001E Диапазон: 0-1000 мм L-380 мм H-580 мм (Размер 7х4 см) Образец №91 | 1 | да
90 | НПС-6 |  |  | Табличка « LT99В Уровень в баке затворной жидкости PU-C001E Диапазон: 0-1000 мм L-380 мм H-580 мм (Размер 7х4 см) Образец №92 | 1 | да
91 | НПС-6 |  |  | Табличка «PS99A Давление в баке затворной жидкости, PU-C001E L-0,8 bar (Размер 7х4 см) Образец №93 | 1 | да
92 | НПС-6 |  |  | Табличка «PS99B Давление в баке затворной жидкости, PU-C001E L-0,8 bar (Размер 7х4 см) Образец №94 | 1 | да
93 | НПС-6 |  |  | Табличка « LT99А Уровень в баке затворной жидкости PU-C001F Диапазон: 0-1000 мм L-380 мм H-580 мм (Размер 7х4 см) Образец №95 | 1 | да
94 | НПС-6 |  |  | Табличка « LT99В Уровень в баке затворной жидкости PU-C001F Диапазон: 0-1000 мм L-380 мм H-580 мм (Размер 7х4 см) Образец №96 | 1 | да
95 | НПС-6 |  |  | Табличка «PS99A Давление в баке затворной жидкости, PU-C001F L-0,8 bar (Размер 7х4 см) Образец №97 | 1 | да
96 | НПС-6 |  |  | Табличка «PS99B Давление в баке затворной жидкости, PU-C001F L-0,8 bar (Размер 7х4 см) Образец №98 | 1 | да
97 | НПС-6 |  | По аналогии смотреть выше | Табличка " PDT-0050A Перепад давление на МФГУ "А" Диапазон: 0-300 кПа HH-80 кПа (Размер 7х4 см) Образец №99 | 1 | да
98 | НПС-6 |  |  | Табличка " PDT-0050B Перепад давление на МФГУ "B" Диапазон: 0-300 кПа HH-80 кПа (Размер 7х4 см) Образец №100 | 1 | да
99 | НПС-6 |  |  | Табличка " PDT-0050C Перепад давление на МФГУ "C" Диапазон: 0-150 кПа L-5 кПа H-80 кПа HH-100 кПа (Размер 7х4 см) Образец №101 | 1 | да
100 | НПС-6 |  |  | Табличка " PDT-0050D Перепад давление на МФГУ "D" Диапазон: 0-150 кПа L-5 кПа H-80 кПа HH-100 кПа (Размер 7х4 см) Образец №102 | 1 | да
101 | НПС-6 |  |  | Табличка " PDT-0050E Перепад давление на МФГУ "E" Диапазон: 0-150 кПа L-5 кПа H-80 кПа HH-100 кПа (Размер 7х4 см) Образец №103 | 1 | да
102 | НПС-6 |  |  | Табличка "PG-0356 Давление нефти на входном коллекторе МН" (Размер 7х4 см) Образец №104 | 1 | да
103 | НПС-6 |  |  | Табличка "PG-0388 Давление нефти на выходном коллекторе МН" (Размер 7х4 см) Образец №105 | 1 | да
104 | НПС-6 |  |  | Табличка PG-0062 Давление на входе коллектора МФГУ (Размер 7х4 см) Образец №106 | 1 | да
105 | НПС-6 |  |  | Табличка PG-0063 Давление на выходе коллектора МФГУ (Размер 7х4 см) Образец №107 | 1 | да
106 | НПС-6 |  |  | Табличка PG-0052 Давление на входе МФГУ "А" (Размер 7х4 см) Образец №108 | 1 | да
107 | НПС-6 |  |  | Табличка PG-0053 Давление на выходе МФГУ "А" (Размер 7х4 см) Образец №109 | 1 | да
108 | НПС-6 |  |  | Табличка PG-0057 Давление на входе МФГУ "В" (Размер 7х4 см) Образец №110 | 1 | да
109 | НПС-6 |  |  | Табличка PG-0058 Давление на выходе МФГУ "В" (Размер 7х4 см) Образец №111 | 1 | да
110 | НПС-6 |  |  | Табличка PG-0061 Давление на входе МФГУ "С" (Размер 7х4 см) Образец №112 | 1 | да
111 | НПС-6 |  |  | Табличка PG-0064 Давление на выходе МФГУ "С" (Размер 7х4 см) Образец №113 | 1 | да
112 | НПС-6 |  |  | Табличка PG-0066 Давление на входе МФГУ "D" (Размер 7х4 см) Образец №114 | 1 | да
113 | НПС-6 |  |  | Табличка PG-0069 Давление на выходе МФГУ "D" (Размер 7х4 см) Образец №115 | 1 | да
114 | НПС-6 |  |  | Табличка PG-0091 Давление на входе МФГУ "E" (Размер 7х4 см) Образец №116 | 1 | да
115 | НПС-6 |  |  | Табличка PG-0094 Давление на выходе МФГУ "E" (Размер 7х4 см) Образец №117 | 1 | да
116 | НПС-6 |  |  | Табличка PG-0084 Давление на входе коллектора ФГУ "FL-A002A/B/С" (Размер 7х4 см) Образец №118 | 1 | да
117 | НПС-6 |  |  | Табличка PG-0085 Давление на выходе коллектора ФГУ "FL-A002A/B/С" (Размер 7х4 см) Образец №119 | 1 | да
118 | НПС-6 |  |  | Табличка PG-0072 Давление на входе коллектора ФГУ "FL-A002A" (Размер 7х4 см) Образец №120 | 1 | да
119 | НПС-6 |  |  | Табличка PG-0073 Давление на выходе коллектора ФГУ "FL-A002A" (Размер 7х4 см) Образец №121 | 1 | да
120 | НПС-6 |  |  | Табличка PG-0077 Давление на входе коллектора ФГУ "FL-A002В" (Размер 7х4 см) Образец №122 | 1 | да
121 | НПС-6 |  |  | Табличка PG-0078 Давление на выходе коллектора ФГУ "FL-A002В" (Размер 7х4 см) Образец №123 | 1 | да
122 | НПС-6 |  |  | Табличка PG-0082 Давление на входе коллектора ФГУ "FL-A002С" (Размер 7х4 см) Образец №124 | 1 | да
123 | НПС-6 |  |  | Табличка PG-0083 Давление на выходе коллектора ФГУ "FL-A002С" (Размер 7х4 см) Образец №125 | 1 | да
124 | НПС-6 |  |  | Табличка PDT-0070A Перепад давление на ФГУ "А" Диапазон: 0-300 кПа H-80 кПа HH-100 кПа (Размер 7х4 см) Образец №126 | 1 | да
125 | НПС-6 |  |  | Табличка PDT-0070В Перепад давление на ФГУ "В" Диапазон: 0-300 кПа H-80 кПа HH-100 кПа (Размер 7х4 см) Образец №127 | 1 | да
126 | НПС-6 |  |  | Табличка PDT-0090С Перепад давление на ФГУ "С" Диапазон: 0-150 кПа L-5 кПа H-80 кПа HH-100 кПа (Размер 7х4 см) Образец №128 | 1 | да
127 | НПС-6 |  |  | Табличка " PT-0067 Давление до регулторов PV-0066A/B Диапазон: 0-7000 кПа H-1550 кПа (Размер 7х4 см) Образец №129 | 1 | да
128 | НПС-6 |  |  | Табличка " PT-0066 Давление после регулторов PV-0066A/B Диапазон: 0-1800 кПа H-1400 кПа HH-1550 кПа (Размер 7х4 см) Образец №130 | 1 | да
129 | НПС-6 |  |  | Табличка " PT-0066A Давление после регулторов PV-0066A/B Диапазон: 0-1800 кПа H-1350 кПа HH-1450 кПа (Размер 7х4 см) Образец №131 | 1 | да
130 | НПС-6 |  |  | Табличка PT-0303 Давление на входе ПНА "А" Диапазон: -50 - 250 кПа L= - 30 кПа LL=0 кПа (Размер 7х4 см) Образец №132 | 1 | да
131 | НПС-6 |  |  | Табличка PT-0313 Давление на входе ПНА "B" Диапазон: -50 - 250 кПа L= - 30 кПа LL=0 кПа (Размер 7х4 см) Образец №133 | 1 | да
132 | НПС-6 |  |  | Табличка PT-0323 Давление на входе ПНА "C" Диапазон: -50 - 250 кПа L= - 30 кПа LL=0 кПа (Размер 7х4 см) Образец №134 | 1 | да
133 | НПС-6 |  |  | Табличка PT-0305 Давление на выходе ПНА "А" Диапазон: 0 - 1800 кПа L-100 кПа HH-1250 кПа (Размер 7х4 см) Образец №135 | 1 | да
134 | НПС-6 |  |  | Табличка PT-0315 Давление на выходе ПНА "B" Диапазон: 0 - 1800 кПа L-100 кПа HH-1250 кПа (Размер 7х4 см) Образец №136 | 1 | да
135 | НПС-6 |  |  | Табличка PT-0325 Давление на выходе ПНА "C" Диапазон: 0 - 1800 кПа L-100 кПа HH-1250 кПа (Размер 7х4 см) Образец №137 | 1 | да
136 | НПС-6 |  |  | Табличка PT-0306 Давление на выходе ПНА "А" Диапазон: 0 - 1800 кПа LL-500 кПа L-550 кПа HH-1150 кПа (Размер 7х4 см) Образец №138 | 1 | да
137 | НПС-7 |  |  | Табличка PT-0306 Давление на выходе ПНА "А" Диапазон: 0 - 1800 кПа LL-500 кПа L-550 кПа HH-1150 кПа (Размер 7х4 см) Образец №139 | 2 | да
138 | НПС-8 |  |  | Табличка PT-0306 Давление на выходе ПНА "А" Диапазон: 0 - 1800 кПа LL-500 кПа L-550 кПа HH-1150 кПа (Размер 7х4 см) Образец №140 | 3 | да
139 | НПС-9 |  |  | Табличка PT-0306 Давление на выходе ПНА "А" Диапазон: 0 - 1800 кПа LL-500 кПа L-550 кПа HH-1150 кПа (Размер 7х4 см) Образец №141 | 4 | да
140 | НПС-10 |  |  | Табличка PT-0306 Давление на выходе ПНА "А" Диапазон: 0 - 1800 кПа LL-500 кПа L-550 кПа HH-1150 кПа (Размер 7х4 см) Образец №142 | 5 | да
141 | НПС-11 |  |  | Табличка PT-0306 Давление на выходе ПНА "А" Диапазон: 0 - 1800 кПа LL-500 кПа L-550 кПа HH-1150 кПа (Размер 7х4 см) Образец №143 | 6 | да
142 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-9104 Температура обмоток статора электродвигателя ПНА "А" Диапазон: -50-200 С H-140 C HH-145 C (Размер 7х4 см) Образец №144 | 1 | да
143 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-9105 Температура обмоток статора электродвигателя ПНА "А" Диапазон: -50-200 С H-140 C HH-145 C (Размер 7х4 см) Образец №145 | 1 | да
144 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-9106 Температура обмоток статора электродвигателя ПНА "А" Диапазон: -50-200 С H-140 C HH-145 C (Размер 7х4 см) Образец №146 | 1 | да
145 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-9121 Температура обмоток статора электродвигателя ПНА "В" Диапазон: -50-200 С H-140 C HH-145 C (Размер 7х4 см) Образец №147 | 1 | да
146 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-9122 Температура обмоток статора электродвигателя ПНА "В" Диапазон: -50-200 С H-140 C HH-145 C (Размер 7х4 см) Образец №148 | 1 | да
147 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-9123 Температура обмоток статора электродвигателя ПНА "В" Диапазон: -50-200 С H-140 C HH-145 C (Размер 7х4 см) Образец №149 | 1 | да
148 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-9124 Температура обмоток статора электродвигателя ПНА "В" Диапазон: -50-200 С H-140 C HH-145 C (Размер 7х4 см) Образец №150 | 1 | да
149 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-9125 Температура обмоток статора электродвигателя ПНА "В" Диапазон: -50-200 С H-140 C HH-145 C (Размер 7х4 см) Образец №151 | 1 | да
150 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-9126 Температура обмоток статора электродвигателя ПНА "В" Диапазон: -50-200 С H-140 C HH-145 C (Размер 7х4 см) Образец №152 | 1 | да
151 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-9141 Температура обмоток статора электродвигателя ПНА "С" Диапазон: -50-200 С H-140 C HH-145 C (Размер 7х4 см) Образец №153 | 1 | да
152 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-9142 Температура обмоток статора электродвигателя ПНА "С" Диапазон: -50-200 С H-140 C HH-145 C (Размер 7х4 см) Образец №154 | 1 | да
153 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-9143 Температура обмоток статора электродвигателя ПНА "С" Диапазон: -50-200 С H-140 C HH-145 C (Размер 7х4 см) Образец №155 | 1 | да
154 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-9144 Температура обмоток статора электродвигателя ПНА "С" Диапазон: -50-200 С H-140 C HH-145 C (Размер 7х4 см) Образец №156 | 1 | да
155 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-9145 Температура обмоток статора электродвигателя ПНА "С" Диапазон: -50-200 С H-140 C HH-145 C (Размер 7х4 см) Образец №157 | 1 | да
156 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-9146 Температура обмоток статора электродвигателя ПНА "С" Диапазон: -50-200 С H-140 C HH-145 C (Размер 7х4 см) Образец №158 | 1 | да
157 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-9107 Температура подшипника насоса ПНА "А" Диапазон: -50-200 С H-85 C HH-100 C (Размер 7х4 см) Образец №159 | 1 | да
158 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-9127 Температура подшипника насоса ПНА "В" Диапазон: -50-200 С H-85 C HH-100 C (Размер 7х4 см) Образец №160 | 1 | да
159 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-9147 Температура подшипника насоса ПНА "С" Диапазон: -50-200 С H-85 C HH-100 C (Размер 7х4 см) Образец №161 | 1 | да
160 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-9108 Температура нижнего подшипника эл. двигателя ПНА"А" Диапазон: -50-200 С H-85 C HH-100 C (Размер 7х4 см) Образец №162 | 1 | да
161 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-9128 Температура нижнего подшипника эл. двигателя ПНА"В" Диапазон: -50-200 С H-85 C HH-100 C (Размер 7х4 см) Образец №163 | 1 | да
162 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-9148 Температура нижнего подшипника эл. двигателя ПНА"С" Диапазон: -50-200 С H-85 C HH-100 C (Размер 7х4 см) Образец №164 | 1 | да
163 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-9109 Температура верхнего подшипника эл. двигателя ПНА"А" Диапазон: -50-200 С H-85 C HH-100 C (Размер 7х4 см) Образец №165 | 1 | да
164 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-9129 Температура верхнего подшипника эл. двигателя ПНА"В" Диапазон: -50-200 С H-85 C HH-100 C (Размер 7х4 см) Образец №166 | 1 | да
165 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-9149 Температура верхнего подшипника эл. двигателя ПНА"С" Диапазон: -50-200 С H-85 C HH-100 C (Размер 7х4 см) Образец №167 | 1 | да
166 | НПС-6 |  |  | Табличка LSLH-9112 Аварийный уровень в ёмкости уплотнительного масла ПНА"А" L-500 мм HH-650 мм (Размер 7х4 см) Образец №168 | 1 | да
167 | НПС-6 |  |  | Табличка LSLH-9132 Аварийный уровень в ёмкости уплотнительного масла ПНА"В" L-500 мм HH-650 мм (Размер 7х4 см) Образец №169 | 1 | да
168 | НПС-6 |  |  | Табличка LSLH-9152 Аварийный уровень в ёмкости уплотнительного масла ПНА"С" L-500 мм HH-650 мм (Размер 7х4 см) Образец №170 | 1 | да
169 | НПС-6 |  |  | Табличка " PT-0333 Давление на входе ПНА"D" Диапазон: -50-250 кПа LL=-30 кПа L=0 кПа (Размер 7х4 см) Образец №171 | 1 | да
170 | НПС-6 |  |  | Табличка PT-0335 Давление на выходе ПНА "D" Диапазон: 0 - 1800 кПа LL-500 кПа L-550 кПа H-1150 кПа HH-1250 кПа (Размер 7х4 см) Образец №172 | 1 | да
171 | НПС-6 |  |  | Табличка PT-0335A Давление на выходе ПНА "D" Диапазон: 0 - 1800 кПа HH-1250 кПа (Размер 7х4 см) Образец №173 | 1 | да
172 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-9161 Температура обмотки U электродвигателя ПНА "D" Диапазон: -50-200 С H-130 C HH-145 C (Размер 7х4 см) Образец №174 | 1 | да
173 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-9162 Температура обмотки V электродвигателя ПНА "D" Диапазон: -50-200 С H-130 C HH-145 C (Размер 7х4 см) Образец №175 | 1 | да
174 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-9163 Температура обмотки W электродвигателя ПНА "D" Диапазон: -50-200 С H-130 C HH-145 C (Размер 7х4 см) Образец №176 | 1 | да
175 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-9167 Температура верхнего подшипника насоса ПНА"D" Диапазон: -50-200 С H-85 C HH-95 C (Размер 7х4 см) Образец №177 | 1 | да
176 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-9168 Температура нижнего подшипника эл. двигателя ПНА"D" Диапазон: -50-200 С H-105 C HH-115 C (Размер 7х4 см) Образец №178 | 1 | да
177 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-9169 Температура верхнего подшипника эл. двигателя ПНА"D" Диапазон: -50-200 С H-105 C HH-115 C (Размер 7х4 см) Образец №179 | 1 | да
178 | НПС-6 |  |  | Табличка LSL-9172 Аварийно-низкий уровень в ёмкости уплотнительной жидкости ПНА"D" LL-50 mm (Размер 7х4 см) Образец №180 | 1 | да
179 | НПС-6 |  |  | Табличка PSH-9161 Давление ёмкости уплотнительной жидкости ПНА"D" HH-300 кПа (Размер 7х4 см) Образец №181 | 1 | да
180 | НПС-6 |  |  | Табличка PT-0392 Давление на выходе ПН Диапазон: 0 - 1800 кПа L-550 кПа H-1150 кПа (Размер 7х4 см) Образец №182 | 1 | да
181 | НПС-6 |  |  | Табличка FT-0382 Расход на выходе подпорной насосной Диапазон: 0 - 3000 м3/ч L-400 м3/ч H-2500 м3/ч (Размер 7х4 см) Образец №183 | 1 | да
182 | НПС-6 |  |  | Табличка PT-0342 Давление до регуляторов линии УРД Диапазон: 0 - 1700 кПа L-500 кПа H-550 кПа (Размер 7х4 см) Образец №184 | 1 | да
183 | НПС-6 |  |  | Табличка PT-0340 Давление после регуляторов линии УРД Диапазон: 0 - 1700 кПа H-1400 кПа HH-1550 кПа (Размер 7х4 см) Образец №185 | 1 | да
184 | НПС-6 |  |  | Табличка PT-0091 Давление на выходе погружного насоса PU C004A " Диапазон: 0 - 3500 кПа LL-500 кПа L-600 кПа H-1230 кПа (Размер 7х4 см) Образец №186 | 1 | да
185 | НПС-6 |  |  | Табличка PT-0096 Давление на выходе погружного насоса PU C004В " Диапазон: 0 - 3500 кПа LL-500 кПа L-600 кПа H-1230 кПа (Размер 7х4 см) Образец №187 | 1 | да
186 | НПС-6 |  |  | Табличка PT-0090 Давление после насосов и на вход PCV-0090 Диапазон: 0 - 3500 кПа L-960 кПа H-1230 кПа (Размер 7х4 см) Образец №188 | 1 | да
187 | НПС-6 |  |  | Табличка PIT-0095А Давление в межстенном пространстве ёмкости VE-C003A Диапазон: 0 - 100 кПа L-25 кПа (Размер 7х4 см) Образец №189 | 1 | да
188 | НПС-6 |  |  | Табличка PIT-0095B Давление в межстенном пространстве ёмкости VE-C003B Диапазон: 0 - 100 кПа L-25 кПа (Размер 7х4 см) Образец №190 | 1 | да
189 | НПС-6 |  |  | Табличка PIT-0095C Давление в межстенном пространстве ёмкости VE-C003C Диапазон: 0 - 100 кПа L-25 кПа (Размер 7х4 см) Образец №191 | 1 | да
190 | НПС-6 |  |  | Табличка PIT-0095D Давление в межстенном пространстве ёмкости VE-C003D Диапазон: 0 - 100 кПа L-25 кПа (Размер 7х4 см) Образец №192 | 1 | да
191 | НПС-6 |  |  | Табличка TT-0090 Температура во входном коллекторе погружных насосов Диапазон: -50 - 100 С LL-0 С H-30 C (Размер 7х4 см) Образец №193 | 1 | да
192 | НПС-6 |  |  | Табличка LIT-0091A Уровень в ёмкости VE-C003A Диапазон: 0 - 2300 мм LL-300 мм L-500 мм H- 700 мм HH-1100 мм (Размер 7х4 см) Образец №194 | 1 | да
193 | НПС-6 |  |  | Табличка LIT-0091B Уровень в ёмкости VE-C003B Диапазон: 0 - 2300 мм LL-300 мм L-500 мм H- 700 мм HH-1100 мм (Размер 7х4 см) Образец №195 | 1 | да
194 | НПС-6 |  |  | Табличка LIT-0091C Уровень в ёмкости VE-C003C Диапазон: 0 - 2300 мм LL-300 мм L-500 мм H- 700 мм HH-1100 мм (Размер 7х4 см) Образец №196 | 1 | да
195 | НПС-6 |  |  | Табличка LIT-0091D Уровень в ёмкости VE-C003D Диапазон: 0 - 2300 мм LL-300 мм L-500 мм H- 700 мм HH-1100 мм (Размер 7х4 см) Образец №197 | 1 | да
196 | НПС-6 |  |  | Табличка LSHH-0090A Аварийно-высокий уровень в ёмкости VE-C003А HH-1600 мм (Размер 7х4 см) Образец №198 | 1 | да
197 | НПС-6 |  |  | Табличка LSHH-0090В Аварийно-высокий уровень в ёмкости VE-C003В HH-1600 мм (Размер 7х4 см) Образец №199 | 1 | да
198 | НПС-6 |  |  | Табличка LSHH-0090С Аварийно-высокий уровень в ёмкости VE-C003С HH-1600 мм (Размер 7х4 см) Образец №200 | 1 | да
199 | НПС-6 |  |  | Табличка LSHH-0090D Аварийно-высокий уровень в ёмкости VE-C003D HH-1600 мм (Размер 7х4 см) Образец №201 | 1 | да
200 | НПС-6 |  |  | Табличка PIT-0094A Давление в трубопроводе заправки азотом клапан 1 Диапазон: 0 - ..... кПа L-1350 кПа (Размер 7х4 см) Образец №202 | 1 | да
201 | НПС-6 |  |  | Табличка PIT-0094B Давление в трубопроводе заправки азотом клапан 2 Диапазон: 0 - ..... кПа L-1350 кПа (Размер 7х4 см) Образец №203 | 1 | да
202 | НПС-6 |  |  | Табличка PIT-0094C Давление в трубопроводе заправки азотом клапан 3 Диапазон: 0 - ..... кПа L-1350 кПа (Размер 7х4 см) Образец №204 | 1 | да
203 | НПС-6 |  |  | Табличка PIT-0094D Давление в трубопроводе заправки азотом клапан 4 Диапазон: 0 - ..... кПа L-1350 кПа (Размер 7х4 см) Образец №205 | 1 | да
204 | НПС-6 |  |  | Табличка LIT-0401 Уровень в ёмкости VE-A001 Диапазон: 0 - 2400 мм L-450 мм H- 1900 мм (Размер 7х4 см) Образец №206 | 1 | да
205 | НПС-6 |  |  | Табличка LIT-0341 Уровень в ёмкости VE-C001 Диапазон: 0 - 2400 мм L-450 мм H- 1900 мм (Размер 7х4 см) Образец №207 | 1 | да
206 | НПС-6 |  |  | Табличка LIT-0182 Уровень в ёмкости VE-A002 Диапазон: 0 - 2400 мм L-450 мм H- 1900 мм (Размер 7х4 см) Образец №208 | 1 | да
207 | НПС-6 |  |  | Табличка LIT-0411 Уровень в ёмкости VE-C002 Диапазон: 0 - 2400 мм L-450 мм H- 1900 мм (Размер 7х4 см) Образец №209 | 1 | да
208 | НПС-6 |  |  | Табличка LSHH-0403 Уровень в ёмкости VE-A001 HH- 2150 мм (Размер 7х4 см) Образец №210 | 1 | да
209 | НПС-6 |  |  | Табличка LSHH-0342 Уровень в ёмкости VE-C001 HH- 2150 мм (Размер 7х4 см) Образец №211 | 1 | да
210 | НПС-6 |  |  | Табличка LSHH-0413 Уровень в ёмкости VE-C002 HH- 2150 мм (Размер 7х4 см) Образец №212 | 1 | да
211 | НПС-6 |  |  | Табличка LSHH-0183 Уровень в ёмкости VE-A002 HH- 2150 мм (Размер 7х4 см) Образец №213 | 1 | да
212 | НПС-6 |  |  | Табличка PG- 0302 Давление на входе ПНА-«А» (Размер 7х4 см) Образец №214 | 1 | да
213 | НПС-6 |  |  | Табличка PG- 0306 Давление на выходе ПНА-«А» (Размер 7х4 см) Образец №215 | 1 | да
214 | НПС-6 |  |  | Табличка PG- 0312 Давление на входе ПНА-«В» (Размер 7х4 см) Образец №216 | 1 | да
215 | НПС-6 |  |  | Табличка PG- 0316 Давление на выходе ПНА-«В» (Размер 7х4 см) Образец №217 | 1 | да
216 | НПС-6 |  |  | Табличка PG- 0322 Давление на входе ПНА-«С» (Размер 7х4 см) Образец №218 | 1 | да
217 | НПС-6 |  |  | Табличка PG- 0326 Давление на выходе ПНА-«С» (Размер 7х4 см) Образец №219 | 1 | да
218 | НПС-6 |  |  | Табличка " PG- 0332 Давление на входе ПНА-«D» (Размер 7х4 см) Образец №220 | 1 | да
219 | НПС-6 |  |  | Табличка " PG- 0336 Давление на выходе ПНА-«D» (Размер 7х4 см) Образец №221 | 1 | да
220 | НПС-6 |  |  | Табличка PG- 0414 Давление на выходе дренаж.емк.МН насоса "PU-C004" (Размер 7х4 см) Образец №222 | 1 | да
221 | НПС-6 |  |  | Табличка PG- 0344 Давление на выходе дренаж.емк.ПН насосной "PU-C003" (Размер 7х4 см) Образец №223 | 1 | да
222 | НПС-6 |  |  | Табличка PG- 0185 Давление на выходе дренаж.емк.не учтен. нефти насоса "PU-A002" (Размер 7х4 см) Образец №224 | 1 | да
223 | НПС-6 |  |  | Табличка PG- 0404 Давление на выходе дренаж.емк. учтен. нефти насоса "PU-A001" (Размер 7х4 см) Образец №225 | 1 | да
224 | НПС-6 |  |  | Табличка PG- 0308 Давление нефти на выходе после регулятора "FV 0392" (Размер 7х4 см) Образец №226 | 1 | да
225 | НПС-6 |  |  | Табличка PG- 0067 Давление нефти на выходе после регулятора «PVA 0709» (Размер 7х4 см) Образец №227 | 1 | да
226 | НПС-6 |  |  | Табличка PG- 0068 Давление нефти на входе регулятора «PVA 0709» (Размер 7х4 см) Образец №228 | 1 | да
227 | НПС-6 |  |  | Табличка PG-0091 Давление нефти на выкиде насоса PU-C003A" (Размер 7х4 см) Образец №229 | 1 | да
228 | НПС-6 |  |  | Табличка PG-0098 Давление нефти на выкиде насоса PU-C003B" (Размер 7х4 см) Образец №230 | 1 | да
229 | НПС-6 |  |  | Табличка PG-0099 Давление нефти в коллекторе на выкиде насосов PU-C003А и PU-C003B" (Размер 7х4 см) Образец №231 | 1 | да
230 | НПС-6 |  |  | Табличка PG-0100 Давление нефти в коллекторе на входе в ССВД (Размер 7х4 см) Образец №232 | 1 | да
231 | НПС-6 |  |  | Табличка PT-0405 Давление в ёмкости сбора дренажей VE-A001 Диапазон: 0 - 206,8 кПа L-99,8 кПа H-104,6 кПа (Размер 7х4 см) Образец №233 | 1 | да
232 | НПС-6 |  |  | Табличка PT-0345 Давление в ёмкости сбора дренажей VE-C001 Диапазон: 0 - 206,8 кПа L-99,8 кПа H-104,6 кПа (Размер 7х4 см) Образец №234 | 1 | да
233 | НПС-6 |  |  | Табличка PT-0186 Давление в ёмкости сбора дренажей VE-A002 Диапазон: 0 - 206,8 кПа L-99,8 кПа H-104,6 кПа (Размер 7х4 см) Образец №235 | 1 | да
234 | НПС-6 |  |  | Табличка PT-0415 Давление в ёмкости сбора дренажей VE-C002 Диапазон: 0 - 206,8 кПа L-99,8 кПа H-104,6 кПа (Размер 7х4 см) Образец №236 | 1 | да
235 | НПС-6 |  |  | Табличка PT-0404 Давление на выходе погружного насоса PU-A001 Диапазон: 0 - 400 кПа LL-130 кПа HH-350 кПа (Размер 7х4 см) Образец №237 | 1 | да
236 | НПС-6 |  |  | Табличка PT-0344 Давление на выходе погружного насоса PU-C003 Диапазон: 0 - 400 кПа LL-130 кПа HH-350 кПа (Размер 7х4 см) Образец №238 | 1 | да
237 | НПС-6 |  |  | Табличка PT-0185 Давление на выходе погружного насоса PU-A002 Диапазон: 0 - 1800 кПа HH-610 кПа (Размер 7х4 см) Образец №239 | 1 | да
238 | НПС-6 |  |  | Табличка PT-0404 Давление на выходе погружного насоса PU-C004 Диапазон: 0 - 400 кПа HH-350 кПа (Размер 7х4 см) Образец №240 | 1 | да
239 | НПС-6 |  |  | Табличка LIT-0140 Уровень в ёмкости VE-C003 Диапазон: 0 - 4325 мм LL-300 мм L-350 мм H- 1750 мм HH- 1800 мм (Размер 7х4 см) Образец №241 | 1 | да
240 | НПС-6 |  |  | Табличка Мн1.1 Давление азота на предохранительном клапане №1 (Размер 7х4 см) Образец №242 | 1 | да
241 | НПС-6 |  |  | Табличка Мн 2.1 Давление нефти на выходе предохранительного клапана №1 (Размер 7х4 см) Образец №243 | 1 | да
242 | НПС-6 |  |  | Табличка Мн 1.2 Давление азота на предохранительном клапане №2 (Размер 7х4 см) Образец №244 | 1 | да
243 | НПС-6 |  |  | Табличка Мн 2.2 Давление нефти на выходе предохранительного клапана №2 (Размер 7х4 см) Образец №245 | 1 | да
244 | НПС-6 |  |  | Табличка Мн 1.7 Давление нефти на входе предохранительного клапана №3 (Размер 7х4 см) Образец №246 | 1 | да
245 | НПС-6 |  |  | Табличка Мн 1.3 Давление азота на предохранительном клапане №3 (Размер 7х4 см) Образец №247 | 1 | да
246 | НПС-6 |  |  | Табличка Мн 2.3 Давление нефти на выходе предохранительного клапана №3 (Размер 7х4 см) Образец №248 | 1 | да
247 | НПС-6 |  |  | Табличка Мн 1.8 Давление нефти на входе предохранительного клапана №4 (Размер 7х4 см) Образец №249 | 1 | да
248 | НПС-6 |  |  | Табличка Мн 1.4 Давление азота на предохранительном клапане №4 (Размер 7х4 см) Образец №250 | 1 | да
249 | НПС-6 |  |  | Табличка Мн 2.4 Давление нефти на выходе предохранительного клапана №4 (Размер 7х4 см) Образец №251 | 1 | да
250 | НПС-6 |  |  | Табличка Мн 3.6 Давление азота в коллекторе гидропневматического аккумулятора (Размер 7х4 см) Образец №252 | 1 | да
251 | НПС-6 |  |  | Табличка Мн 3.5 Давление тосола в коллекторе гидропневматического аккумулятора (Размер 7х4 см) Образец №253 | 1 | да
252 | НПС-6 |  |  | Табличка Мн1.5 Давление нефти на входе предохранительного клапана №1 (Размер 7х4 см) Образец №254 | 1 | да
253 | НПС-6 |  |  | Табличка Мн 1.6 Давление нефти на входе предохранительного клапана №2 (Размер 7х4 см) Образец №255 | 1 | да
254 | НПС-6 |  |  | Табличка PT-0392 Давление на выходе подпорной насосной Диапазон: 0 - 1800 кПа L-550 кПа H-1150 кПа (Размер 7х4 см) Образец №256 | 1 | да
255 | НПС-6 |  |  | Табличка FT-0382 Расход на выходе подпорной насосной Диапазон: 0 - 3000 кПа L-400 м3/ч H-2500 м3/ч (Размер 7х4 см) Образец №257 | 1 | да
256 | НПС-6 |  |  | Табличка LSHH-0204 Аварийно-высокий уровень в резервуаре ТК-001А HH-15800 мм (Размер 7х4 см) Образец №258 | 1 | да
257 | НПС-6 |  |  | Табличка LSHH-0254 Аварийно-высокий уровень в резервуаре ТК-001В HH-15800 мм (Размер 7х4 см) Образец №259 | 1 | да
258 | НПС-6 |  |  | Табличка LSLL-0211 Аварийно-низкий уровень в резервуаре ТК-001А LL-2300 мм (Размер 7х4 см) Образец №260 | 1 | да
259 | НПС-6 |  |  | Табличка LSLL-0261 Аварийно-низкий уровень в резервуаре ТК-001B LL-2300 мм (Размер 7х4 см) Образец №261 | 1 | да
260 | НПС-6 |  |  | Табличка LIT-0206 Уровень в резервуаре ТК-001А Диапазон: 0 - 20000 мм LL-2400 мм L-2600 мм H-15500 мм НН-15700 мм (Размер 7х4 см) Образец №262 | 1 | да
261 | НПС-6 |  |  | Табличка LIT-0256 Уровень в резервуаре ТК-001В Диапазон: 0 - 20000 мм LL-2400 мм L-2600 мм H-15500 мм НН-15700 мм (Размер 7х4 см) Образец №263 | 1 | да
262 | НПС-6 |  |  | Табличка 4А-1АТ Загазованность в каре резервуара ТК-001А Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №264 | 1 | да
263 | НПС-6 |  |  | Табличка 4А-2АТ Загазованность в каре резервуара ТК-001А Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №265 | 1 | да
264 | НПС-6 |  |  | Табличка 4А-3АТ Загазованность в каре резервуара ТК-001А Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №266 | 1 | да
265 | НПС-6 |  |  | Табличка 4А-4АТ Загазованность в каре резервуара ТК-001А Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №267 | 1 | да
266 | НПС-6 |  |  | Табличка 4B-1АТ Загазованность в каре резервуара ТК-001B Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №268 | 1 | да
267 | НПС-6 |  |  | Табличка 4B-2АТ Загазованность в каре резервуара ТК-001B Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №269 | 1 | да
268 | НПС-6 |  |  | Табличка 4B-3АТ Загазованность в каре резервуара ТК-001B Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №270 | 1 | да
269 | НПС-6 |  |  | Табличка 4B-4АТ Загазованность в каре резервуара ТК-001B Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №271 | 1 | да
270 | НПС-6 |  |  | Табличка LIT-0286 Уровень в резервуаре ТК-002А Диапазон: 0 - 20000 мм LL-2000 мм L-2700 мм H-15800 мм НН-16300 мм (Размер 7х4 см) Образец №272 | 1 | да
271 | НПС-6 |  |  | Табличка LIT-0276 Уровень в резервуаре ТК-002B Диапазон: 0 - 20000 мм LL-2000 мм L-2700 мм H-15800 мм НН-16300 мм (Размер 7х4 см) Образец №273 | 1 | да
272 | НПС-6 |  |  | Табличка LSHH-0274 Аварийно-высокий уровень в резервуаре ТК-002В HH-16400 мм (Размер 7х4 см) Образец №274 | 1 | да
273 | НПС-6 |  |  | Табличка LSHH-0275 Аварийно-высокий уровень в резервуаре ТК-002В HH-16400 мм (Размер 7х4 см) Образец №275 | 1 | да
274 | НПС-6 |  |  | Табличка LSHH-0277 Аварийно-высокий уровень в резервуаре ТК-002В HH-16400 мм (Размер 7х4 см) Образец №276 | 1 | да
275 | НПС-6 |  |  | Табличка LSHH-0284 Аварийно-высокий уровень в резервуаре ТК-002A HH-16400 мм (Размер 7х4 см) Образец №277 | 1 | да
276 | НПС-6 |  |  | Табличка LSHH-0285 Аварийно-высокий уровень в резервуаре ТК-002A HH-16400 мм (Размер 7х4 см) Образец №278 | 1 | да
277 | НПС-6 |  |  | Табличка LSHH-0287 Аварийно-высокий уровень в резервуаре ТК-002A HH-16400 мм (Размер 7х4 см) Образец №279 | 1 | да
278 | НПС-6 |  |  | Табличка LSLL-0291 Аварийно-высокий уровень в резервуаре ТК-002А LL-1900 мм (Размер 7х4 см) Образец №280 | 1 | да
279 | НПС-6 |  |  | Табличка LSLL-0281 Аварийно-высокий уровень в резервуаре ТК-002В LL-1900 мм (Размер 7х4 см) Образец №281 | 1 | да
280 | НПС-6 |  |  | Табличка АТ-0241 Загазованность в каре резервуара ТК-002B Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №282 | 1 | да
281 | НПС-6 |  |  | Табличка АТ-0242 Загазованность в каре резервуара ТК-002B Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №283 | 1 | да
282 | НПС-6 |  |  | Табличка АТ-0243 Загазованность в каре резервуара ТК-002B Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №284 | 1 | да
283 | НПС-6 |  |  | Табличка АТ-0244 Загазованность в каре резервуара ТК-002B Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №285 | 1 | да
284 | НПС-6 |  |  | Табличка АТ-0245 Загазованность в каре резервуара ТК-002B Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №286 | 1 | да
285 | НПС-6 |  |  | Табличка АТ-0246 Загазованность в каре резервуара ТК-002B Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №287 | 1 | да
286 | НПС-6 |  |  | Табличка АТ-0247 Загазованность в каре резервуара ТК-002B Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №288 | 1 | да
287 | НПС-6 |  |  | Табличка АТ-0248 Загазованность в каре резервуара ТК-002B Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №289 | 1 | да
288 | НПС-6 |  |  | Табличка АТ-0249 Загазованность в каре резервуара ТК-002B Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №290 | 1 | да
289 | НПС-6 |  |  | Табличка АТ-0250 Загазованность в каре резервуара ТК-002B Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №291 | 1 | да
290 | НПС-6 |  |  | Табличка АТ-0251 Загазованность в каре резервуара ТК-002B Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №292 | 1 | да
291 | НПС-6 |  |  | Табличка АТ-0252 Загазованность в каре резервуара ТК-002B Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №293 | 1 | да
292 | НПС-6 |  |  | Табличка АТ-0253 Загазованность в каре резервуара ТК-002B Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №294 | 1 | да
293 | НПС-6 |  |  | Табличка АТ-0254 Загазованность в каре резервуара ТК-002B Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №295 | 1 | да
294 | НПС-6 |  |  | Табличка АТ-0255 Загазованность в каре резервуара ТК-002B Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №296 | 1 | да
295 | НПС-6 |  |  | Табличка АТ-0261 Загазованность в каре резервуара ТК-002А Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №297 | 1 | да
296 | НПС-6 |  |  | Табличка АТ-0262 Загазованность в каре резервуара ТК-002А Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №298 | 1 | да
297 | НПС-6 |  |  | Табличка АТ-0263 Загазованность в каре резервуара ТК-002А Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №299 | 1 | да
298 | НПС-6 |  |  | Табличка АТ-0264 Загазованность в каре резервуара ТК-002А Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №300 | 1 | да
299 | НПС-6 |  |  | Табличка АТ-0265 Загазованность в каре резервуара ТК-002А Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №301 | 1 | да
300 | НПС-6 |  |  | Табличка АТ-0266 Загазованность в каре резервуара ТК-002А Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №302 | 1 | да
301 | НПС-6 |  |  | Табличка АТ-0267 Загазованность в каре резервуара ТК-002А Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №303 | 1 | да
302 | НПС-6 |  |  | Табличка АТ-0268 Загазованность в каре резервуара ТК-002А Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №304 | 1 | да
303 | НПС-6 |  |  | Табличка АТ-0269 Загазованность в каре резервуара ТК-002А Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №305 | 1 | да
304 | НПС-6 |  |  | Табличка АТ-0270 Загазованность в каре резервуара ТК-002А Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №306 | 1 | да
305 | НПС-6 |  |  | Табличка АТ-0271 Загазованность в каре резервуара ТК-002А Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №307 | 1 | да
306 | НПС-6 |  |  | Табличка АТ-0272 Загазованность в каре резервуара ТК-002А Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №308 | 1 | да
307 | НПС-6 |  |  | Табличка АТ-0273 Загазованность в каре резервуара ТК-002А Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №309 | 1 | да
308 | НПС-6 |  |  | Табличка АТ-0274 Загазованность в каре резервуара ТК-002А Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №310 | 1 | да
309 | НПС-6 |  |  | Табличка АТ-0275 Загазованность в каре резервуара ТК-002А Диапазон: 0 - 100 % НКПР H-10 % НКПР НН-40 % НКПР (Размер 7х4 см) Образец №311 | 1 | да
310 | НПС-6 |  |  | Табличка TG-0203 Температура нефти в резервуаре ТК-001А (Размер 7х4 см) Образец №312 | 1 | да
311 | НПС-6 |  |  | Табличка TG-0253 Температура нефти в резервуаре ТК-001В (Размер 7х4 см) Образец №313 | 1 | да
312 | НПС-6 |  |  | Табличка TG-0283 Температура нефти в резервуаре ТК-002А (Размер 7х4 см) Образец №314 | 1 | да
313 | НПС-6 |  |  | Табличка TG-0273 Температура нефти в резервуаре ТК-002В (Размер 7х4 см) Образец №315 | 1 | да
314 | НПС-6
315 | НПС-6
316 | НПС-6
317 | НПС-6
318 | НПС-6
319 | НПС-6
320 | НПС-6
321 | НПС-6
322 | НПС-6
323 | НПС-6
324 | НПС-6
325 | НПС-6
326 | НПС-6
327 | НПС-6
328 | НПС-6
329 | НПС-6
330 | НПС-6
331 | НПС-6
332 | НПС-6
333 | НПС-6
334 | НПС-6
335 | НПС-6
336 | НПС-6
337 | НПС-6
338 | НПС-6
339 | НПС-6
340 | НПС-6
341 | НПС-6
342 | НПС-6
343 | НПС-6
344 | НПС-6
345 | НПС-6
346 | НПС-6
347 | НПС-6
348 | НПС-6
349 | НПС-6
350 | НПС-6
351 | НПС-6
352 | НПС-6
353 | НПС-6
354 | НПС-6
355 | НПС-6
356 | НПС-6
357 | НПС-6
358 | НПС-6
359 | НПС-6
360 | НПС-6
361 | НПС-6
362 | НПС-6
363 | НПС-6
364 | НПС-6
365 | НПС-6
366 | НПС-6
367 | НПС-6
368 | НПС-6
369 | НПС-6
370 | НПС-6
371 | НПС-6
372 | НПС-6
373 | НПС-6
374 | НПС-6
375 | НПС-6
376 | НПС-6
377 | НПС-6
378 | НПС-6
379 | НПС-6
380 | НПС-6
381 | НПС-6
382 | НПС-6
383 | НПС-6
384 | НПС-6
385 | НПС-6
386 | НПС-6
387 | НПС-6
388 | НПС-6
389 | НПС-6
390 | НПС-6
391 | НПС-6
392 | НПС-6
393 | НПС-6
394 | НПС-6
395 | НПС-6