| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Древесная стружка |  |  |

| - 1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |
| --- | --- |
| 1.1 Наименование и адрес проектирующей организации / Наименование и адрес предприятия-заказчика | АО «КТК-К» |
| 1.2 Объект установки | НПС «Исатай», НПС Курмангазы |
| 1.3 Назначение | Древесная стружка (лиственных пород) |
| 1.4 Количество заказываемых изделий, кг. | Древесная стружка (лиственных пород)– 200 кг |
| - 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ |  |
| 2.1 Наименование фазы | Вода сточная |
| 2.2 Физическое состояние | жидкое |
| - 3 ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ |  |
| 3.1 Срок службы изделия, назначенный / полный (до списания), год | - |
| 3.2 Допускаемый срок хранения в упаковке и консервации изготовителя, мес. | - |
| - 4 ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| 4.1 Описание | ДРЕВЕСНЫЕ СТРУЖКИ, механически измельченная древесина в виде мелкозернистого сыпучего материала; размер частиц (зерен) от нескольких долей мм3 до 3 мм3. Древесные опилки получаются как отход в лесопильном и других производствах по механической обработке древесины, составляя от 6 до 30% общего количества обрабатываемой древесины. |
| 4.2 Применение | На стадии механической очистки целесообразно применять фильтрование промстоков через древесностружечную массу и древесноугольную мелочь со скоростью не более 2 м/ч для обеспечения степени 60…65 %. |

Инженер-технолог по очистным   сооружениям

ВР КТК-К			       Аккалиева Ж.Г.	___________

должность 	(подпись)                          (Ф.И.О.)                                      (дата)