# Опросный лист

# Кварцевый песок фракций 08-1,2 мм

Кварц – один из наиболее популярных материалов, используемых для водоподготовки. Это обусловлено его уникальными свойствами: способностью удалять из воды хлор, железо, алюминий, марганец, пестициды, диоксины, нитраты, грибок, водоросли, паразитов и др. Он сокращает количество радионуклидов в жидкости, борется с вирусами и бактериями, поглощает ионы тяжелых металлов и т.п.

Зерна кварца обладают однородным составом, твердостью, химической инертностью, низкой истираемостью и высокой грязеемкостью, но при этом незначительным количество глинистых примесей. Поэтому материал широко используется в качестве загрузки механических фильтров при очистке стоков в промышленных и бытовых масштабах, а также подготовке питьевой воды.

Благодаря возможности получать гранулы различных фракций кварцевый песок может использоваться в фильтрах с несколькими слоями. В частности, он применяется в качестве послойной засыпки в фильтрационных системах общественных и частных бассейнов.

Кварц эффективно очищает воду от пыли, грязи, вредных химических соединений, органических комплексов, конгломератов микроорганизмов и других мелких частиц благодаря неровной поверхности зерен. Он устойчив к механическим нагрузкам, что обусловливает его длительный срок эксплуатации.

Процесс фильтрации может проходить двумя способами:

- Оседание, при котором различные примеси оседают на поверхность песка;

- Процеживание, подразумевающее пропускание жидкости через песчаный слой, задерживающий загрязнения.

Недостаток обоих вариантов заключается в закупоривании межзернового пространства сорбента взвешенными частицами, что усложняет подачу воды и делает песок непригодным для фильтрования. Поэтому необходимо проводить регулярную очистку песчаного слоя путем промывки. Многие фильтры механической очистки выполняют ее автоматически.

Также следует учитывать истирание гранул, сокращающее фильтрационный слой. В таком случае нужно досыпать недостающее количество сорбента, либо заменить его на новый