## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0039-PROC-2021 Закупка оборудования и материалов КИПиА для КТК-Р / Purchase № 0039-PROC-2021 Purchase of equipment and materials for instrumentation and automation for CPC-R
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 25.02.21 18:00
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56915032 | 1084056 | 29911 | CENTRAL | Искробезопасный барьер Z779 / Intrinsically safe barrier Z779 | Z779 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1084056 | 3375 | 1 | EA | 51 | 51Z | ELCON
2 | 56915033 | 1084056 | 29911 | CENTRAL | Искробезопасный барьер Z779 / Intrinsically safe barrier Z779 | Z779 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1084056 | 3375 | 2 | EA | 51 | 51Z | ELCON
3 | 56915034 | 1084057 | 29911 | CENTRAL | Искробезопасный барьер Z787 / Intrinsically safe barrier Z787 | Z787 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1084057 | 3375 | 3 | EA | 51 | 51Z | ELCON
4 | 56915035 | 1084057 | 29911 | CENTRAL | Искробезопасный барьер Z787 / Intrinsically safe barrier Z787 | Z787 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1084057 | 3375 | 4 | EA | 51 | 51Z | ELCON
5 | 56942170 | 1089750 | 33359 | MAR_T | Пневмоклапан электромагнитный 577-705-…-0 Rexroth Mecman 916\23 00. 24V 10 Bar. 100%. / Air solenoid valve 577-705-…-0 Rexroth Mecman 916\23 00. 24V 10 Bar. 100%. | 577-705-…-0 Rexroth Mecman 916\23 00. 24V 10 Bar. 100%. | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1089750 | 3375 | 5 | EA | 91 | 91A | REXROTH
6 | 56943055 | 1070778 | 33521 | MAR_T | Кнопочная станция искробезопасная "Гамма-01 КС-И" исп.10 / Push-button station non-sparking "Gamma-01 KS-I" | зав. номер №11.009; Версия САП клиента 874. | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1070778 | 3375 | 6 | EA | 60 | 60Z
7 | 56943276 | 1049621 | 33551 | CENTRAL | ТИП 8203, Электрод pH, UNITRODE PLUS pH, 120мм / Type 8203, pH probe, UNITRODE PLUS pH, 120mm | ID-Nr:560376 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1049621 | 3375 | 7 | EA | 14 | 14Z | BURKERT
8 | 56943277 | 1049621 | 33551 | CENTRAL | ТИП 8203, Электрод pH, UNITRODE PLUS pH, 120мм / Type 8203, pH probe, UNITRODE PLUS pH, 120mm | ID-Nr:560376 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1049621 | 3375 | 8 | EA | 14 | 14Z | BURKERT
9 | 56943278 | 1049621 | 33551 | CENTRAL | ТИП 8203, Электрод pH, UNITRODE PLUS pH, 120мм / Type 8203, pH probe, UNITRODE PLUS pH, 120mm | ID-Nr:560376 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1049621 | 3375 | 9 | EA | 14 | 14Z | BURKERT
10 | 56943279 | 1049621 | 33551 | CENTRAL | ТИП 8203, Электрод pH, UNITRODE PLUS pH, 120мм / Type 8203, pH probe, UNITRODE PLUS pH, 120mm | ID-Nr:560376 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1049621 | 3375 | 10 | EA | 14 | 14Z | BURKERT
11 | 56944333 | 1090190 | 33551 | CENTRAL | Фитинг, присоед.: муфта разъем. под склейку d20, корпус: PVC, уплотнение: FKM, датчик: крыльчатка PVDF, DN15 v2 / Fitting, connecting: coupling d20, demountable under gluing together, case: PVC, consolidation: FKM, sensor: PVDF, DN15 v2 | S030 (423938) | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1090190 | 3375 | 11 | EA | 53 | 53A | BURKERT
12 | 56944335 | 1090212 | 33551 | CENTRAL | Фитинг, присоед.: муфта разъем. под склейку d32, корпус: PVC, уплотнение: FKM, датчик: крыльчатка PVDF / Fitting, connecting: coupling d32, demountable under gluing together, case: PVC, consolidation: FKM, sensor: PVDF | S030 (423940) | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1090212 | 3375 | 12 | EA | 53 | 53A | BURKERT
13 | 56944339 | 1090213 | 33551 | CENTRAL | Фитинг, присоед.: муфта разъем. под склейку d50, корпус: PVC, уплотнение: FKM, датчик: крыльчатка PVDF / Fitting, connecting: coupling d50, demountable under gluing together, case: PVC, consolidation: FKM, sensor: PVDF |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1090213 | 3375 | 13 | EA | 53 | 53A | BURKERT
14 | 56944342 | 1090214 | 33551 | CENTRAL | Фитинг, присоед.: муфта разъем. под склейку d20, корпус: PVC, уплотнение: FKM, DN15 v2 / Fitting, connecting: coupling d20, demountable under gluing together, case: PVC, consolidation: FKM, DN15 v2 |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1090214 | 3375 | 14 | EA | 53 | 53A | BURKERT
15 | 56944344 | 1090215 | 33551 | CENTRAL | Фитинг, присоед.: муфта разъем. под склейку d25, корпус: PVC, уплотнение: FKM / Fitting, connecting: coupling d25, demountable under gluing together, case: PVC, consolidation: FKM |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1090215 | 3375 | 15 | EA | 53 | 53A | BURKERT
16 | 56944347 | 1090190 | 33551 | CENTRAL | Фитинг, присоед.: муфта разъем. под склейку d20, корпус: PVC, уплотнение: FKM, датчик: крыльчатка PVDF, DN15 v2 / Fitting, connecting: coupling d20, demountable under gluing together, case: PVC, consolidation: FKM, sensor: PVDF, DN15 v2 |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1090190 | 3375 | 16 | EA | 53 | 53A | BURKERT
17 | 56944349 | 1090212 | 33551 | CENTRAL | Фитинг, присоед.: муфта разъем. под склейку d32, корпус: PVC, уплотнение: FKM, датчик: крыльчатка PVDF / Fitting, connecting: coupling d32, demountable under gluing together, case: PVC, consolidation: FKM, sensor: PVDF |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1090212 | 3375 | 17 | EA | 53 | 53A | BURKERT
18 | 56944350 | 1090213 | 33551 | CENTRAL | Фитинг, присоед.: муфта разъем. под склейку d50, корпус: PVC, уплотнение: FKM, датчик: крыльчатка PVDF / Fitting, connecting: coupling d50, demountable under gluing together, case: PVC, consolidation: FKM, sensor: PVDF |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1090213 | 3375 | 18 | EA | 53 | 53A | BURKERT
19 | 56944352 | 1090214 | 33551 | CENTRAL | Фитинг, присоед.: муфта разъем. под склейку d20, корпус: PVC, уплотнение: FKM, DN15 v2 / Fitting, connecting: coupling d20, demountable under gluing together, case: PVC, consolidation: FKM, DN15 v2 |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1090214 | 3375 | 19 | EA | 53 | 53A | BURKERT
20 | 56944355 | 1090215 | 33551 | CENTRAL | Фитинг, присоед.: муфта разъем. под склейку d25, корпус: PVC, уплотнение: FKM / Fitting, connecting: coupling d25, demountable under gluing together, case: PVC, consolidation: FKM |  | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1090215 | 3375 | 20 | EA | 53 | 53A | BURKERT
21 | 56943322 | 1089959 | 33560 | WEST | Извещатель пожарный ручной ИП 535 Гарант-М, с оним кабельными вводами / Manual Call Pointl IP 535 Garant-M, with one cable glands |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1089959 | 3375 | 21 | EA | 14 | 14G
22 | 56943333 | 1078957 | 33560 | WEST | Извещатель пожарный ручной ИП 535 Гарант-М, с двумя кабельными вводами / Manual Call Pointl IP 535 Garant-M, with two cable glands | ИП 535 Гарант-М | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1078957 | 3375 | 22 | EA | 14 | 14G | SPPRIBOR
23 | 56943353 | 1008686 | 33568 | WEST | Манометр WIKA, type 233.50.100, D=100mm, silicone M50/с гидрозаполнением силикон, NPT 1/2 присоед. снизу, class 1, 0...+600kPa / Pressure Gauge, 0-+600 kPa, Wika Type 233.50.100, D=100mm | 36529047 | шт./EA | 13 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1008686 | 3375 | 23 | EA | 14 | 14P | WIKA
24 | 56943356 | 1008685 | 33568 | WEST | Манометр WIKA, type 233.50.100, D=100mm, заполнение - силиконовое масло, NPT 1/2 присоед. снизу, class 1, 0...+1000kPa 233.50.100 мм 1000 кПа 1/2 NPT радиальное Измерительная система 316L класс 1.0 Стекло: многослойное безопасное стекло Гидрозаполнение корпуса: силиконовое масло M50 Cтандарт: Международный (европейский стандарт)Логотип: WIKA RUS; EAC / EACEx or Refusal + *GOSTLogo* + *Type* *WIKA* серийный номер *...* этикетка: WIKA стандарт (без / с тагномером) / Pressure Gauge, 0-+1000 kPa, Wika Type 233.50.100, D=100mm | 36505499 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1008685 | 3375 | 24 | EA | 14 | 14P | WIKA
25 | 56943357 | 1006901 | 33568 | WEST | Манометр WIKA 0...+1600kPa , присоединение к процессу MNPT 1/2 (внешняя резьба) Манометр деформационный с трубчатой пружиной серии 2 (233.50.100) с присоединением напрямую к разделителю тип 990.10 Диапазон показаний: 0...1600кРА по EN837-1/5 Класс точности: 1.0 по N837-1/6 Присоединение к процессу: радиальное 1.2NPT Размер квадрата под ключ, мм:22х22 Заполнение: силикон М50 с мембранным разделителем / WIKA Pressure gauge type 233.50.100, D=100mm, silicone M50 lower mount class 1 | 233.50.100 | шт./EA | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1006901 | 3375 | 25 | EA | 14 | 14P | WIKA
26 | 56943358 | 1008687 | 33568 | WEST | Манометр WIKA, type 233.50.100, 0...+400kPa / Pressure Gauge, 0-+400 kPa, Wika Type 233.50.100 | 36536531 | шт./EA | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1008687 | 3375 | 26 | EA | 14 | 14P | WIKA
27 | 56943359 | 1008689 | 33568 | WEST | Манометр WIKA, type 233.50.100, D=100mm, silicone M50/с гидрозаполнением силикон, NPT 1/2 присоед. снизу, class 1, 0...+100kPa / Pressure Gauge, 0...+100kPa Wika Type 233.50.100, D=100mm | 233.50.100 0...+100kPa | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1008689 | 3375 | 27 | EA | 14 | 14P | WIKA
28 | 56943362 | 1019872 | 33568 | WEST | Манометр WIKA, type 233.50.100, D=100mm, с гидрозаполнением, NPT 1/2 присоед. снизу, class 1, -100...+150kPa / Pressure Gauge, -100-+150kPa, Wika Type 233.50.100, D=100mm | 233.50.100 100+150 kPa | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1019872 | 3375 | 28 | EA | 14 | 14P | WIKA
29 | 56943573 | 1056685 | 33604 | WEST | Микровыключатель 5 AAC Роликовый рычаг Щелчковый переключатель 1 переключающий (CO) / Microswitch 5 AAC Roller lever Snap switch 1 changeover (CO) | V3SYR-UL | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1056685 | 3375 | 29 | EA | 29 | 29Z
30 | 56944823 | 1077696 | 33786 | CENTRAL | Манометр виброустойчивый, 0…10 Мпа, Cl 1.6, 63 мм, присоединение к процессу радиальное, размер G1/4 / Vibration-proof manometer, 0 … 10 MPas, mm Cl 1.6, 63 | Опросный лист на изделие 1077696 | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1077696 | 3375 | 30 | EA | 14 | 14Z | NA
31 | 56944850 | 1012441 | 33792 | CENTRAL | Звукопроводящая смазка для ультразвуковых датчиков (-40 С…107 С) СС128 / Couplant-semiperm (-40 С - 107 С) СС128 | CC128 | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1012441 | 3375 | 31 | EA | 61 | 61M | CONTROLOT
32 | 56944864 | 1012441 | 33792 | CENTRAL | Звукопроводящая смазка для ультразвуковых датчиков (-40 С…107 С) СС128 / Couplant-semiperm (-40 С - 107 С) СС128 | CC128 | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1012441 | 3375 | 32 | EA | 61 | 61M | CONTROLOT
33 | 56944867 | 1012441 | 33792 | CENTRAL | Звукопроводящая смазка для ультразвуковых датчиков (-40 С…107 С) СС128 / Couplant-semiperm (-40 С - 107 С) СС128 | CC128 | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1012441 | 3375 | 33 | EA | 61 | 61M | CONTROLOT
34 | 56944872 | 1012441 | 33792 | CENTRAL | Звукопроводящая смазка для ультразвуковых датчиков (-40 С…107 С) СС128 / Couplant-semiperm (-40 С - 107 С) СС128 |  | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1012441 | 3375 | 34 | EA | 61 | 61M
35 | 56944877 | 1012441 | 33792 | CENTRAL | Звукопроводящая смазка для ультразвуковых датчиков (-40 С…107 С) СС128 / Couplant-semiperm (-40 С - 107 С) СС128 | CC128 | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1012441 | 3375 | 35 | EA | 61 | 61M | CONTROLOT
36 | 56944880 | 1012441 | 33792 | CENTRAL | Звукопроводящая смазка для ультразвуковых датчиков (-40 С…107 С) СС128 / Couplant-semiperm (-40 С - 107 С) СС128 | CC128 | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1012441 | 3375 | 36 | EA | 61 | 61M | CONTROLOT
37 | 56945586 | 1090396 | 33910 | MAR_T | Извещатель пожарный тепловой пассивный Температура срабатывания извещателя 90 °С / Passive thermal fire detector Detector response temperature 90 °С | ИП-103-2/1-ТР-КВБУ22 | компл./SET | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1090396 | 3375 | 37 | SET | 29 | 29Z | SINKROSS
38 | 56945589 | 1090426 | 33910 | MAR_T | Светозвуковой оповещатель Номинальное напряжение: 24V DC В комплекте:Коробка взрывозащищенная шт. 1Табло световой сигнализации шт. 1Сирена шт. 1 / Light and sound alarm Rated voltage: 24V DC Explosion protection Exd IIB T3 | Опросный лист R-PD-14-0009-3002-42-72J-2046 | компл./SET | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1090426 | 3375 | 38 | SET | 14 | 14G
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-4A |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет» (с пометкой: "для А-НПС-4А")
A-PS-5A |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет» (с пометкой: "для А-НПС-5А")
ASTRAKHAN |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет»
KOMSOMOLSKAYA |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет» (с пометкой: "для НПС "Комсомольская")
MT |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский внутригородской район
PS-2 |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет» (с пометкой: "для А-НПС-2")
PS-3 |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет» (с пометкой: "для А-НПС-3")
PS-7 |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, муниципальное образование Крымский район (с пометкой: "для НПС-7")
PS-8 |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, муниципальное образование Крымский район
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя. / Terms of delivery: buyer’s warehouse.
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).
4. Для позиций заказываемых по опросным листам (ОЛ), необходимо в ОЛ заполнить пункты с отметкой "заполняется конкурсантом", если таковые присутствуют, и предоставить в комплекте с коммерческим предложением / For items ordered via the questionnaires (OL) must be in OL to fill in the fields marked "filled in by the contestant", if present, and provide complete commercial offer.

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe