## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0049-PROC-2021 Поставка комплектующих изделий и материалов низковольтного электрооборудования для КТК-K / Purchase № 0049-PROC-2021 Supply of components and materials for low voltage electrical equipment for CPC-K
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 16.03.21 15:37
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56887743 | 1079570 | 26134 | EAST | Пусковое устройство 6043/792-201 для аварийных светильников УНМ / Starting device 6043 / 792-201 for emergency lights CNM |  | шт./EA | 4 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079570 | 3351 | 1 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
2 | 56892886 | 1080160 | 26729 | EAST | Модуль питания БМЦС-10 блока центральной сигнализации / Power module BMCS-10 Central unit alarm | Техническая информация на изделие 1080160 | шт./EA | 2 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1080160 | 3351 | 2 | EA | 51 | 51Z | МЕХАНОТРОНИК | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
3 | 56901455 | 1081584 | 28012 | EAST | Cтержневой термостат ВТ-7 20А/250В / Rod VT-7 20A/250V thermostat | Опросный лист на изделие 1081584 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1081584 | 3351 | 3 | EA | 51 | 51Z | ИТА ГРУПП | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
4 | 56901457 | 1081586 | 28012 | EAST | Термостат KSD301 125°C 16A / Термостат KSD301 125°C 16 А | Опросный лист на изделие 1081586 | шт./EA | 70 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1081586 | 3351 | 4 | EA | 51 | 51Z | РАДИОРЕМОНТ | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
5 | 56912244 | 1083507 | 29120 | EAST | Предохранитель ПКТ ХСХ-VK-10/12-20-50УЗ / Fuse PKT ХСХ-VK-10/12-20-50UZ | Опросный лист на изделие 1083507 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1083507 | 3351 | 5 | EA | 51 | 51Z | ОАО "НВА" | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
6 | 56909826 | 1055561 | 29137 | EAST | Плата управления симистором ВТА26600В / The control Board of the triac ВТА26600В | Техническая информация на изделие 1055561 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1055561 | 3351 | 6 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
7 | 56920388 | 1083507 | 29148 | EAST | Предохранитель ПКТ ХСХ-VK-10/12-20-50УЗ / Fuse PKT ХСХ-VK-10/12-20-50UZ | Опросный лист на изделие 1083507 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1083507 | 3351 | 7 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
8 | 56920389 | 1083507 | 29148 | EAST | Предохранитель ПКТ ХСХ-VK-10/12-20-50УЗ / Fuse PKT ХСХ-VK-10/12-20-50UZ | Опросный лист на изделие 1083507 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1083507 | 3351 | 8 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
9 | 56910134 | 1070189 | 29162 | EAST | Термостат конвективного обогревателя / Convective Heater Thermostat | Техническая информация на изделие 1070189 | шт./EA | 60 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1070189 | 3351 | 9 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
10 | 56918920 | 1070189 | 29162 | EAST | Термостат конвективного обогревателя / Convective Heater Thermostat | Техническая информация на изделие 1070189 | шт./EA | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1070189 | 3351 | 10 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
11 | 56918951 | 1081584 | 29162 | EAST | Cтержневой термостат ВТ-7 20А/250В / Rod VT-7 20A/250V thermostat | Опросный лист на изделие 1081584 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1081584 | 3351 | 11 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
12 | 56919133 | 1070189 | 29162 | EAST | Термостат конвективного обогревателя / Convective Heater Thermostat | Техническая информация на изделие 1070189 | шт./EA | 30 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1070189 | 3351 | 12 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
13 | 56919257 | 1070189 | 29162 | EAST | Термостат конвективного обогревателя / Convective Heater Thermostat | Техническая информация на изделие 1070189 | шт./EA | 40 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1070189 | 3351 | 13 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
14 | 56919260 | 1081584 | 29162 | EAST | Cтержневой термостат ВТ-7 20А/250В / Rod VT-7 20A/250V thermostat | Опросный лист на изделие 1081584 | шт./EA | 5 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1081584 | 3351 | 14 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
15 | 56919948 | 1085744 | 29184 | EAST | Манжет армированный 20X30X5 HMSA10 RG / Cuffs reinforced 20X30X5 HMSA10 RG | Опросный лист на изделие 1085744 | шт./EA | 18 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085744 | 3351 | 15 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
16 | 56912763 | 1045421 | 29556 | EAST | Гасители вибрации / Damper vibration | ГПГ-3,2-13-550А/23-31 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1045421 | 3351 | 16 | EA | 51 | 51Z | UIK | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
17 | 56913430 | 1084270 | 29621 | EAST | Вентилятор охлаждения шкафа ЧРП ASP C18C23HTB F00 230V 50/60HZ 29/29W / Cabinet Cooling Fan ASP C18C23HTB F00 230V 50 / 60HZ 29 / 29W |  | шт./EA | 8 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084270 | 3351 | 17 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
18 | 56913440 | 1084274 | 29621 | EAST | Резистор электрический электродвигателя аварийного маслонасоса МНА FKE 3150303 / Resistor electric motor for emergency oil pump MNA FKE 3150303 | Техническая информация на изделие 1084274 | шт./EA | 2 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084274 | 3351 | 18 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
19 | 56913448 | 1084279 | 29621 | EAST | Охлаждающий вентилятор шкафа СИКН DV 4650-470 230V-50HZ 110MA 19W / Cabinet cooling fan DV 4650-470 230V-50HZ 110MA 19W |  | шт./EA | 4 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084279 | 3351 | 19 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
20 | 56913449 | 1084280 | 29621 | EAST | Осевой Вентилятор, серия 5900, 230 В, AC (Переменный Ток), 127 мм, 38 мм. 5958W / Axial Fan, 5900 Series, 230 V, AC (Alternating Current), 127 mm, 38 mm. 5958W |  | шт./EA | 4 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084280 | 3351 | 20 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
21 | 56920285 | 1016577 | 30407 | EAST | ХОМУТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 1 1/2" G-200G / GROUND CLAMP -1 1/2" G-200G | 1 1/2" G-200G | шт./EA | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1016577 | 3351 | 21 | EA | 51 | 51D |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
22 | 56920313 | 1084614 | 30407 | EAST | Вилка универс, с бок вводом с з\к 16А UNIT (24/720) NEW / Plug, with side entry s / c 16А UNIT (24/720) NEW |  | шт./EA | 50 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084614 | 3351 | 22 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
23 | 56920340 | 1016577 | 30407 | EAST | ХОМУТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 1 1/2" G-200G / GROUND CLAMP -1 1/2" G-200G | 1 1/2" G-200G | шт./EA | 80 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1016577 | 3351 | 23 | EA | 51 | 51D |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
24 | 56920759 | 1084614 | 30407 | EAST | Вилка универс, с бок вводом с з\к 16А UNIT (24/720) NEW / Plug, with side entry s / c 16А UNIT (24/720) NEW |  | шт./EA | 50 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084614 | 3351 | 24 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
25 | 56921071 | 1016577 | 30407 | EAST | ХОМУТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 1 1/2" G-200G / GROUND CLAMP -1 1/2" G-200G | 1 1/2" G-200G | шт./EA | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1016577 | 3351 | 25 | EA | 51 | 51D |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
26 | 56921141 | 1016577 | 30407 | EAST | ХОМУТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 1 1/2" G-200G / GROUND CLAMP -1 1/2" G-200G | 1 1/2" G-200G | шт./EA | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1016577 | 3351 | 26 | EA | 51 | 51D |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
27 | 56918553 | 1085488 | 30408 | EAST | Переключатель ЕTI кулачковыйI CS 10 52 PN 10A/2Р / ETI switch kulachkovyyi CS 10 52 PN 10A/2P | Опросный лист на изделие 1085488 | шт./EA | 5 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085488 | 3351 | 27 | EA | 51 | 51F |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
28 | 56918577 | 1031502 | 30408 | EAST | Соединительный зажим СОАС-50-3 / Connecting clip SOAS-50-3 | СОАС-50-3 | шт./EA | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1031502 | 3351 | 28 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
29 | 56918621 | 1017029 | 30408 | EAST | Привод к разъединителю РЛНД ПРНЗ-10У1 / ПРНЗ-10У1 disconnector actuator | ПРНЗ-10УХЛ1 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1017029 | 3351 | 29 | EA | 51 | 51Q | ENERGOZAS | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
30 | 56918626 | 1017359 | 30408 | EAST | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПТ 1.1-10-5-31.5УЗ 10кВт 5А / HIGH-VOLTAGE FUSE ПТ 1.1-10-5-31.5УЗ | ПТ 1.1-10-5-31 5УЗ | шт./EA | 30 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1017359 | 3351 | 30 | EA | 51 | 51G |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
31 | 56918748 | 1085488 | 30408 | EAST | Переключатель ЕTI кулачковыйI CS 10 52 PN 10A/2Р / ETI switch kulachkovyyi CS 10 52 PN 10A/2P | Опросный лист на изделие 1085488 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085488 | 3351 | 31 | EA | 51 | 51F |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
32 | 56918757 | 1031502 | 30408 | EAST | Соединительный зажим СОАС-50-3 / Connecting clip SOAS-50-3 | СОАС-50-3 | шт./EA | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1031502 | 3351 | 32 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
33 | 56918758 | 1017359 | 30408 | EAST | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПТ 1.1-10-5-31.5УЗ 10кВт 5А / HIGH-VOLTAGE FUSE ПТ 1.1-10-5-31.5УЗ | ПТ 1.1-10-5-31 5УЗ | шт./EA | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1017359 | 3351 | 33 | EA | 51 | 51G |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
34 | 56936888 | 1030785 | 32540 | EAST | Щит ЩМП 395х310х220 IP54 ЩМП-1 / Switchboard ЩМП 395х310х220 IP54 ЩМП-1 |  | шт./EA | 4 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1030785 | 3351 | 34 | EA | 00 | 00A | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
35 | 56938046 | 1030785 | 32540 | EAST | Щит ЩМП 395х310х220 IP54 ЩМП-1 / Switchboard ЩМП 395х310х220 IP54 ЩМП-1 |  | шт./EA | 2 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1030785 | 3351 | 35 | EA | 00 | 00A | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
36 | 56942526 | 1030785 | 32540 | EAST | Щит ЩМП 395х310х220 IP54 ЩМП-1 / Switchboard ЩМП 395х310х220 IP54 ЩМП-1 |  | шт./EA | 4 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1030785 | 3351 | 36 | EA | 00 | 00A | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
37 | 56938200 | 1088106 | 32693 | EAST | Лампа коммутаторная светодиодная СКЛ11-2-220 зеленая / Lamp switching LED SKL11-2-220 green | Опросный лист на изделие 1088106 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088106 | 3351 | 37 | EA | 51 | 51B | КАСКАД ЭЛЕКТ | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
38 | 56938204 | 1088108 | 32693 | EAST | Лампа коммутаторная светодиодная СКЛ11-2-220 красная / Lamp switching LED SKL11-2-220 red | Опросный лист на изделие 1088108 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088108 | 3351 | 38 | EA | 51 | 51B | КАСКАЖ ЭЛЕКТ | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
39 | 56938205 | 1088109 | 32693 | EAST | Лампа коммутат светодиодную СКЛ11-2-220 желтая / Lamp kommutat LED SKL11-2-220 yellow | Опросный лист на изделие 1088109 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088109 | 3351 | 39 | EA | 51 | 51B | КАСКАД ЭЛЕКТ | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
40 | 56938225 | 1006030 | 32693 | EAST | Изоляторный колпачок К-6 для ШФ-20 / Insulator cap K-6 for PC-20 | PC-20 | шт./EA | 300 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006030 | 3351 | 40 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
41 | 56938233 | 1007225 | 32693 | EAST | Предохранитель 4А, 500В, 10х38мм FERRAZ 16019G / Fuse 4A, 500V, 10x38mm Ferraz 16019G | 16019G | шт./EA | 40 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1007225 | 3351 | 41 | EA | 51 | 51G |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
42 | 56941838 | 1088039 | 32693 | EAST | Диод силовой Д112-16Х-10 / Diode power D112-16H-10 | Опросный лист на изделие 1088039 | шт./EA | 15 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088039 | 3351 | 42 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
43 | 56941839 | 1088040 | 32693 | EAST | Электролитический конденсатор 470мкФ/450В/105/30х50мм / Electrolytic condenser 470mkf/450B/105/30kh50mm |  | шт./EA | 40 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088040 | 3351 | 43 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
44 | 56941842 | 1088105 | 32693 | EAST | Лампа индикаторная NEF30-WPcz красно/зеленый / Lamp indicator NEF30-WPcz it is red / green | Опросный лист на изделие 1088105 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088105 | 3351 | 44 | EA | 51 | 51B | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
45 | 56941843 | 1088111 | 32693 | EAST | Реле R15-2013-23-1220WT / R15-2013-23-1220WT relay | R15-2013-23-1220WT | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088111 | 3351 | 45 | EA | 51 | 51Q | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
46 | 56941844 | 1088110 | 32693 | EAST | Реле промежуточное РЭП-36-11УХЛ4 -220В / Relay intermediate REP-36-11UHL4 -220V | Опросный лист на изделие 1088110 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088110 | 3351 | 46 | EA | 51 | 51Q | ЧЭАЗ | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
47 | 56941847 | 1088216 | 32693 | EAST | Реле промежуточное РЭП38Д-1-220В УХЛ4 / Relay intermediate REP38D-1-220V UHL4 | Опросный лист на изделие 1088216 | шт./EA | 5 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088216 | 3351 | 47 | EA | 51 | 51Q | РЕЛЕ АВТОМАТ | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
48 | 56941848 | 1088224 | 32693 | EAST | Реле Relpol R4-2014-23-52300WTL 220V / Relpol R4-2014-23-52300WTL 220V relay | Опросный лист на изделие 1088224 | шт./EA | 5 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088224 | 3351 | 48 | EA | 51 | 51Z | ПЛАТАН | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
49 | 56941849 | 1088225 | 32693 | EAST | Реле Relpol R4N-2014-23-1024WTL 24V / Relpol R4N-2014-23-1024WTL 24V relay | Опросный лист на изделие 1088225 | шт./EA | 5 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088225 | 3351 | 49 | EA | 51 | 51Z | ПЛАТАН | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
50 | 56941850 | 1088226 | 32693 | EAST | Реле контроля фаз ЕЛ-11М-15 AC400В УХЛ4 / Relay of control of the phases EL-11M-15 AC400V UHL4 | Опросный лист на изделие 1088226 | шт./EA | 2 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088226 | 3351 | 50 | EA | 51 | 51Z | МИНИМАКС | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
51 | 56941851 | 1088227 | 32693 | EAST | Реле времени РВО-П2-15 / RVO-P2-15 timer | Опросный лист на изделие 1088227 | шт./EA | 2 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088227 | 3351 | 51 | EA | 51 | 51Z | РЕЛЕ И АВТОМ | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
52 | 56941899 | 1070189 | 32693 | EAST | Термостат конвективного обогревателя / Convective Heater Thermostat | Опросный лист на изделие 1070189 | шт./EA | 50 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1070189 | 3351 | 52 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
53 | 56941948 | 1088106 | 32693 | EAST | Лампа коммутаторная светодиодная СКЛ11-2-220 зеленая / Lamp switching LED SKL11-2-220 green | Опросный лист на изделие 1088106 | шт./EA | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088106 | 3351 | 53 | EA | 51 | 51B | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
54 | 56941950 | 1088108 | 32693 | EAST | Лампа коммутаторная светодиодная СКЛ11-2-220 красная / Lamp switching LED SKL11-2-220 red | Опросный лист на изделие 1088108 | шт./EA | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088108 | 3351 | 54 | EA | 51 | 51B | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
55 | 56941951 | 1088109 | 32693 | EAST | Лампа коммутат светодиодную СКЛ11-2-220 желтая / Lamp kommutat LED SKL11-2-220 yellow | Опросный лист на изделие 1088109 | шт./EA | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088109 | 3351 | 55 | EA | 51 | 51B | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
56 | 56941965 | 1070189 | 32693 | EAST | Термостат конвективного обогревателя / Convective Heater Thermostat | Опросный лист на изделие 1070189 | шт./EA | 15 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1070189 | 3351 | 56 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
57 | 56941977 | 1067542 | 32693 | EAST | Выпрямитель Emerson BML 440021/1 (141009371002) / Rectifier Emerson BML 440021/1 (141009371002) | Опросный лист на изделие 1067542 | шт./EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1067542 | 3351 | 57 | EA | 11 | 11C | IRBIS | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
58 | 56942022 | 1070189 | 32693 | EAST | Термостат конвективного обогревателя / Convective Heater Thermostat | Опросный лист на изделие 1070189 | шт./EA | 30 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1070189 | 3351 | 58 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
59 | 56942030 | 1088106 | 32693 | EAST | Лампа коммутаторная светодиодная СКЛ11-2-220 зеленая / Lamp switching LED SKL11-2-220 green | Опросный лист на изделие 1088106 | шт./EA | 5 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088106 | 3351 | 59 | EA | 51 | 51B | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
60 | 56942031 | 1088108 | 32693 | EAST | Лампа коммутаторная светодиодная СКЛ11-2-220 красная / Lamp switching LED SKL11-2-220 red | Опросный лист на изделие 1088108 | шт./EA | 5 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088108 | 3351 | 60 | EA | 51 | 51B | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
61 | 56942032 | 1088109 | 32693 | EAST | Лампа коммутат светодиодную СКЛ11-2-220 желтая / Lamp kommutat LED SKL11-2-220 yellow | Опросный лист на изделие 1088109 | шт./EA | 5 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088109 | 3351 | 61 | EA | 51 | 51B | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
62 | 56942044 | 1088039 | 32693 | EAST | Диод силовой Д112-16Х-10 / Diode power D112-16H-10 | Опросный лист на изделие 1088039 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088039 | 3351 | 62 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
63 | 56942045 | 1088040 | 32693 | EAST | Электролитический конденсатор 470мкФ/450В/105/30х50мм / Electrolytic condenser 470mkf/450B/105/30kh50mm |  | шт./EA | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088040 | 3351 | 63 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
64 | 56942046 | 1088111 | 32693 | EAST | Реле R15-2013-23-1220WT / R15-2013-23-1220WT relay | R15-2013-23-1220WT | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088111 | 3351 | 64 | EA | 51 | 51Q | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
65 | 56942047 | 1088110 | 32693 | EAST | Реле промежуточное РЭП-36-11УХЛ4 -220В / Relay intermediate REP-36-11UHL4 -220V | Опросный лист на изделие 1088110 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088110 | 3351 | 65 | EA | 51 | 51Q | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
66 | 56942049 | 1088216 | 32693 | EAST | Реле промежуточное РЭП38Д-1-220В УХЛ4 / Relay intermediate REP38D-1-220V UHL4 | Опросный лист на изделие 1088216 | шт./EA | 5 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088216 | 3351 | 66 | EA | 51 | 51Q | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
67 | 56942050 | 1088224 | 32693 | EAST | Реле Relpol R4-2014-23-52300WTL 220V / Relpol R4-2014-23-52300WTL 220V relay | Опросный лист на изделие 1088224 | шт./EA | 5 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088224 | 3351 | 67 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
68 | 56942051 | 1088225 | 32693 | EAST | Реле Relpol R4N-2014-23-1024WTL 24V / Relpol R4N-2014-23-1024WTL 24V relay | Опросный лист на изделие 1088225 | шт./EA | 5 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088225 | 3351 | 68 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
69 | 56942052 | 1088226 | 32693 | EAST | Реле контроля фаз ЕЛ-11М-15 AC400В УХЛ4 / Relay of control of the phases EL-11M-15 AC400V UHL4 | Опросный лист на изделие 1088226 | шт./EA | 3 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088226 | 3351 | 69 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
70 | 56942053 | 1088227 | 32693 | EAST | Реле времени РВО-П2-15 / RVO-P2-15 timer | Опросный лист на изделие 1088227 | шт./EA | 3 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088227 | 3351 | 70 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
71 | 56942079 | 1089740 | 32693 | EAST | Щит из нержавеющей стали "Inox" AISI 304 EKF PROxima / Board from Inox AISI 304 EKF PROxima stainless steel | Опросный лист на изделие 1089740 | шт./EA | 5 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1089740 | 3351 | 71 | EA |  |  | EKF | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
72 | 56942092 | 1067542 | 32693 | EAST | Выпрямитель Emerson BML 440021/1 (141009371005) / Rectifier Emerson BML 440021/1 (141009371005) | Опросный лист на изделие 1067542 | шт./EA | 4 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1067542 | 3351 | 72 | EA | 11 | 11C | EMERSON | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
73 | 56942114 | 1089745 | 32693 | EAST | Щит ЩМП 400x300x200мм IP66 серия ST / Switchboard SHMP 400x300x200mm IP66 ST series | Опросный лист на изделие 1089745 | шт./EA | 5 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1089745 | 3351 | 73 | EA | 00 | 00A |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
74 | 56942115 | 1089746 | 32693 | EAST | Щит ЩМП 250x200x150мм IP66 серия ST / Switchboard SHMP 250x200x150mm IP66 ST series | Опросный лист на изделие 1089746 | шт./EA | 5 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1089746 | 3351 | 74 | EA | 00 | 00A |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
75 | 56942326 | 1067542 | 32693 | EAST | Выпрямитель Emerson BML 440021/1 (141009371001) / Rectifier Emerson BML 440021/1 (141009371001) | Опросный лист на изделие 1067542 | шт./EA | 2 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1067542 | 3351 | 75 | EA | 11 | 11C | IRBIS | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
76 | 56942327 | 1089739 | 32693 | EAST | Автоматический выключатель Acti 9 C120N 3P 80A / Circuit breaker Acti 9 C120N 3P 80A |  | шт./EA | 5 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1089739 | 3351 | 76 | EA | 51 | 51F | SCHNEID | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
77 | 56942332 | 1089745 | 32693 | EAST | Щит ЩМП 400x300x200мм IP66 серия ST / Switchboard SHMP 400x300x200mm IP66 ST series | Опросный лист на изделие 1089745 | шт./EA | 4 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1089745 | 3351 | 77 | EA | 00 | 00A |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
78 | 56942333 | 1089746 | 32693 | EAST | Щит ЩМП 250x200x150мм IP66 серия ST / Switchboard SHMP 250x200x150mm IP66 ST series | Опросный лист на изделие 1089746 | шт./EA | 4 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1089746 | 3351 | 78 | EA | 00 | 00A |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
79 | 56943804 | 1088692 | 33651 | EAST | Вентилятор шкафов ИБП СИКН 4715MS-23T-B50-MA0 Class E 2900r/min 0,55kg 50/60Hz / UPS cabinet fan SIKN 4715MS-23T-B50-MA0 Class E 2900r/min 0,55kg 50/60Hz | Техническая информация на изделие 1088692 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088692 | 3351 | 79 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
80 | 56943813 | S3366 | 33651 | EAST | ВЕНТИЛЯТОР 250mm 230VAC 0108040067 / IMPELLER 250mm 230VAC 108040067 | Техническая информация на изделие S3366 | шт./EA | 8 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | S3366 | 3351 | 80 | EA | 51 | 51U | EBMPAPST | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
81 | 56943893 | 1006089 | 33651 | EAST | Вентилятор 230V 110CFM 50/6 2431-549 / FAN 230V 110CFM 50/6 2431-549 | Техническая информация на изделие 1006089 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006089 | 3351 | 81 | EA | 13 | 13A | LTI | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
82 | 56943922 | 1088692 | 33651 | EAST | Вентилятор шкафов ИБП СИКН 4715MS-23T-B50-MA0 Class E 2900r/min 0,55kg 50/60Hz / UPS cabinet fan SIKN 4715MS-23T-B50-MA0 Class E 2900r/min 0,55kg 50/60Hz | Техническая информация на изделие 1088692 | шт./EA | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1088692 | 3351 | 82 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
83 | 56941964 | 1061100 | 32693 | EAST | Коробка соединительная взрывозащищенная 1Ex e II T5 Gb IP66, нерж. Сталь КСРВ-Н342315(15WDU 50N)-1КНВ5MНК(А)-1КНВ3MНК/P(В) "QFMAP" / Box clips explosion-proof version: 1Ex e II T5 Gb IP66 SS | Опросный лист на изделие 1061100 | шт./EA | 3 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1061100 | 3351 | 83 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
84 | 56941898 | 1061100 | 32693 | EAST | Коробка соединительная взрывозащищенная 1Ex e II T5 Gb IP66, нерж. Сталь КСРВ-Н342315(15WDU 50N)-1КНВ5MНК(А)-1КНВ3MНК/P(В) "QFMAP" / Box clips explosion-proof version: 1Ex e II T5 Gb IP66 SS | Опросный лист на изделие 1061100 | шт./EA | 3 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1061100 | 3351 | 84 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
ATYRAU |  |  |  |  | 060700, Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Алмалы, село Береке, дачное общество Умс-99, ч. 2, НПС «Атырау»
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя /Terms of delivery: buyer’s warehouse
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).
4. Для позиций заказываемых по опросным листам (ОЛ), необходимо в ОЛ заполнить пункты с отметкой "заполняется конкурсантом", если таковые присутствуют, и предоставить в комплекте с коммерческим предложением / For items ordered via the questionnaires (OL) must be in OL to fill in the fields marked "filled in by the contestant", if present, and provide complete commercial offer.

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe